ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров административного здания Управления Росреестра по Республике Ингушетия

1. Объекты.

1.1. Объекты Заказчика, на которых оказываются услуги перечислены в таблице № 1

Перечень кондиционеров в административном здании на г. Магас, ул. К. Кулиева д. 4

| № п/п | Наименование | кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер консольная сплит-система SAKATA SIB-100 ТBY | 1 |
| 2 | Кондиционер консольная сплит-система SAKATA SIB-100 ТBY | 1 |
| 3 | Кондиционер консольная сплит-система SAKATA SIB-100 ТBY | 1 |
| 4 | Кондиционер " VESTEL-12 DC" спли-система | 1 |
| 5 | Кондиционер "Samsung" | 1 |
| 6 | Кондиционер Aeronik ASI-18 HP | 1 |
| 7 | Кондиционер Aeronik ASI-18 HP | 1 |
| 8 | Кондиционер CENTEK air CN-65F24 | 1 |
| 9 | Кондиционер CENTEK air CN-65F24 | 1 |
| 10 | Кондиционер LG | 1 |
| 11 | Кондиционер кассетная сплит-система SAKATA SIB-140 BBY | 1 |
| 12 | Кондиционер кассетная сплит-система SAKATA SIB-140 BBY | 1 |
| 13 | Кондиционер кассетная сплит-система SAKATA SIB-140 BBY | 1 |
| 14 | Кондиционер Сплит 2,7 кВт | 1 |
| 15 | Кондиционер Сплит 2,7 кВт | 1 |
| 16 | Кондиционер Сплит 3,5 кВт | 1 |
| 17 | Кондиционер Сплит 3,5 кВт | 1 |
| 18 | Кондиционер Сплит 5.5 кВт Toiler | 1 |
| 19 | Кондиционер Сплит система SUPRA RS410-07HC | 1 |
| 20 | Кондиционер Сплит система " Mystery" | 1 |
| 21 | Кондиционер Сплит система SUPRA RS410-07HC | 1 |
| 22 | Кондиционер Сплит-система Tolier SL-5,5 кВт | 1 |
| 23 | Кондиционер(Очиститедь воздуха VECTRA VHP-24) | 1 |
| 24 | Кондиционер (сплит система) NEOKLIMAT G-PLAZMA NU-HAX12R | 1 |
| 25 | Кондиционер Lessar | 1 |
| 26 | Кондиционер бытовой | 2 |

2. Объем оказываемых услуг:

2.1. Услуги по техническому обслуживанию сплит-систем и кондиционеров указанных в п. 1 настоящего ТЗ оказываются по заявке Заказчика на техническое обслуживание сплит-систем согласно перечню услуг, указанного в таблице № 2.

2.2. В случае, если для поддержания работоспособного состояния сплит-систем потребуются услуги, не указанные в таблице № 2, услуги оказываются по составленной Исполнителем и согласованной с Заказчиком технологической карте, стоимость услуг, не вошедших в перечень, исчисляются по тарифу за 1 норма-час. согласно количеству часов, указанных в технологической карте.

Таблица 2. Перечень услуг по техническому обслуживанию сплит-систем и кондиционеров

| № п/п | Предлагаемые услуги по техническому обслуживанию | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выезд мастера и диагностика | шт | 1 | 500.00 |
| 2 | Чистка (с частичной разборкой) внутреннего блока бытового кондиционера | шт | 1 | 1800.00 |
| 3 | Чистка внутреннего блока полупромышленных кондиционеров (кассетного и напольно-потолочного типа) | шт | 1 | 2200.00 |
| 4 | Чистка дренажной помпы полупромышленных кондиционеров (кассетного типа) | шт | 1 | 1500.00 |
| 5 | Антибактериальная обработка внутреннего блока | шт | 1 | 300.00 |
| 6 | Чистка наружного блока сплит систем 09-18 модели | шт | 1 | 1800.00 |
| 7 | Чистка наружного блока полупромышленных кондиционеров (кассетного и напольно-потолочного типа) | шт | 1 | 2100.00 |
| 8 | Устранение дефектов в креплении внутреннего блока | шт | 1 | 500.00 |
| 9 | Проверка системы соответствия полноты наличия хладагента с подключением прибора диагностики | шт | 1 | 300.00 |
| 10 | Устранение утечки хладагента | шт | 1 | 900.00 |
| 11 | Вакуумирование системы | шт | 1 | 700.00 |
| 12 | Заправка Фреоном R410A | г. | 1 | 6.00 |
| 13 | Ззаправка Фреоном R22 | г. | 1 | 8.00 |
| 14 | Замена магнитного пускателя кассетного полупромышленного кондиционера на наружном блоке. | шт | 1 | 3000.00 |
| 15 | Замена пускового конденсатора (с учётом стоимости конденсатора) | шт | 1 | 1600.00 до 2000.00 |
| 16 | Замена крыльчатки вентилятора испарителя (с учётом стоимости конденсатора) | шт | 1 | 2000.00 |
| 17 | Замена дренажа | м | 1 | 400.00 |
| 18 | Частичная замена теплоизоляции межблочного трубопровода | м | 1 | 500.00 |
| 19 | Перетяжка резьбовых соединений | система | 1 | 100.00 |
| 20 | Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков | система | 1 | 50,00 |
| 21 | Проверка исправности системы индикации режимов | система | 1 | 50.00 |
| 22 | Тестирование пульта управления | шт | 1 | 10.00 |
| 23 | Диагностика и устранение посторонних шумов | система | 1 | 50.00 |
| 24 | Услуга автовышки | час | 1 | 3000.00 |

- Сроки оказания услуг

Начало оказания услуг – с момента подписания договора.

Окончание оказания услуг - 31.12.2026г.

Чтобы претендовать на победу в процедуре торгов необходимо:

6.1. Наличие достаточного количества собственного квалифицированного и аттестованного персонала для оказания услуг в установленные сроки.

6.2. Наличие собственного, или арендованного инструмента и оснастки, необходимого для оказания услуг в установленные сроки, но не менее указанного в перечне: мойка высокого давления, пылесос, парогенератор, компрессор, вакуумный насос, набор манометров и заправочных шлангов, течеискатель, набор вальцовок, перфоратор, стремянка.

6.3. Исполнитель не должен являться неплатежеспособным, банкротом, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации. Участник должен обладать собственными финансовыми ресурсами, его экономическая деятельность не приостановлена.

6.4. Исполнитель в составе заявки на участие в закупке предоставляет прейскурант цен на услуг и материалы, указанные в таблице № 2 настоящего ТЗ. Сумма единичных расценок в письме о подаче оферты должна содержать общую сумму расценок на услуги и материалы.

7. Требования к материалам:

7.1. Для оказания услуг по техническому обслуживанию сплит-систем и кондиционеров Исполнитель использует собственный материал согласно перечню, указанному в таблице № 2 настоящего ТЗ. По согласованию сторон Исполнитель для оказания услуг может использовать материал Заказчика.

7.2. Исполнитель обязан заблаговременно представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

7.3. Применяемые материалы должны быть новыми, срок изготовления не ранее I квартала 2026г., не просроченными и ранее не используемыми.

7.4. Количество материалов должно соответствовать объему оказываемых услуг.

7.5. Используемые технологическая оснастка и инструмент должны соответствовать техническим требованиям, паспортам и сертификатам, в случае если указанный инструмент подлежит сертификации.

7.6. Количественный состав инструментов и приспособлений должен соответствовать оказываемым услугам.

Таблица. 3 Перечень материалов для технического обслуживания сплит-систем

8. Требования к оказанию услуг:

8.1. Услуги по техническому обслуживанию сплит-систем и систем кондиционирования зданий  оказываются в  соответствии с требованиями положений,  действующей нормативно-технической и технологической документации, действующими государственными нормами и правилами («Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №903н от 15.12.2020г., Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации», санитарно-эпидемиологическими, пожарными, СНиП, другими действующими нормативными документами и государственными стандартами).

9. Приемка оказанных услуг:

9.1. Приемка оказанных услуг осуществляется в соответствии с СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением и передачей заказчику Акта о приёмке выполненных работ и технической документацией на техническое обслуживание.

9.2. Акт приемки оказанных услуг должен содержать полный перечень услуг, оказанных Исполнителем.

10. Материально-техническое обеспечение:

Услуги оказываются иждивением Исполнителя

11. Гарантии Исполнителя:

11.1. Исполнитель гарантирует надежность работы отремонтированного оборудования в течение 24 месяцев с момента подписания итогового акта о приемке оказанных услуг.

11.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.