Техническое задание к работам по монтажу отопительного оборудования

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж старого котла | усл. ед. | 1 |
| 2 | Демонтаж старой дымоходной трубы | усл. ед. | 1 |
| 3 | Сверление бетонной стены диаметром 160 мм | усл.ед. | 1 |
| 4 | Монтаж газового напольного котла с оборудованием обвязки | усл.ед. | 1 |
| 5 | Монтаж дымоходной трубы | усл.ед. | 1 |
| 6 | Установка строительных лесов | усл.ед. | 1 |
| 7 | Дымоходная труба ДУ 140мм из нержавеющей стали 8м | шт. | 1 |
| 8 | Дефлектор ДУ 140 | шт. | 1 |
| 9 | Колено ДУ 140 | шт. | 1 |
| 10 | Тройник с капельником | шт. | 1 |
| 11 | Кронштейн, держатель трубы газохода ДУ 140 | шт. | 8 |