ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ОДНОРАЗОВЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НУЖД ЛАБОРАТОРИИ ЛМГ ФГБОУ ВО ЧГМА

Порядок поставки: в течение 30 календарных дней после заключения Контракта.
Источник финансирования –ОМС
Место поставки товаров: 672000, г. Чита ул. Балябина, 1 лаборатория ЛМГ ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России. 
Доставка и разгрузка за счет средств Поставщика.

	№ п/п
	Наименование
	ОКПД2
	Техническая характеристика
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром

	32.50.50.190
	1. Объем - 1000 мкл.
2. Материал изготовления – полипропилен.
3. Должны быть с фильтром.
4. Наличие ультрагладкой внутренней поверхности.
5. Бесцветные.
6. Наличие фаски.
7. Стерильные.
8. Должны быть упакованы в пакет с замком.
9. Должны быть сертифицированы на отсутствие ДНК, РНК, ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов ПЦР.
10. Одна упаковка содержит не менее 1000 штук.
	упак
	10

	2
	Наконечники для дозатора универсальные
	32.50.50.190
	1. Объем - 200 мкл.
2. Материал изготовления – ультрачистый полипропилен.
3. Цвет – желтый.
4. Возможность автоклавирования при 121 °С, 15 мин.
5. Сертифицированы на отсутствие ДНК, РНК, ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов ПЦР.
6. Наличие фаски для снижения капиллярного эффекта.
7. Наличие градуировки на 10 мкл, 50 мкл и 100 мкл.
8. Одна упаковка содержит не менее 1000 штук.
	упак
	20

	3
	Пробирка микроцентрифужная
	32.50.50.190
	1. Предназначена для сбора, хранения и центрифугирования исследуемого материала.
2. Представляет собой микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой.
3. Объем - 1,5 мл.
4. Наличие градуировки с ценой деления не более 0,5 мл.
5. Материал изготовления – полипропилен.
6. Наличие муаровой области для маркировки.
7. В центре крышки тонкая мембрана для легкого прокалывания.
8. Открывается и закрывается одной рукой.
9. Возможность замораживания при -90°С.
10. Возможность автоклавирования при 121°С  не менее 20 мин.
11. Не должна содержать РНКаз, ДНКаз и пирогенов.
12. Одна упаковка содержит не менее 500 штук.
	упак
	30

	4
	Салфетка антисептическая спиртовая
	32.50.50.190
	1. Предназначена для антисептической обработки кожи, поверхностей и оборудования.
2. Салфетка должна быть герметично упакована в индивидуальный пакет.
2. Размер салфетки не менее 135 х 185 мм.
3. Должна быть равномерно пропитана 70-процентным этиловым спиртом.
4. Должна быть изготовлена из нетканого материала.
5. Одна упаковка содержит не менее 200 штук.
	упак
	20

	5
	Зонд тип А5 универсальный
	32.50.50.190
	1. Предназначен для взятия мазков из цервикального канала и уретры, из нижнего носового хода, ротоглотки на цитологическое, бактериологическое исследование методом ПЦР.
2. Изготовлен из высокопрочного и теплопроводного полимерного материала и содержит рукоятку, рабочую часть, на которую равномерно нанесены ворсинки (флок).
3. Наличие ворсинок (флока) позволяет полностью удерживать собираемый биологический материал из цервикального канала и уретры, а следовательно, вести к уменьшению потерь собираемого биологического материала и повышению качества и точности проведения диагностических исследований.
4. Имеет одну риску для излома на расстоянии не менее 30 мм от рабочей части зонда, по линии которой отламывается конец с рабочей частью с целью ее дальнейшего перемещения в транспортную пробирку.
5. Общая длина – не менее 155 мм.
6. Общая длина рабочей части – не менее 30 мм.
7. Длина ворсового покрытия рабочей части – не менее 22 мм.
8. Диаметр рабочей части – не более 6 мм.
9. Диаметр ручки зонда – не менее 2,5 мм.
10. Должен быть упакован в герметичную индивидуальную тару, состоящую из бумаги для стерилизации медицинских изделий и полимерной пленки.
11. Должен быть стерилизован оксидом этилена.
12. Одна групповая упаковка содержит не менее 100 штук.
	упак
	10

	6
	Пробирка лабораторная
	32.50.50.190
	1. Предназначена для центрифугирования биологических и иных жидкостей.
2. Представляет собой пробирку коническую градуированную с окошком для записи и винтовой крышкой.
3. Наличие рельефной градуировки с ценой деления не более 0,5 мл.
4. Возможность центрифугирования при 12000 об/мин.
5. Объем - 15 мл.
6. Диаметр - не более 18,5 мм.
7. Высота - не более 120 мм.
8. Материал изготовления пробирки – полипропилен.
9. Материал изготовления крышки – полиэтилен.
10. Одна упаковка содержит не менее 50 штук.
	упак
	4



Документы к Товару: обязательное наличие регистрационного удостоверения, декларации соответствия, инструкция по применению на русском языке
 Остаточный срок годности не менее 18 месяцев на момент поставки

Место доставки товара: 672000, г. Чита ул. Балябина, 1 лаборатория ЛМГ ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.
Сроки поставки Товара: в течение 30 календарных дней со дня заключения договора.
Требования по условиям доставки, отгрузки и разгрузки Товара. 
Упаковка Товара должна быть не повреждена и обеспечивать его сохранность при транспортировке.
Отгрузка — разгрузка Товара осуществляется стороной Поставщика. Товар доставляется Заказчику транспортом Поставщика или привлекаемого им третьего лица. Доставка до помещения приемки Товара осуществляется Поставщиком или привлекаемым им третьим лицом.
Требования к качеству: 
[bookmark: _GoBack]Поставщик должен гарантировать безопасность эксплуатации Товара. Товар должен соответствовать ГОСТ. Товар не должен быть забракованным и/или фальсифицированным, должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации. 
Требования к документам на Товар. 
Товар должен сопровождаться следующими документами:
— удостоверение качества и безопасности;
— счет; 
— фактура (при наличии);
— товарная накладная (ТОРГ — 12) или универсальный передаточный документ (УПД).
Требования к безопасности Товара.
Поставляемые Товары должны соответствовать обязательным требованиям к их безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации


Тех. задание подготовлено _________________ (Башкатова А.В.)
