Техническое задание
1. Наименование объекта закупки: стандарт-титры для аналитического центра контроля качества вод МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы» на 2026г.

2. Описание объекта закупки:

	№ п/п
	Наименование 
товара
	Нормативный документ или номер СО, СТ по реестру
	Требования к метрологическим характеристикам, сроку годности, описание
	Единица измерения
	Кол-во
единиц
	ОКПД2

	1
	Стандарт-титр
 рН-метрия   рН=1,65 ед. рН                     
	ГОСТ 8.135-2004
	Стандарт-титры для 
приготовления буферных растворов-рабочих эталонов рН
3-го разрядов рН=1,65 ед. рН
Допускаемые отклонения от номинального значения рН: 
±0,03 для рН 3-го разряда (не менее 6 ампул в упаковке).
Срок годности не менее 3 лет.
	упак
	2
	20.59.52.191-Стандарт-титры

	2
	Стандарт-титр
рН-метрия   рН=4,01 ед. рН                       
	ГОСТ 8.135-2004
	Стандарт-титры для 
приготовления буферных растворов-рабочих эталонов рН
3-го разрядов рН=4,01 ед. рН
Допускаемые отклонения от номинального значения рН:
±0,03 для рН 3-го разряда
 (не менее 6ампул в упаковке).
Срок годности не менее 3 лет.
	упак.
	7
	20.59.52.191-Стандарт-титры

	3
	Стандарт-титр
рН-метрия   рН=6,86 ед. рН                        
	ГОСТ 8.135-2004
	Стандарт-титры для 
приготовления буферных растворов-рабочих эталонов рН 
3-го разрядов рН=6,86 ед. рН
Допускаемые отклонения от номинального значения рН: 
±0,03 для рН 3-го разряда
 (не менее 6 ампул в упаковке).
Срок годности не менее 3 лет.
	упак.
	7
	20.59.52.191-Стандарт-титры

	4
	Стандарт-титр
рН-метрия  РН=9,18 ед. рН                   
	ГОСТ 8.135-2004
	Стандарт-титры для 
приготовления буферных растворов-рабочих эталонов рН 
3-го разрядов рН=9,18 ед. рН
Допускаемые отклонения от номинального значения рН: 
±0,03 для рН 3-го разряда (не менее 6ампул в упаковке).
Срок годности не менее 3 лет.
	упак.

	7
	20.59.52.191-Стандарт-титры

	5
	Стандарт-титр
рН-метрия  рН=12,43 ед. рН                    
	ГОСТ 8.135-2004
	Стандарт-титры для 
приготовления буферных растворов-рабочих эталонов рН
3-го разрядов рН=12,43 ед. рН
Допускаемые отклонения от номинального значения рН: 
±0,03 для рН 3-го разряда (не менее 6 ампул в упаковке).
Срок годности не менее 3 лет.
	упак.
	2
	20.59.52.191-Стандарт-титры



3.Условия поставки: 
3.1. Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке и хранении.
3.2. Товар, имеющий установленный нормативно-технической документацией срок годности, должен быть поставлен с таким расчетом, чтобы к моменту поставки остаточный срок годности товара составлял не менее 80% - 90% срока.
3.3. Товар должен иметь все необходимые документы: этикетку, паспорт стандартного образца утвержденного типа с инструкцией по применению на русском языке.
3.4. Срок, в течение которого поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.
[bookmark: _GoBack]3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.
4. Место доставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,2  
5. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора.
6. Срок оплаты: Расчеты по настоящему Договору Заказчик производит в следующем порядке: оплата после получения товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.
7. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы: 
 - копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации); 
- счет на оплату;
-товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ.

08.07.2026г.         Начальник АЦККВ                                               Ларионова М.В.

