Техническое задание

по закупке «расходных материалов для лабораторного оборудования»

Предмет закупки: Поставка расходных материалов для лабораторного оборудования (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара - ________) – должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1.

Таблица № 1: Характеристики Товара

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтры аналитические аэрозольные ОКПД2 - 26.51.82.190 | Тип фильтра | АФА-ХА-20 |
|  |  | Материал фильтрующего элемента | ФПА-15-2,0 |
|  |  | Метод анализа | химический |
|  |  | Площадь рабочей поверхности, см2 | 20 |
|  |  | Отношение к влаге | гидрофилен |
|  |  | Отношение к кислотам | Не стоек |
|  |  | Температура воздуха в процессе отбора пробы, ⁰С | от – 200 до + 150 |
|  |  | Допустимая воздушная нагрузка на фильтр, л/мин·см² | не менее 7 |
|  |  | Соответствие | ТУ 95 1892-89 |
|  |  | Количество фильтров в упаковке, шт | ≥100 |
| 2 | Фильтры аналитические аэрозольные ОКПД2 - 26.51.82.190 | Тип фильтра | АФА-ХП-20-1 |
|  |  | Материал фильтрующего элемента | ФПП-15-1,5 |
|  |  | Метод анализа | химический |
|  |  | Площадь рабочей поверхности, см2 | 20 |
|  |  | Отношение к влаге | гидрофобен |
|  |  | Температура воздуха в процессе отбора пробы, ⁰С | от -200 до +60 |
|  |  | Отношение к кислотам | Стоек |
|  |  | Допустимая воздушная нагрузка на фильтр, л/мин·см² | не менее 7 |
|  |  | Соответствие | ТУ 95 1892-89 |
|  |  | Количество фильтров в упаковке, шт | ≥100 |

Требования к качеству Товара:

1. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, безопасный в эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства, техническим, технологическим требованиям и нормам, а также существующим стандартам.

2. Товар должен быть пригоден для его использования по назначению. Поставляемый товар должен быть без дефектов.

3. Дата изготовления товара: не ранее 2026 года.

4. Срок годности (хранения): не менее 4 –х лет с даты изготовления.

Упаковка и маркировка товара:

1. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей его характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его транспортировке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

2. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию Товара при его приемке.

Комплект к поставке:

1. Фильтры поставляются упаковками в полиэтиленовом исполнении с ячейками. К каждому фильтру в комплекте предусмотрено бумажное защитное кольцо с выступом.

Требования к документации на товар:

1. Наличие нормативно-технической документации на русском языке:

- паспорт.

Исполнитель                                                                                                     А.А. Черныш

Исполнитель                                                                                                      Я.В. Тихонова