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Описание объекта закупки
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Наименование объекта закупки: поставка топлива дизельного (розничная реализация) для обеспечения государственных нужд Управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю.
Грузополучатель: Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю.
Управление: Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю.
1. Срок поставки товара: 
В течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения контракта. 
Поставка товара должна осуществляться поставщиком 1 (одной) партией в соответствии с Таблицей № 1, с понедельника по пятницу с 08 ч. 00 м. до 17 ч. 15 м., обед с 12 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., в пятницу с 08 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м., обед с 12 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. (по местному времени) (за исключением общегосударственных праздников).
Точное время поставки товара должно согласовываться с заказчиком.
2. Информация о количестве, единице измерения и месте поставки товара:
Количество поставляемого товара: в соответствии с Таблицей.
Единица измерения: в соответствии с Таблицей.
Место поставки товара: товар должен поставляться на автомобильные заправочные станции поставщика (далее – АЗС), расположенные на территории г. Читы (далее – объект). 
Поставщик не позднее 2 (двух) рабочих дней после заключения контракта должен предоставить конкретные адреса местонахождения АЗС.
3. Требования к поставляемому товару: 
Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара: 
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Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь дефектов, связанных с материалами, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и (или) поставщика, при соблюдении заказчиком и (или) управлением правил хранения и эксплуатации поставляемого товара, установленных производителем.
Не должна допускаться поставка товара, условия хранения которого были нарушены.
Поставляемый товар должен обеспечивать стабильную работу дизель-генераторных установок.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным для данного вида товара нормам и требованиям технических регламентов, государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации.
Поставщик должен осуществить поставку товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными документами в данной сфере и прочей технической документацией на товар, в том числе в соответствии с:
· «Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР» (утв. Госкомнефтепродуктом СССР от 15.08.1985 № 06/21-8-446);
·  решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (вместе с «ТР ТС 013/2011. Технический регламент Таможенного союза. О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»).
Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.
Товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для данного вида товара.
Поставщик должен гарантировать поставку товара с характеристиками и свойствами, соответствующими требованиям заказчика, и соответствующего характеристикам, установленным производителем для поставляемого товара.
Поставщик должен осуществить выдачу талонов на дизельное топливо на полный объем представителю заказчика. Поставка талонов на дизельное топливо должна осуществляться только после согласования с заказчиком.
Количество фактически принятого товара должно определяться по оборотам талонов на дизельное топливо.
Поставщик должен предоставить перечень АЗС.
Право собственности на товар должно переходить от поставщика к заказчику в момент передачи товара. Факт передачи товара должен подтверждаться терминальным чеком. Терминальный чек должен выдаваться при получении товара на АЗС, второй экземпляр терминального чека должен оставаться на АЗС. Под терминальным чеком понимается автоматически распечатываемый на специальном оборудовании поставщика документ при регистрации операции по получению товара.    

Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений.
Товар должен быть безопасным для жизни и здоровья людей и для окружающей среды.
Поставляемый товар должен быть идентичен требованиям, указанным в табличной части.
Отгрузка товара должна осуществляться методом слива в топливные емкости (топливохранилища) заказчика, через устройство для свободной заливки (заливные горловины) с соблюдением требований, установленных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими данные операции.
Поставка товара должна осуществляться поставщиком без дополнительных затрат со стороны заказчика и (или) управления.
Поставщик должен:
· предоставить заказчику всю необходимую информацию без дополнительных затрат со стороны заказчика;
· вести учет поставленного товара. По требованию заказчика предоставить отчет о количестве поставленного и оплаченного товара;
· отпускать товар с выдачей заказчику подтверждающего документа с указанием вида топлива, его количества и стоимости.
Вместе с товаром поставщик должен передать относящиеся к поставляемому товару документы: паспорт качества, сертификат качества, сертификат соответствия или декларацию о соответствии (в случае если наличие данных документов предусмотрено законодательством Российской Федерации). Указанные документы должны предоставляться в день поставки товара без дополнительных затрат со стороны заказчика.
4. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара:
Гарантия качества товара должна предоставляться поставщиком на весь поставляемый товар в течение всего срока действия контракта.
Предоставление гарантии должно осуществляться вместе с товаром.




И.о. начальника Отдела № 2
Межрегионального филиала
Федерального казенного учреждения
«Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России» в г. Новосибирске 
(г. Чита)	                               			                                                         Н.Н. Тарасов
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