III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

| № | Наименование товара | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | ШТ | 2 |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

|  | № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1; Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный [Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00002848] Описание товара в позиции КТРУ (Описание по классификатору): Источник света с электрическим питанием, предназначенный для уничтожения бактерий и вирусов в воздухе и/или на поверхностях посредством ультрафиолетового излучения. Он может иметь различные формы, такие как лампа в виде трубки или установленный блок, содержащий источник света, и может включать в себя автоматические датчики движения или таймеры, но не включает в себя блок управления пользователя или радиометры. Это изделие для многоразового использования.. 1.1; Вариант исполнения; Рециркулятор. 1.2; Категория помещения, не хуже; I категория Бактерицидная эффективность 99.9%. 1.3; Количество ламп; шт; Больше или равно 3.00000000000. 1.4; Производительность; М3/Ч; Больше или равно 80.00000000000. 1.5; Режим работы; Непрерывный. 1.6; Тип; Передвижной. 1.7; Эффективный ресурс работы ламп; Ч; Больше или равно 8000.00000000000. 1.8; Работа в присутствии людей; Да. 1.9; Сменный фильтр; шт; Больше или равно 8.00000000000. |  |

Приложение к Технической части: иные требования к Товару.