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III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
	№
	Наименование товара 
	Ед.измерения 
	Количество 

	1
	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный 

	ШТ
	2



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться

	
	№ п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя (характеристики)
	

	
	1
	2
	3
	4
	

	
		1
	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный 

[Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00002848]
 Описание товара в позиции КТРУ (Описание по классификатору):
Источник света с электрическим питанием, предназначенный для уничтожения бактерий и вирусов в воздухе и/или на поверхностях посредством ультрафиолетового излучения. Он может иметь различные формы, такие как лампа в виде трубки или установленный блок, содержащий источник света, и может включать в себя автоматические датчики движения или таймеры, но не включает в себя блок управления пользователя или радиометры. Это изделие для многоразового использования.
	

	1.1
	Вариант исполнения
	
	Рециркулятор

	1.2
	Категория помещения, не хуже
	
	I категория Бактерицидная эффективность 99.9%

	1.3
	Количество ламп
	шт
	Больше или равно 3.00000000000    


	1.4
	Производительность
	М3/Ч
	Больше или равно 80.00000000000  

	1.5
	Режим работы
	
	Непрерывный    


	1.6
	Тип
	
	Передвижной

	1.7
	Эффективный ресурс работы ламп
	Ч
	Больше или равно 8000.00000000000  

	1.8
	Работа в присутствии людей
	
	Да    


	1.9
	Сменный фильтр
	шт
	Больше или равно 8.00000000000  



	



Приложение к Технической части: иные требования к Товару.


