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Описание объекта закупки
	Наименование товара, работы, услуги

	Оказание услуг по проведению поверки средств измерений оборудования медицинского назначения для нужд Клиники №1 ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России
(лот 236/26-К1)



Таблица №1
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Тип позиции
	Единица измерения
	Количество (объем работы, услуги)

	Оказание услуг по проведению поверки средств измерений оборудования медицинского назначения для нужд Клиники №1 ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России
	71.12.40.120
	Услуга
	Штука
	1







1. Наименование оказываемых услуг: Оказание услуг по проведению поверки средств измерений оборудования медицинского назначения для нужд Клиники №1 ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.
2. Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика – (Российская Федерация, обл Волгоградская, г.о. город-герой Волгоград, г Волгоград, ул им. Никитина, д. 64, Клиника №1 ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России) и/или по месту нахождения Исполнителя.
В случае оказания услуг на территории Исполнителя, доставка средств измерений и оборудования Исполнителю и обратно осуществляется за счет средств и сил Исполнителя. 
3. Срок оказания услуг: в течение 20 рабочих дней после поступления заявки от Заказчика, но не позднее 31.10.2026 года.
4. Общие требования к оказанию услуг: в соответствии с действующими нормативными документами. Качество услуг, безопасность и результаты услуг должны соответствовать обязательным требованиям, установленным законодательством РФ. Порядок проведения услуг по поверке и метрологическому контролю должен соответствовать нормативным документам, актам и ГОСТам на данный вид деятельности. Не допускается проведение работ неисправными средствами измерения, а также нарушать порядок работы с ними. При проведении поверки должны выполняться требования, обеспечивающие безопасность труда, производственную санитарию и охрану окружающей среды.
Поверка средств измерений и метрологический контроль оборудования проводится Исполнителем с целью установления соответствия технических характеристик средств измерения установленным метрологическим требованиям в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня 2008 года №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» своими силами и на своем оборудовании.
5. Характеристики услуг: 
Услуги оказываются в соответствии с методиками поверки, утвержденными в порядке, установленном Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня 2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 
Услуги оказываются с соблюдением следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
- Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. №1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»;
- Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации";
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58451-2019 "Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 июля 2019 г. №392-ст);
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56606-2015 "Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 октября 2015 г. №1451-ст);
- Правила по метрологии ПР 50.2.012-94 "Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок аттестации поверителей средств измерений" (приняты постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 8 февраля 1994 г. №8).
Услуги осуществляются на основании следующих нормативных документов:
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
6. Требования к условиям проведения услуг: 
Исполнитель своими силами производит демонтаж (снятие) средств измерений (оборудования), их транспортировку к месту поверки и обратно, и монтаж (установка) средств.
Услуги оказываются квалифицированными работниками Исполнителя, прошедшими необходимые аттестации, инструктажи по технике безопасности и знающими действующую нормативную и техническую документацию на соответствующие виды услуг. 
Поверка средств измерений проводится на эталонном оборудовании Исполнителя. Организация, проводящая поверку, должна быть аккредитована на право поверки средств измерений в соответствии с действующим законодательством; поверяемые средства измерений должны входить в область аккредитации Исполнителя. 
Результатом поверки является признание средства измерения пригодным к применению или непригодным к применению. Сведения о результатах поверки средств измерений, предусмотренные частью 3 статьи 20 Федерального закона №102-ФЗ, вносятся Исполнителем в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Федеральная государственная информационная система Росстандарта fgis.gost.ru) в соответствии с порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений в течение 10 рабочих дней с даты проведения поверки. По требованию Заказчику выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерения вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя (работник Исполнителя) и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению и эксплуатации средства измерения.
Результаты проведения метрологического контроля оборудования медицинского назначения оформляются Исполнителем и выдается свидетельство о метрологическом контроле состояния. Если оборудование по результатам метрологического контроля признано непригодным к эксплуатации, выписывается извещение о непригодности.
В случае обнаружения Заказчиком неверных сведений о наименовании, типе, заводском номере СИ, разряда по ГПС, несоблюдения требований к содержанию сертификатов и других несоответствий, Исполнитель по письменному обращению Заказчика (с приложением документов, подтверждающих необходимость переоформления) должен переоформить сертификаты или свидетельства в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обращения.
Допускается привлечение соисполнителей при оказании услуг с учетом положений Постановления Правительства РФ от 20.04.2010 №250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии».



Таблица №2
Перечень средств измерений, подлежащих поверке в 2026 году
	№п/п
	Наименование  СИ
	Кол-во
	Заводской №
	Год выпуска/ ввода в эксплуатацию
	Номер позиции области аккредитации соответствующего измерения/
средства измерения
(для заполнения участником закупки)
в соответствии с требованиями п.2.5 инструкции по заполнению заявки

	КДЛ

	1. 
	Весы  акулаб
	1
	24390411
	2006
	

	2. 
	Гемоглобинометр фотометрический портативный АГФ-03/540-" минигем" с блоком питания
	1
	810776
	2011
	

	3. 
	Анализатор общего белка в моче Белур (фотометрический портаттивный АОБМФ-01-"НПП-ТМ")
	1
	102121
	2009
	

	4. 
	Анализатор электролитов EASYLYTE Nalk
	1
	59592cnk
	2012
	

	5. 
	Рн-метр
	1
	Е0053787
	2015
	

	6. 
	Анализатор иммуноферментный микропланшетный автоматический Infinite F50
	1
	1709003355
	2017
	

	7. 
	Пульсоксиметр
	1
	fs2c2010200106936
	2020
	

	8. 
	Дозатор одноканальный дигитал 0,5-10 мкл
	1
	Вр13886
	2011
	

	9. 
	Дозатор 1-канальный механический лайт 5-50 мкл
	1
	Вр11923
	2011
	

	10. 
	Дозатор 1-канальный механический лайт 5-50 мкл
	1
	Вр11922
	2011
	

	11. 
	Дозатор механический 1-кан PROLINE 10-100 мкл
	1
	10168131
	2011
	

	12. 
	Дозатор механический 1-кан PROLINE 10-100 мкл
	1
	11053693
	2011
	

	13. 
	Дозатор механический перемен. Объема 8-кан.10-100 мкл
	1
	11078193
	2011
	

	14. 
	Дозатор 1-кан мех 20-200 мкл
	1
	11079354
	2011
	

	15. 
	Дозатор 1-кан мех 20-200 мкл
	1
	11510054
	2011
	

	16. 
	Дозатор1-канальный механический 100-1000 мкл
	1
	11514075
	2011
	

	17. 
	Дозатор механический перемен. Объема 8-кан.30-300 мкл
	1
	11127034
	2011
	

	18. 
	Дозатор1-канальный переменного объема 10-100 мкл
	1
	1519643
	2015
	

	19. 
	Дозатор1-канальный переменного объема 10-100 мкл
	1
	1519639
	2015
	

	20. 
	Дозатор1-канальный переменного объема 10-100 мкл
	1
	1504908
	2015
	

	21. 
	Дозатор переменного объема 1 кан 20-200 мкл
	1
	1520538
	2015
	

	22. 
	Дозатор переменного объема 1 кан 20-200 мкл
	1
	1520543
	2015
	

	23. 
	Дозатор переменного объема 1 кан 0,5-10 мкл
	1
	1517806
	2015
	

	24. 
	Дозатор переменного объема 1 кан 5-50 мкл
	1
	1521886
	2015
	

	25. 
	Дозатор переменного объема 1 кан 100-1000 мкл
	1
	1521137
	2015
	

	26. 
	Дозатор переменного объема 1 кан 100-1000 мкл
	1
	1521141
	2015
	

	27. 
	Дозатор переменного объема 1 кан 100-1000 мкл
	1
	1521138
	2015
	

	28. 
	Дозатор переменного объема 1 кан 100-1000 мкл
	1
	1518852
	2015
	

	29. 
	Дозатор переменного объема 1 кан 100-1000 мкл
	1
	1521144
	2015
	

	30. 
	Дозатор механический 1-кан 5-50 мкл
	1
	16548893
	2017
	

	31. 
	Дозатор механический 1-кан 10-100 мкл
	1
	16546305
	2017
	

	32. 
	Дозатор механический 1-кан 100-1000 мкл
	1
	16562886
	2017
	

	33. 
	Дозатор механический 1-канальный 20-200 мкл biohit
	1
	4538903662
	2020

	

	34. 
	Дозатор механический 1-канальный 0,5-10 мкл biohit
	1
	4538902833
	2020
	

	35. 
	Дозатор механический 1-канальный 100-1000 мкл biohit
	1
	4539101664
	2020
	

	36. 
	Дозатор механический 1-канальный 100-1000 мкл biohit
	1
	4539000855
	2020
	

	37. 
	Дозатор механический 1-канальный 100-1000 мкл biohit
	1
	4539101663
	2020
	

	38. 
	Дозатор механический 1-канальный 20-200 мкл biohit
	1
	4538903698
	2020
	

	Патологоанатомическое отделение

	39. 
	Дозатор 1-кан.перем.объема,лайт 1-10 мкл дпоп-1-1-10 мкл
	1
	1808525
	2018
	

	40. 
	Дозатор 1-кан.перем.объема,лайт 10-100 мкл дпоп-1-10-100 мкл
	1
	1817113
	2018
	

	41. 
	Дозатор 1-кан.перем.объема,лайт 100-1000 мкл дпоп-1-100-1000 мкл
	1
	1816079
	2018
	

	Кардиологическое отделение

	42. 
	Комплекс суточного мониторирования  ЭКГ и АД «Валента», МН -02-8-36779-08  
	1
	5946.14
	2015
	

	43. 
	Комплекс суточного мониторирования  ЭКГ и АД «Валента», МН -02-8-36779-13  
	1
	8227
	2018
	

	44. 
	Комплекс суточного мониторирования  ЭКГ и АД «Валента»
	1
	5910
	2021
	

	45. 
	Комплекс суточного мониторирования  ЭКГ и АД «Валента»
	1
	5911
	2021
	

	46. 
	Комплекс суточного мониторирования  ЭКГ, АД 
	1
	10679
	2021
	

	47. 
	Комплекс суточного мониторирования  ЭКГ, АД 
	1
	10680
	2021
	

	48. 
	Электрокардиограф  SCHLLER CARDIOVIT АТ-104РС  с  программным  обеспечением  (дорожка)
	1
	040.08432
	2012
	

	49. 
	Электрокардиограф SCHLLER CARDIOVIT  АТ-10, мод. Plus
	1
	173.07167
	2017
	

	50. 
	Прибор для суточного мониторирования АД  АВРМ-05  
	1
	2013/508588
	2013
	

	51. 
	 Монитор прикроватный РМ 70000 
	1
	СЕ-1В135303
	2014
	

	52. 
	Монитор дефибриллятор 
	1
	Д6-1В004739
	2011
	

	53. 
	ЭКГ аппарат ЭК 12 ТМ Альтон-106
	1
	027D9010C
	2020
	

	54. 
	ПульсоксиметрFP-30
	1
	FS2C2010200109805
	2020 ОМС
	

	55. 
	Термометр инфракрасный Well -4000
	1
	2009N20122
	2020 В/Б
	

	56. 
	Монитор пациента прикроватный с принадлежностями
	1
	EW-06066597
	2020
	

	57. 
	Весы медицинские РП -150 МГ
	1
	4347
	2012
	

	58. 
	Ростомер медицинский
	1
	100696
	2019
	

	59. 
	Тонометр OMRON
	1
	20211108036LG
	2022ОМС
	

	60. 
	Комплекс суточного мониторирования  ЭКГ и АД «Валента», МН -02-5
	1
	1551
	2023
	

	61. 
	Комплекс суточного мониторирования  ЭКГ и АД «Валента», МН -02-5
	1
	1552
	2023
	

	62. 
	Электрокардиографическая компьютерная система с велоэргометром: Электрокардиограф
	1
	180930300075
	2018
	

	63. 
	Электрокардиограф SCHILER CARDIOVITAT -104PC (бегущая дорожка)
	1
	040.08432
	
	

	64. 
	Электрокардиограф профессиональный многоканальный компьютерный электрокардиограф
	1
	7446
	2025
	

	65. 
	Спирометр диагностический Спироанализатор ВТL-08  Spiro с принадлежностями
	1
	073S0B003298
	24.10.2025г
	

	Неврологическое отделение

	66. 
	Комплекс компьютерный многофункциональный для исследований ЭЭГ, ВП, ЭРГ Нейрон-Спектор-4/ ВПМ
	1
	0758LW
	2013
	

	67. 
	Комплекс компьютерный многофункциональный для исследований ЭМГ, ВП, ЭРГ и ОАЭНейроМВП-8
	1
	1126LW
	2013
	

	68. 
	Пульсоксиметр РМ-60
	1
	CR-78184300
	2017
	

	69. 
	ПульсоксиметрFP-30
	1
	FS2C2010200109807
	2020
	

	70. 
	Динамометр электронный Твес ДМЭР-120
	1
	000350
	2016
	

	71. 
	Термометр инфракрасный бесконтактный
	1
	200507074
	2020
	

	72. 
	Монитор пациента 
	1
	EW-06066602
	2019
	

	73. 
	Тонометр MediTech MT - 32
	1
	SN2403P03413
	2024
	

	ОВРТ

	74. 
	Дозаторы Диапазон измерений 0,5-10
	1
	9083639
	2012
	

	75. 
	Дозаторы Диапазон измерений 0,5-10
	1
	12575870
	2012
	

	76. 
	Дозаторы Диапазон измерений 0,5-10
	1
	9006607
	2012
	

	77. 
	Дозаторы Диапазон измерений 2-20
	1
	8090396
	2012
	

	78. 
	Дозаторы Диапазон измерений 2-20
	1
	12566650
	2009
	

	79. 
	Дозаторы Диапазон измерений 20-200
	1
	8135525
	2012
	

	80. 
	Дозаторы Диапазон измерений 20-200
	1
	12568183
	2012
	

	81. 
	Тонометр MEDICAL UA-605
	1
	5100802774
	2013
	

	82. 
	Тонометр MEDICAL UA-605
	1
	5101204669
	2013
	

	83. 
	Тонометр OMRON
	1
	20141011299LG
	2020
	

	84. 
	Газоанализатор СО2
	1
	Ino 4663 41546706
	ВБ
	

	85. 
	ПульсоксиметрFP-30
	1
	FS2C2010200106927
	2020 В/Б
	

	86. 
	Термометр инфракрасный бесконтактный
	1
	200507087
	2020 В/Б
	

	87. 
	Тонометр  AND
	1
	5101204669
	2020
	

	88. 
	Тонометр MediTech MT - 32
	1
	SN2403P04082
	2024
	

	Приемное  отделение

	89. 
	Весы медицинские РП-150
	1
	274
	1991
	

	90. 
	Ростомер РМ-1 
	1
	99291
	2018
	

	91. 
	Анализатор паров этанола пороговый LionAlcoblow
	1
	АВ112495
	2016
	

	92. 
	Тонометр  мех.
	1
	15115148
	2020
	

	93. 
	Пульсоксиметр
	1
	FS2C2010200106958
	2015
	

	94. 
	Термометр инфракрасный
	1
	200507122
	2020 В/Б
	

	95. 
	Термометр инфракрасный
	1
	150527116
	2020
	

	96. 
	Электрокардиограф SCHLLERCARDIOVIT  АТ-10
	1
	173.04046
	2011 Ф/Б
	

	97. 
	ЭлектрокардиографЭК12Т-01
	1
	GS210803472
	2020 К/А
	

	98. 
	Электрокардиограф DixionЭКГ-10-12
	1
	1122208006
	2022
	

	АРО

	99. 
	Монитор пациента Beneview T5 
	1
	CM39133475
	2011
	

	100. 
	Монитор пациента Beneview T8 
	1
	CF2B113770
	2012
	

	101. 
	Монитор пациента модели BeneView T8, 
	1
	CF6A130977
	2016
	

	102. 
	Монитор пациента модель Beneview T5 
	1
	CM39133474
	2013
	

	103. 
	Монитор пациента Сторм-5900
	1
	5092411001
	2024
	

	104. 
	Монитор пациента Сторм-5900
	1
	5092411002
	2024
	

	105. 
	Монитор пациента Сторм-5900
	1
	5092411003
	2024
	

	106. 
	Монитор пациента Сторм-5900
	1
	5092411004
	2024
	

	107. 
	Монитор пациента Сторм-5900
	1
	5092411005
	2024
	

	108. 
	Монитор пациента Сторм-5900
	1
	5092411006
	2024
	

	109. 
	Монитор пациента с принадлеж.Сторм-5800
	1
	5082411001
	2024
	

	110. 
	Весы, встроенные в кровать медицинскую.
	1
	000324_15305687
	2013
	

	111. 
	Тонометр Omron
	1
	20110703871LF
	2013
	

	112. 
	Пульсоксиметр
	1
	FS2C2010200106915
	2021 ОМС
	

	Кардиохирургическое отделение

	113. 
	Монитор прикроватный imec12
	1
	EV-19068927
	2021
	

	114. 
	Монитор прикроватный imec12
	1
	EV-19068928
	2021
	

	115. 
	Пульсоксиметр
	1
	FS2C2010200106956
	2021   В/Б
	

	116. 
	Термометр инфракрасный
	1
	20057101
	2020 В/Б
	

	117. 
	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса автоматический МТ -32
	1
	РЭН 2022/8452
	05.10.2022г
	

	118. 
	Тонометр MediTech MT - 32
	1
	SN2403P03429
	2024
	

	119. 
	Тонометр MediTech MT - 32
	1
	SN2403P03931
	2024
	

	ОЛД

	120. 
	ТонометрMediTech MT - 32
	1
	SN2403P03500
	2020
	

	121. 
	Тонометр Адьютор ИАД – 01
	1
	172344653
	2020
	

	122. 
	ПульсоксиметрFP-30
	1
	FS2C2010200106928
	2020
	

	ХО-3

	123. 
	Тонометр MEDICA
	1
	11112612
	2021
	

	124. 
	Пульсоксиметр
	1
	FS2C2010200106962
	2021  ОМС
	

	125. 
	Термометр инфракрасный
	1
	2101052200212
	2020  ОМС
	

	ХО-1

	126. 
	Пульсоксиметр
	1
	FS2C2010200106922
	2021 В/Б
	

	127. 
	Термометр инфракрасный
	1
	200507090
	2020 В/Б
	

	ГО

	128. 
	Термометр инфракрасный
	1
	200507127
	2020 В/Б
	

	129. 
	Тонометр MediTech MT - 32
	1
	SN2403P03501
	2024
	

	Операционный блок

	130. 
	  Пульсоксиметр
	1
	FS2C2010200109838
	2021 ОМС
	

	131. 
	Термометр инфракрасный
	1
	200510937
	2020 ОМС
	

	АХО

	132. 
	Манометр технический
	60
	
	
	

	133. 
	Манометр электроконтактный
	5
	
	
	

	134. 
	Манометр кислородный
	20
	
	
	

	135. 
	Тонометр MediTech MT - 32
	1
	SN2403P02862
	2024
	

	Эндоскопическое отделение

	136. 
	Термометр инфракрасный
	1
	200507126
	2020 ОМС
	

	Фармсклад

	137. 
	Тонометр MediTech MT - 32
	1
	SN2403P03503
	2024
	

	138. 
	Тонометр MediTech MT - 32
	1
	SN2403P03531
	2024
	

	139. 
	Тонометр MediTech MT - 32
	1
	SN2403P03443
	2024
	

	140. 
	Тонометр MediTech MT - 32
	1
	SN2403P03395
	2024
	

	141. 
	Тонометр MediTech MT - 32
	1
	SN2403P04054
	2024
	

	142. 
	Тонометр MediTech MT - 32
	1
	SN2403P03150
	2024
	

	143. 
	Тонометр MediTech MT - 32
	1
	SN2403P03515
	2024
	

	144. 
	Тонометр MediTech MT - 32
	1
	SN2403P02716
	2024
	

	145. 
	Тонометр MediTech MT - 32
	1
	SN2403P03400
	2024
	

	146. 
	Тонометр MediTech MT - 32
	1
	SN2403P02823
	2024
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