Описание объекта закупки

Наименование товара, работы, услуги

Оказание услуг по проведению поверки средств измерений оборудования медицинского назначения для нужд Клиники №1 ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (лот 236/26-К1)

Таблица №1

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Количество (объем работы, услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказание услуг по проведению поверки средств измерений оборудования медицинского назначения для нужд Клиники №1 ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России | 71.12.40.120 | Услуга | Штука | 1 |

- Наименование оказываемых услуг: Оказание услуг по проведению поверки средств измерений оборудования медицинского назначения для нужд Клиники №1 ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

- Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика – (Российская Федерация, обл Волгоградская, г.о. город-герой Волгоград, г Волгоград, ул им. Никитина, д. 64, Клиника №1 ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России) и/или по месту нахождения Исполнителя.

В случае оказания услуг на территории Исполнителя, доставка средств измерений и оборудования Исполнителю и обратно осуществляется за счет средств и сил Исполнителя.

- Срок оказания услуг: в течение 20 рабочих дней после поступления заявки от Заказчика, но не позднее 31.10.2026 года.

- Общие требования к оказанию услуг: в соответствии с действующими нормативными документами. Качество услуг, безопасность и результаты услуг должны соответствовать обязательным требованиям, установленным законодательством РФ. Порядок проведения услуг по поверке и метрологическому контролю должен соответствовать нормативным документам, актам и ГОСТам на данный вид деятельности. Не допускается проведение работ неисправными средствами измерения, а также нарушать порядок работы с ними. При проведении поверки должны выполняться требования, обеспечивающие безопасность труда, производственную санитарию и охрану окружающей среды.

Поверка средств измерений и метрологический контроль оборудования проводится Исполнителем с целью установления соответствия технических характеристик средств измерения установленным метрологическим требованиям в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня 2008 года №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» своими силами и на своем оборудовании.

- Характеристики услуг:

Услуги оказываются в соответствии с методиками поверки, утвержденными в порядке, установленном Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня 2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Услуги оказываются с соблюдением следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. №1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»;

- Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

- Федеральный закон от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации";

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58451-2019 "Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 июля 2019 г. №392-ст);

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56606-2015 "Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 октября 2015 г. №1451-ст);

- Правила по метрологии ПР 50.2.012-94 "Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок аттестации поверителей средств измерений" (приняты постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 8 февраля 1994 г. №8).

Услуги осуществляются на основании следующих нормативных документов:

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Требования к условиям проведения услуг:

Исполнитель своими силами производит демонтаж (снятие) средств измерений (оборудования), их транспортировку к месту поверки и обратно, и монтаж (установка) средств.

Услуги оказываются квалифицированными работниками Исполнителя, прошедшими необходимые аттестации, инструктажи по технике безопасности и знающими действующую нормативную и техническую документацию на соответствующие виды услуг.

Поверка средств измерений проводится на эталонном оборудовании Исполнителя. Организация, проводящая поверку, должна быть аккредитована на право поверки средств измерений в соответствии с действующим законодательством; поверяемые средства измерений должны входить в область аккредитации Исполнителя.

Результатом поверки является признание средства измерения пригодным к применению или непригодным к применению. Сведения о результатах поверки средств измерений, предусмотренные частью 3 статьи 20 Федерального закона №102-ФЗ, вносятся Исполнителем в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Федеральная государственная информационная система Росстандарта fgis.gost.ru) в соответствии с порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений в течение 10 рабочих дней с даты проведения поверки. По требованию Заказчику выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерения вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя (работник Исполнителя) и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению и эксплуатации средства измерения.

Результаты проведения метрологического контроля оборудования медицинского назначения оформляются Исполнителем и выдается свидетельство о метрологическом контроле состояния. Если оборудование по результатам метрологического контроля признано непригодным к эксплуатации, выписывается извещение о непригодности.

В случае обнаружения Заказчиком неверных сведений о наименовании, типе, заводском номере СИ, разряда по ГПС, несоблюдения требований к содержанию сертификатов и других несоответствий, Исполнитель по письменному обращению Заказчика (с приложением документов, подтверждающих необходимость переоформления) должен переоформить сертификаты или свидетельства в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обращения.

Допускается привлечение соисполнителей при оказании услуг с учетом положений Постановления Правительства РФ от 20.04.2010 №250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии».

Таблица №2

Перечень средств измерений, подлежащих поверке в 2026 году

| №п/п | Наименование СИ | Кол-во | Заводской № | Год выпуска/ ввода в эксплуатацию | Номер позиции области аккредитации соответствующего измерения/ средства измерения (для заполнения участником закупки) в соответствии с требованиями п.2.5 инструкции по заполнению заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КДЛ |  |  |  |  |  |
|  | Весы акулаб | 1 | 24390411 | 2006 |  |
|  | Гемоглобинометр фотометрический портативный АГФ-03/540-" минигем" с блоком питания | 1 | 810776 | 2011 |  |
|  | Анализатор общего белка в моче Белур (фотометрический портаттивный АОБМФ-01-"НПП-ТМ") | 1 | 102121 | 2009 |  |
|  | Анализатор электролитов EASYLYTE Nalk | 1 | 59592cnk | 2012 |  |
|  | Рн-метр | 1 | Е0053787 | 2015 |  |
|  | Анализатор иммуноферментный микропланшетный автоматический Infinite F50 | 1 | 1709003355 | 2017 |  |
|  | Пульсоксиметр | 1 | fs2c2010200106936 | 2020 |  |
|  | Дозатор одноканальный дигитал 0,5-10 мкл | 1 | Вр13886 | 2011 |  |
|  | Дозатор 1-канальный механический лайт 5-50 мкл | 1 | Вр11923 | 2011 |  |
|  | Дозатор 1-канальный механический лайт 5-50 мкл | 1 | Вр11922 | 2011 |  |
|  | Дозатор механический 1-кан PROLINE 10-100 мкл | 1 | 10168131 | 2011 |  |
|  | Дозатор механический 1-кан PROLINE 10-100 мкл | 1 | 11053693 | 2011 |  |
|  | Дозатор механический перемен. Объема 8-кан.10-100 мкл | 1 | 11078193 | 2011 |  |
|  | Дозатор 1-кан мех 20-200 мкл | 1 | 11079354 | 2011 |  |
|  | Дозатор 1-кан мех 20-200 мкл | 1 | 11510054 | 2011 |  |
|  | Дозатор1-канальный механический 100-1000 мкл | 1 | 11514075 | 2011 |  |
|  | Дозатор механический перемен. Объема 8-кан.30-300 мкл | 1 | 11127034 | 2011 |  |
|  | Дозатор1-канальный переменного объема 10-100 мкл | 1 | 1519643 | 2015 |  |
|  | Дозатор1-канальный переменного объема 10-100 мкл | 1 | 1519639 | 2015 |  |
|  | Дозатор1-канальный переменного объема 10-100 мкл | 1 | 1504908 | 2015 |  |
|  | Дозатор переменного объема 1 кан 20-200 мкл | 1 | 1520538 | 2015 |  |
|  | Дозатор переменного объема 1 кан 20-200 мкл | 1 | 1520543 | 2015 |  |
|  | Дозатор переменного объема 1 кан 0,5-10 мкл | 1 | 1517806 | 2015 |  |
|  | Дозатор переменного объема 1 кан 5-50 мкл | 1 | 1521886 | 2015 |  |
|  | Дозатор переменного объема 1 кан 100-1000 мкл | 1 | 1521137 | 2015 |  |
|  | Дозатор переменного объема 1 кан 100-1000 мкл | 1 | 1521141 | 2015 |  |
|  | Дозатор переменного объема 1 кан 100-1000 мкл | 1 | 1521138 | 2015 |  |
|  | Дозатор переменного объема 1 кан 100-1000 мкл | 1 | 1518852 | 2015 |  |
|  | Дозатор переменного объема 1 кан 100-1000 мкл | 1 | 1521144 | 2015 |  |
|  | Дозатор механический 1-кан 5-50 мкл | 1 | 16548893 | 2017 |  |
|  | Дозатор механический 1-кан 10-100 мкл | 1 | 16546305 | 2017 |  |
|  | Дозатор механический 1-кан 100-1000 мкл | 1 | 16562886 | 2017 |  |
|  | Дозатор механический 1-канальный 20-200 мкл biohit | 1 | 4538903662 | 2020 |  |
|  | Дозатор механический 1-канальный 0,5-10 мкл biohit | 1 | 4538902833 | 2020 |  |
|  | Дозатор механический 1-канальный 100-1000 мкл biohit | 1 | 4539101664 | 2020 |  |
|  | Дозатор механический 1-канальный 100-1000 мкл biohit | 1 | 4539000855 | 2020 |  |
|  | Дозатор механический 1-канальный 100-1000 мкл biohit | 1 | 4539101663 | 2020 |  |
|  | Дозатор механический 1-канальный 20-200 мкл biohit | 1 | 4538903698 | 2020 |  |
| Патологоанатомическое отделение |  |  |  |  |  |
|  | Дозатор 1-кан.перем.объема,лайт 1-10 мкл дпоп-1-1-10 мкл | 1 | 1808525 | 2018 |  |
|  | Дозатор 1-кан.перем.объема,лайт 10-100 мкл дпоп-1-10-100 мкл | 1 | 1817113 | 2018 |  |
|  | Дозатор 1-кан.перем.объема,лайт 100-1000 мкл дпоп-1-100-1000 мкл | 1 | 1816079 | 2018 |  |
| Кардиологическое отделение |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валента», МН -02-8-36779-08 | 1 | 5946.14 | 2015 |  |
|  | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валента», МН -02-8-36779-13 | 1 | 8227 | 2018 |  |
|  | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валента» | 1 | 5910 | 2021 |  |
|  | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валента» | 1 | 5911 | 2021 |  |
|  | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ, АД | 1 | 10679 | 2021 |  |
|  | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ, АД | 1 | 10680 | 2021 |  |
|  | Электрокардиограф SCHLLER CARDIOVIT АТ-104РС с программным обеспечением (дорожка) | 1 | 040.08432 | 2012 |  |
|  | Электрокардиограф SCHLLER CARDIOVIT АТ-10, мод. Plus | 1 | 173.07167 | 2017 |  |
|  | Прибор для суточного мониторирования АД АВРМ-05 | 1 | 2013/508588 | 2013 |  |
|  | Монитор прикроватный РМ 70000 | 1 | СЕ-1В135303 | 2014 |  |
|  | Монитор дефибриллятор | 1 | Д6-1В004739 | 2011 |  |
|  | ЭКГ аппарат ЭК 12 ТМ Альтон-106 | 1 | 027D9010C | 2020 |  |
|  | ПульсоксиметрFP-30 | 1 | FS2C2010200109805 | 2020 ОМС |  |
|  | Термометр инфракрасный Well -4000 | 1 | 2009N20122 | 2020 В/Б |  |
|  | Монитор пациента прикроватный с принадлежностями | 1 | EW-06066597 | 2020 |  |
|  | Весы медицинские РП -150 МГ | 1 | 4347 | 2012 |  |
|  | Ростомер медицинский | 1 | 100696 | 2019 |  |
|  | Тонометр OMRON | 1 | 20211108036LG | 2022ОМС |  |
|  | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валента», МН -02-5 | 1 | 1551 | 2023 |  |
|  | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валента», МН -02-5 | 1 | 1552 | 2023 |  |
|  | Электрокардиографическая компьютерная система с велоэргометром: Электрокардиограф | 1 | 180930300075 | 2018 |  |
|  | Электрокардиограф SCHILER CARDIOVITAT -104PC (бегущая дорожка) | 1 | 040.08432 |  |  |
|  | Электрокардиограф профессиональный многоканальный компьютерный электрокардиограф | 1 | 7446 | 2025 |  |
|  | Спирометр диагностический Спироанализатор ВТL-08 Spiro с принадлежностями | 1 | 073S0B003298 | 24.10.2025г |  |
| Неврологическое отделение |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследований ЭЭГ, ВП, ЭРГ Нейрон-Спектор-4/ ВПМ | 1 | 0758LW | 2013 |  |
|  | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследований ЭМГ, ВП, ЭРГ и ОАЭНейроМВП-8 | 1 | 1126LW | 2013 |  |
|  | Пульсоксиметр РМ-60 | 1 | CR-78184300 | 2017 |  |
|  | ПульсоксиметрFP-30 | 1 | FS2C2010200109807 | 2020 |  |
|  | Динамометр электронный Твес ДМЭР-120 | 1 | 000350 | 2016 |  |
|  | Термометр инфракрасный бесконтактный | 1 | 200507074 | 2020 |  |
|  | Монитор пациента | 1 | EW-06066602 | 2019 |  |
|  | Тонометр MediTech MT - 32 | 1 | SN2403P03413 | 2024 |  |
| ОВРТ |  |  |  |  |  |
|  | Дозаторы Диапазон измерений 0,5-10 | 1 | 9083639 | 2012 |  |
|  | Дозаторы Диапазон измерений 0,5-10 | 1 | 12575870 | 2012 |  |
|  | Дозаторы Диапазон измерений 0,5-10 | 1 | 9006607 | 2012 |  |
|  | Дозаторы Диапазон измерений 2-20 | 1 | 8090396 | 2012 |  |
|  | Дозаторы Диапазон измерений 2-20 | 1 | 12566650 | 2009 |  |
|  | Дозаторы Диапазон измерений 20-200 | 1 | 8135525 | 2012 |  |
|  | Дозаторы Диапазон измерений 20-200 | 1 | 12568183 | 2012 |  |
|  | Тонометр MEDICAL UA-605 | 1 | 5100802774 | 2013 |  |
|  | Тонометр MEDICAL UA-605 | 1 | 5101204669 | 2013 |  |
|  | Тонометр OMRON | 1 | 20141011299LG | 2020 |  |
|  | Газоанализатор СО2 | 1 | Ino 4663 41546706 | ВБ |  |
|  | ПульсоксиметрFP-30 | 1 | FS2C2010200106927 | 2020 В/Б |  |
|  | Термометр инфракрасный бесконтактный | 1 | 200507087 | 2020 В/Б |  |
|  | Тонометр AND | 1 | 5101204669 | 2020 |  |
|  | Тонометр MediTech MT - 32 | 1 | SN2403P04082 | 2024 |  |
| Приемное отделение |  |  |  |  |  |
|  | Весы медицинские РП-150 | 1 | 274 | 1991 |  |
|  | Ростомер РМ-1 | 1 | 99291 | 2018 |  |
|  | Анализатор паров этанола пороговый LionAlcoblow | 1 | АВ112495 | 2016 |  |
|  | Тонометр мех. | 1 | 15115148 | 2020 |  |
|  | Пульсоксиметр | 1 | FS2C2010200106958 | 2015 |  |
|  | Термометр инфракрасный | 1 | 200507122 | 2020 В/Б |  |
|  | Термометр инфракрасный | 1 | 150527116 | 2020 |  |
|  | Электрокардиограф SCHLLERCARDIOVIT АТ-10 | 1 | 173.04046 | 2011 Ф/Б |  |
|  | ЭлектрокардиографЭК12Т-01 | 1 | GS210803472 | 2020 К/А |  |
|  | Электрокардиограф DixionЭКГ-10-12 | 1 | 1122208006 | 2022 |  |
| АРО |  |  |  |  |  |
|  | Монитор пациента Beneview T5 | 1 | CM39133475 | 2011 |  |
|  | Монитор пациента Beneview T8 | 1 | CF2B113770 | 2012 |  |
|  | Монитор пациента модели BeneView T8, | 1 | CF6A130977 | 2016 |  |
|  | Монитор пациента модель Beneview T5 | 1 | CM39133474 | 2013 |  |
|  | Монитор пациента Сторм-5900 | 1 | 5092411001 | 2024 |  |
|  | Монитор пациента Сторм-5900 | 1 | 5092411002 | 2024 |  |
|  | Монитор пациента Сторм-5900 | 1 | 5092411003 | 2024 |  |
|  | Монитор пациента Сторм-5900 | 1 | 5092411004 | 2024 |  |
|  | Монитор пациента Сторм-5900 | 1 | 5092411005 | 2024 |  |
|  | Монитор пациента Сторм-5900 | 1 | 5092411006 | 2024 |  |
|  | Монитор пациента с принадлеж.Сторм-5800 | 1 | 5082411001 | 2024 |  |
|  | Весы, встроенные в кровать медицинскую. | 1 | 000324_15305687 | 2013 |  |
|  | Тонометр Omron | 1 | 20110703871LF | 2013 |  |
|  | Пульсоксиметр | 1 | FS2C2010200106915 | 2021 ОМС |  |
| Кардиохирургическое отделение |  |  |  |  |  |
|  | Монитор прикроватный imec12 | 1 | EV-19068927 | 2021 |  |
|  | Монитор прикроватный imec12 | 1 | EV-19068928 | 2021 |  |
|  | Пульсоксиметр | 1 | FS2C2010200106956 | 2021 В/Б |  |
|  | Термометр инфракрасный | 1 | 20057101 | 2020 В/Б |  |
|  | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса автоматический МТ -32 | 1 | РЭН 2022/8452 | 05.10.2022г |  |
|  | Тонометр MediTech MT - 32 | 1 | SN2403P03429 | 2024 |  |
|  | Тонометр MediTech MT - 32 | 1 | SN2403P03931 | 2024 |  |
| ОЛД |  |  |  |  |  |
|  | ТонометрMediTech MT - 32 | 1 | SN2403P03500 | 2020 |  |
|  | Тонометр Адьютор ИАД – 01 | 1 | 172344653 | 2020 |  |
|  | ПульсоксиметрFP-30 | 1 | FS2C2010200106928 | 2020 |  |
| ХО-3 |  |  |  |  |  |
|  | Тонометр MEDICA | 1 | 11112612 | 2021 |  |
|  | Пульсоксиметр | 1 | FS2C2010200106962 | 2021 ОМС |  |
|  | Термометр инфракрасный | 1 | 2101052200212 | 2020 ОМС |  |
| ХО-1 |  |  |  |  |  |
|  | Пульсоксиметр | 1 | FS2C2010200106922 | 2021 В/Б |  |
|  | Термометр инфракрасный | 1 | 200507090 | 2020 В/Б |  |
| ГО |  |  |  |  |  |
|  | Термометр инфракрасный | 1 | 200507127 | 2020 В/Б |  |
|  | Тонометр MediTech MT - 32 | 1 | SN2403P03501 | 2024 |  |
| Операционный блок |  |  |  |  |  |
|  | Пульсоксиметр | 1 | FS2C2010200109838 | 2021 ОМС |  |
|  | Термометр инфракрасный | 1 | 200510937 | 2020 ОМС |  |
| АХО |  |  |  |  |  |
|  | Манометр технический | 60 |  |  |  |
|  | Манометр электроконтактный | 5 |  |  |  |
|  | Манометр кислородный | 20 |  |  |  |
|  | Тонометр MediTech MT - 32 | 1 | SN2403P02862 | 2024 |  |
| Эндоскопическое отделение |  |  |  |  |  |
|  | Термометр инфракрасный | 1 | 200507126 | 2020 ОМС |  |
| Фармсклад |  |  |  |  |  |
|  | Тонометр MediTech MT - 32 | 1 | SN2403P03503 | 2024 |  |
|  | Тонометр MediTech MT - 32 | 1 | SN2403P03531 | 2024 |  |
|  | Тонометр MediTech MT - 32 | 1 | SN2403P03443 | 2024 |  |
|  | Тонометр MediTech MT - 32 | 1 | SN2403P03395 | 2024 |  |
|  | Тонометр MediTech MT - 32 | 1 | SN2403P04054 | 2024 |  |
|  | Тонометр MediTech MT - 32 | 1 | SN2403P03150 | 2024 |  |
|  | Тонометр MediTech MT - 32 | 1 | SN2403P03515 | 2024 |  |
|  | Тонометр MediTech MT - 32 | 1 | SN2403P02716 | 2024 |  |
|  | Тонометр MediTech MT - 32 | 1 | SN2403P03400 | 2024 |  |
|  | Тонометр MediTech MT - 32 | 1 | SN2403P02823 | 2024 |  |