Описание объекта закупки

Приобретение электрических товаров для нужд 1ПСО УИС_АХО

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.40 | Тип :Настенно-потолочный светильник Мощность ,Вт : 36Вт Степень Пылевлагозащиты :IP 40 Габаритные размеры светильника: 595х595х19 mm Способ монтажа : Встраиваемый , Накладной Цветовая температура,К: 6500к Световой поток : 2800Lm Рассеиватель: Призма Напряжение : 23 В Гарантия : 3 года | шт. | 20 |

Адрес поставки: 678901,Республика Саха (Якутия), город Алдан, ул.10 лет Якутии, д.40;

678953, Республика Саха (Якутия), город Томмот, ул. Укуланская, д. 93

Срок поставки: с момента подписания контракта до 30.10.2026года. Поставка товара осуществляется, в течение 3 рабочих дней со дня направления Заказчиком заявки в адрес Поставщика

Товар должен иметь инструкции по применению на русском языке.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в эксплуатации, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставка товара осуществляется с соблюдением условий хранения, транспортировки товара.

Поставка осуществляется силами и средствами поставщика с разгрузкой с транспортного средства.

Поставляемый товар должен иметь транспортную тару и (или) упаковку, способные предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и хранения.

На момент поставки тара (упаковка) товара должна быть без повреждений.

Заместитель начальника

1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС (Я)                                          Кизин О.П.

Исп. Шмакова Елена Александровна.

+79248624422