Приложение № 1

к электронному контракту по форме ЕАТ № ______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по установке противопожарных дверей в административных зданиях Росреестра, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 4, стр. 1, 1А в рамках текущего ремонта

| № # п/п | # Наименование | # Единица измерения | # Кол-во | # Цена за одну единицу, руб. | # Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| # 1. | # Выполнение работ по установке противопожарных дверей в административных зданиях Росреестра, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 4, стр. 1, 1А в рамках текущего ремонта | # единица | # 1 | # 519 470,97 | # 519 470,97 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | # 519 470,97 |
| в том числе НДС ( __%): |  |  |  |  |  |

Исполнитель обязуется выполнить работы по установке противопожарных дверей в зданиях Росреестра, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 4, стр. 1, 1А в рамках текущего ремонта (далее – Работы) в соответствии с настоящим техническим заданием (далее – Техническое задание) и электронным контрактом по форме ЕАТ (далее – Контракт).

1. Цена выполнения Работ: Цена Работ сформирована с учетом издержек Исполнителя на проведение демонтажных, монтажных и финишных Работ, затрат на оборудование и материалы, используемые в ходе выполнения Работ, приобретение и/или аренды механизмов, приспособлений, необходимых для выполнения Работ, погрузку, разгрузку и доставку оборудования и материалов используемых при выполнении Работ, уплату всех пошлин, налогов и иных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Сроки и порядок выполнения Работ: Исполнитель обязуется выполнить Работы в рабочие дни в рабочее время Заказчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта. Погрузка, разгрузка и доставка используемых при выполнении Работ оборудования и материалов Заказчику, демонтажные, монтажные, финишные и наладочные Работы осуществляется силами и за счет средств Исполнителя. Исполнитель обязуется одновременно с окончанием выполнения Работ передать Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет за выполненные работы, счет-фактуру (или универсальный передаточный документ), техническую документацию производителей, сертификаты качества и соответствия на используемое оборудование и материалы.

3. Срок приемки Заказчиком Работ:

3.1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя документов указанных в пункте 2 Технического задания, в случае отсутствия замечаний и недостатков, обязуется их рассмотреть и подписать, а также в ГИИС «Электронный бюджет» сформировать и с использованием электронной цифровой подписи утвердить Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) и направляет его копию на электронный адрес Исполнителя в целях уведомления о результатах приемки и для последующего подписания Исполнителем Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452).

3.2. В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения от Заказчика Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) в соответствии с пунктом 3.1 Технического задания Исполнитель направляет на электронный адрес Заказчика, подписанный собственноручно Исполнителем Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452).

3.3. Датой приемки Работ считается дата утверждения Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) в ГИИС «Электронный бюджет».

4. Место выполнения Работ:

– административное здание Росреестра, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 4, стр. 1, правый и левый служебные, эвакуационные выходы первого этажа во внутренний двор;

– административное здание Росреестра, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 4, стр. 1А, служебный, эвакуационный выход из помещения столовой во внутренний двор, служебные выходы из помещений центрального теплового пункта и технического помещения столовой во внутренний двор.

5. Требования к объему и порядку проведения Работ: Исполнитель обязуется выполнить работы по установке противопожарных дверей в зданиях Росреестра, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 4, стр. 1, 1А в рамках текущего ремонта в соответствии с Требованиями Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» в сроки и объеме в соответствии с Техническим заданием и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Техническому заданию), являющейся неотъемлемой частью Технического задания. Газосварочные/дугосварочные Работы проводить с оформлением наряда допуска на огневые работы, с организацией противопожарных мер и выполнением требований охраны труда.

Пропуск на территорию центрального аппарата Росреестра граждан Российской Федерации осуществляется в соответствии с Приказом Росреестра от 14.07.2023 № П/0258 «Об утверждении Порядка осуществления внутриобъектового и пропускного режимов на объектах (территориях) центрального аппарата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».

Пропуск на территорию Росреестра иностранных граждан и делегаций осуществляется в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3–1.

6. Требования к качеству выполнения Работ и безопасности при выполнении Работ: Качество выполняемых Работ должно соответствовать ГОСТ, техническим стандартам, техническим условиям, техническим описаниям и другой нормативно-технической документации в Российской Федерации, закрепляющей требования к качеству соответствующих видов Работ.

Поставляемые материалы и комплектующие, используемые в рамках выполнения Работ, должны быть новыми, ранее не использованными, не должны иметь каких-либо дефектов, связанных с качеством материалов, из которых они изготовлены, или иными упущениями производителя. Безопасность используемого при выполнении Работ оборудования и комплектующих должна соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид Товара.

Весь инженерно-технический состав и специалисты Исполнителя должны быть проинструктированы по соблюдению правил и техники безопасности, охране окружающей среды, обеспечению пожарной безопасности и электробезопасности на объекте.

Лица, привлекаемые к выполнению сварочных Работ, должны иметь удостоверение соответствующей группы и допуск на выполнение сварочных Работ, которые предъявляются ответственному лицу Заказчика до начала выполнения электромонтажных Работ.

7. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий на качество оборудования и комплектующих используемых при выполнении Работ: Срок действия гарантии на используемые материалы и комплектующие, в рамках выполнения Работ, должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя материалов и комплектующих (согласно технической документации производителя). В течение гарантийного срока Исполнитель гарантирует пригодность оборудования и комплектующих для использования по назначению и его соответствие требованиям Технического задания, условиям Контракта, действующего законодательства Российской Федерации.

Исполнитель обязан в пределах гарантийного срока при обнаружении Заказчиком недостатков и дефектов своими силами и за свой счет обеспечить замену оборудования и комплектующих, используемых в рамках выполнения Работ, ненадлежащего качества в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления заявки Заказчика, при этом срок гарантии исчисляется заново со дня замены.

Исполнитель гарантирует, что оборудование и материалы, используемые в рамках выполнения Работ:

а) соответствует обязательным требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, предъявляемые действующим законодательством Российской Федерации;

б) свободны от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием устанавливаемого оборудования, в рамках выполнения Работ, или любой их части в Российской Федерации.

8. Срок действия Контракта: Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452).

Приложение № 1 «Локальный сметный расчет № б/н на выполнение работ по установке противопожарных дверей в административных зданиях Росреестра, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 4, стр. 1, 1А в рамках текущего ремонта».

Цена за единицу и общая стоимость определяется по результатам проведения закупочной сессии.

Если Исполнитель не является плательщиком налога на добавленную стоимость (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), то при указании цены контракта вместо указания суммы налога на добавленную стоимость ставится «НДС не облагается».

Счет–фактура не предоставляется если Поставщик не является плательщиком НДС. При предоставлении Универсального передаточного документа (УПД) 
счет-фактура не предоставляется.