ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

| п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2 /КТРУ | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для сбора проб неспециализированный ИВД, без добавок | 32.50.50.000-00000729 | Градуировка: да Объем: 30 мл Приспособление для забора образца: Нет Стерильность: да Завинчивающаяся крышка: наличие (для сбора и хранения проб) Юбка устойчивости: наличие (необходима для устойчивости вертикального положения контейнера) | штука | 500 |
| 2 | Контейнер для сбора проб неспециализированный ИВД, без добавок | 32.50.50.000-00000728 | Градуировка: да Объем: 120 мл Приспособление для забора образца: Нет Стерильность: да | штука | 300 |
| 3 | Фильтры синяя лента | 17.12.43.113 | Зольность одного фильтра: 0,00019-0,00021 г Сопротивление продавливанию (кПа): > 25 Размер пор: 2-3 мкм Диаметр: 55 мм Количество в упаковке: 100 шт | упаковка | 10 |
| 4 | Фильтры красная лента | 17.12.43.113 | Зольность одного фильтра: 0,00128-0,00146 г Сопротивление продавливанию (кПа): > 25 Размер пор: 8-12 мкм Диаметр: 150 мм Количество в упаковке: 100 шт | упаковка | 10 |
| 5 | Фильтры черная лента | 17.12.43.113 | Сопротивление продавливанию (кПа): > 25 Размер пор: 12-16 мкм Диаметр: 125 мм Количество в упаковке: 100 шт | упаковка | 10 |
| 6 | Бумага фильтровальная лабораторная | 17.12.43.113 | Соответствие ГОСТ 12026-76 Фильтрующая способность: не более 26 сек. Бумага задерживает осадок сернокислого свинца горячеосажденного Сопротивление продавливанию (кПа): 5 Масса: 75 г/м2 Размеры листа: 520х600 мм Вес упаковки: 10 кг Количество листов в упаковке: 400 штук | кг | 10 |