Описание предмета закупки

- Наименование поставляемого товара: Аккумулятор свинцовый 12В-9Ач 36 Вт 151х65х100, клеммы F2

- Место поставки товара: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Лучистая, стр. 16

- Сроки (периоды) поставки товара: в течение 5 рабочих дней

- Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

Аванс не предусмотрен. Заказчик оплачивает оказанные в соответствии с договором услуги единовременным платежом путем перечисления цены договора на банковский счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

- Вид поставляемого товара:

Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит. Маркировка упаковки (тары) и (или) Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (партии Товара).

| № | Наименование | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумулятор свинцовый 12В-9Ач 36 Вт 151х65х100, клеммы F2 | 4 | Тип - Аккумулятор свинцовый Номинальное напряжение: 12 В Заряд: 9А Мощность: 36 Вт Тип: HRL или HPS Клеммы: F2 Размер: 151х65х100 Оптимально для использования в мощных ИБП |

Марка товара может отличаться (эквивалент) от представленного в техническом задании, предложенный на согласование Заказчику на замену, должен быть аналогом (полностью соответствовать представленным в техническом задании характеристикам).

- Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график: Поставка Товара осуществляется Поставщиком единовременно.

Поставщик не менее чем за 2 (два) дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара, ФИО Водителя/грузчика (всех, кто будет заезжать на территорию Заказчика); марку/ГОС номер автомобиля. Поставщик передает Заказчику Товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой Товара:

осуществляет доставку Товара до места поставки, указанного в договоре; выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий; осуществляет подъем Товара на 1 этаж здания, в котором расположен Заказчик. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком документа о приемке

- Требования по объему гарантий качества товара: гарантия Поставщика должна быть не менее гарантии, установленной производителем.

9. Порядок сдачи и приемки товаров: приемка осуществляется представителем заказчика по количеству, качеству поставляемого товара, соответствию техническому заданию, на отсутствие внешних дефектов в течение 3-х рабочих дней. Товар принимается по товарной накладной в соответствии с договором.

##### 10.Требования к безопасности товара: в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов.

11. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг: весь поставляемый товар должен быть новым, заводской сборки, в неповрежденной заводской упаковке, серийным, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не должен иметь механических повреждений, следов вскрытия, дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению.