Техническое задание

на оказание услуг по очистке КНС (далее – услуги, работы)

- Требования к количественным (объему), техническим, функциональным характеристикам работ и их видам:

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Очистка КНС | усл. ед. | 1 |

1.1. Исполнитель обязан производить очистку КНС , методами, не приводящими к разрушению участков сетей канализации. - удаление мусора, обмывка внутренней поверхности КНС водой из аппарата высокого давления с откачкой загрязненной воды из донной части КНС.

1.2. Выполнения работ предварительно согласовывается с Заказчиком.

1.3. Исполнитель обязан оказать услуги своими силами, средствами, 
с использованием своей спецтехники и с надлежащим качеством. Исполнитель осуществляет доставку материалов, оборудования, механизмов и машин собственными силами.

Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работ в данной сфере, иметь ресурсные возможности.

1.4. Исполнитель при оказании услуг обеспечивает рабочих спецодеждой, другими необходимыми средствами индивидуальной защиты. Исполнитель в местах проведения работ обязан произвести установку временного ограждения, а при работах на проезжей части, обязательное наличие предупреждающих знаков.

1.5. Исполнитель за свой счет осуществляет с территории Заказчика вывоз всего осадка загрязнения, образуемого при промывке. Вывоз осуществляется незамедлительно, 
без складирования на газонах, тротуарах или проезжей части.

1.6. Использование, а также отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком 
и на его условиях.

1.7. По согласованию с Заказчиком в случае поломки и неисправности оборудования Исполнителя во время оказания услуг, услуга может быть приостановлена для восстановления работоспособности оборудования.

2. Требования к качеству и безопасности оказания услуг и соответствию нормативных документов:

2.1. Исполнитель отвечает за соблюдение своими работниками правил техники безопасности, правил охраны труда, правил пожарной безопасности, санитарным и другим нормам, регламентирующим выполнение работ, а также правил внутреннего распорядка 
при оказании услуг на территории Заказчика.

2.2. Качество и безопасность при оказании услуг по промывке канализационной сети 
и очистке канализационных колодцев должно соответствовать нормам и правилам действующего законодательства, в том числе требованиям:

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001, утвержденных приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168;

Раздела Х «Охрана труда» Трудового кодекса Российской Федерации;

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

ГОСТу 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

2.3. При несоответствии качества оказываемых услуг требованиям Заказчика, Исполнитель устраняет все нарушения своими силами и за свой счет.

3. Гарантийный срок

3.1. Гарантийный срок на выполненные работы – 6 месяцев с момента подписания акта оказанных услуг обеими сторонами.

В период действия гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет производить устранение выявленных недостатков, в том числе, повторную промывку канализационных сети и прочистку труб внутренней канализации. Срок устранения недостатков – в течение 2-х (двух) рабочих дней.