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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на поставку аптечек для оказания первой помощи 
для нужд Межрайонной ИФНС России № 24 по Иркутской области 

1. Общие сведения:

1.1. Цель закупки.
Закупка осуществляется для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»», на основании        ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.05.2024 № 262н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи».
Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания.

1.2. Объект закупки: поставка аптечек для оказания первой медицинской помощи с техническими характеристиками, указанными в п. 2.3. к настоящему Техническому заданию, а для нужд Межрайонной ИФНС России № 24 по Иркутской области (далее – МИФНС России № 24 по Иркутской области) в соответствии с требованиями настоящего Технического задания (далее - услуги).
[bookmark: _GoBack]1.3. № ОКПД 2- 21.20.24.170 - Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи  (согласно общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст).
1.4. Срок оказания услуг: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. 
1.5. Место оказания услуги: административные здания МИФНС России № 24 по Иркутской области (далее-объекты), расположенные по адресам, указанным в разделе № 5, в таблице № 4 настоящего Технического задания.

2. Общие требования к товару:

2.1.  Требования к товару.
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не являющимся выставочным образцом, свободным от любых прав третьих лиц, не состоящим в споре и/или под арестом, не являющимся предметом залога и соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе, в части сертификации средств индивидуальной защиты.
В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям Товара Заказчик имеет право предъявить претензии Исполнителю в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного Товара в согласованные сроки за счет Исполнителя.
Подтверждением качества поставляемого Товара со стороны Исполнителя являются документы установленного образца (декларации о соответствии, действующие сертификаты соответствия и т.п.).
Исполнитель гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного на Товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.). 
Аптечки должны быть укомплектованы медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке в соответствии с требованиями Решения Совета Евразийской экономической комиссии  от 12.02.2016 № 46, Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2024  № 1684 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий».
Состав и комплектация аптечек для оказания первой помощи работникам должны соответствовать требованиям приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.05.2024 № 262н «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий».

2.2. Спецификация поставляемого Товара.
     Таблица №1
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Аптечка для оказания первой помощи работникам
	шт.
	2



2.3. Основные характеристики товара.
Таблица № 2
	п/п 
	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> 
	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 
	Наименование медицинского изделия 
	Требуемое количество, (не менее) 

	1.
	367580

	Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования
	Маска медицинская нестерильная одноразовая
	2 шт.

	2. 
	122540 
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные
 
	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M 
	2 пары

	3. 
	327410 
	Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования 
	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" 
	2 шт.

	4. 
	210370 
	Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования 
	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения 
	1 шт.

	5.
	150140 
	Рулон марлевый тканый, стерильный

	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см
	   4 шт.


	6.
	150140 
	Рулон марлевый тканый, стерильный

	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см
	   4 шт.


	7. 
	223580 
	Салфетка марлевая тканая

	Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см N 10
	2 упак.

	8. 
	136010 
	Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый

	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см
	1 шт.

	9. 
	142270 
	Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный
	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см
	10 шт.

	10. 
	142270 
	Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный
	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см
	2 шт.

	11. 
	293880 
	Одеяло спасательное, многоразового использования
	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см
	2 шт.

	12. 
	260590 
	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования
	Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани

	1 шт.


 Аптечка комплектуется следующими изделиями:
Таблица № 3
	  № п/п 
	Наименование 
	Требуемое количество, (не менее) 

	1. 
	Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий
	1 шт. 

	2.
	Блокнот формата не менее A7
	1 шт.

	3.
	Маркер черный (синий) или карандаш
	1 шт.

	4. 
	Футляр или сумка
	1 шт.


  
3. Требование к маркировке.
Маркирование медицинских изделий должно соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 (Утвержден Приказом Росстандарта от 14.07.2023 № 537-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации»).
4. Требования к упаковке.
Товар должен быть упакован в упаковочную тару, обеспечивающую сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении.
Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства, упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке и иметь соответствующую маркировку. 

5. Место и условия поставки товара.
Поставка товара осуществляется по адресу:
Таблица № 4
	№п/п
	Наименование Заказчика
	Адрес местонахождения склада Заказчика
	Контактные данные 

	1
	МИФНС России № 24 по Иркутской области
	Административное здание;
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий 47,В
	Бабушкин Эдуард Матвеевич
r3852@tax.gov.ru
(3952) 43-79-61, 89025777825




6. Требования к безопасности.
Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Заказчика, конечного потребителя и окружающей среды.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия), техническим паспортом (актом технической годности).
Средства индивидуальной защиты должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы при применении их по назначению и выполнении требований к эксплуатации и техническому обслуживанию они обеспечивали:
- необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов;
- отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей;
- необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от опасностей, возникающих при применении средств индивидуальной защиты.
В эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты должны указываться комплектность, срок хранения или годности, гарантийный срок (для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения и (или) эксплуатации), правила безопасного хранения, использования (эксплуатации и ухода), транспортировки и утилизации, а также при необходимости климатическое исполнение средств индивидуальной защиты и правила их дегазации, дезактивации, дезинфекции, а также способы подтверждения их защитных свойств.

7. Порядок передачи товара.
7.1. Поставка товара должна быть осуществлена без механических повреждений и следов воздействия влаги, а также предохранять товар от порчи, загрязнения при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.
         7.2. Время передачи товара: в рабочие дни Заказчика с 08:30 до 17:30 часов, в пятницу – с 08:30 до 16:15 часов по Иркутскому времени, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.
         7.3. Исполнитель уведомляет Заказчика о времени передачи товара не менее чем за 1 (один) рабочий день до запланированной даты передачи.

8. Гарантийные обязательства Исполнителя.

Срок годности аптечки для оказания первой помощи работникам должен составлять не менее четырех лет с даты изготовления.
Остаточный срок годности на момент поставки Товара должен составлять не менее 80% с даты изготовления.



