ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по циклеванию, шпатлеванию, нанесению лака на напольное покрытие и окраске стен в помещениях шестого этажа в здании Федерального агентства по делам молодежи по адресу: г. Москва, Большой Трёхсвятительский пер., д. 2/1, с. 2.

- Предмет Договора: Выполнение работ по циклеванию, шпатлеванию, нанесению лака на напольное покрытие и окраске стен в помещениях шестого этажа в здании Федерального агентства по делам молодежи по адресу: г. Москва, Большой Трёхсвятительский пер., д. 2/1, с. 2.

- Место оказания услуг: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Большой Трёхсвятительский пер., д. 2/1, с. 2. (далее – Объект).

- Сроки оказания услуг: с даты заключения Контракта по 31 октября 2026 года.

4.    Объём работ: указан в Приложении № 1 к Техническому заданию.

5.    Режим работы: с 10:00 по 17:00 по московскому времени в рабочие дни (в ночные часы, выходные и праздничные дни по согласованию с Заказчиком).

6. Требования к используемым материалам и изделиям:

6.1. Все используемые при производстве работ материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не снятыми с производства, не бывшими на хранении с нарушениями правил хранения, не транспортировавшимися с нарушениями правил транспортировки, не имеющими в своем составе материалов, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде, не содержащими соединения, разрушающие озоновый слой.

6.2. При выборе марок, типов и наименований используемых материалов подрядчик должен руководствоваться сметной документацией, настоящим техническим заданием, также подтверждающими качество материалов сертификатами, необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами освидетельствования.

6.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов 
до сдачи готового объекта к эксплуатации.

7. Порядок сдачи и приемки результатов Работ

7.1. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанными Сторонами;

7.2. Приёмка объекта Заказчиком производится в течение 5 рабочих дней с момента окончания работ и предоставления Подрядчиком актом о приемке выполненных работ 
по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

7.3. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом;

7.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, и несет ответственность за их утрату, повреждение.

Датой приемки выполненных работ считается дата подписания документа о приемке выполненных работ.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Срок гарантии на все выполненные Работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев 
с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за любые недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

8.2. В случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока, Заказчик направляет Подрядчику претензию, в которой отмечаются выявленные недостатки и намечаются порядок и сроки их устранения. Подрядчик обязан безвозмездно устранить эти недостатки.

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

9.1. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на подрядчика. Также подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда своих работников.

Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядчика или лицо, его заменяющее.

9.2. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

9.3. Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.

9.4. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

10. Требования к выполняемым работам

10.1 Выполнение работ осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации:

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787);

- СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 
(с Изменением N 1);

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3);

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1);

- СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85;

- СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85.

10.2 Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению 
в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

10.3. Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

10.4. Проводимый ремонт не должен приводить к изменениям архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема.

10.5. Подрядчик должен иметь и предоставить Заказчику все допуски и разрешения, установленные законодательством Российской Федерации.

11. Согласования и прочие условия проведения работ

  - Демонтажные работы, бурение отверстий и прочие шумные работы производить только в вечернее, ночное или нерабочее время, согласованное с Заказчиком.

12. Прочие условия

12.1. Собственная территория и парковка у Заказчика отсутствует, парковка городская платная. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются только с городской платной парковки.

14. Особые условия

14.1. При привлечении к оказанию услуг иностранной рабочей силы Подрядчик обязан соблюдать правила, установленные Постановлением Правительства РФ 
от 11.10.2002 N 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение».

Приложения:

- Смета (02-01-01 - ЛСР по Методике 2020 (РИМ)1) на 6 стр.