ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	Предмет контракта
	Наименование товара
	№ п/п
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Наименование показателя характеристик товара, единица измерения
	Требования к значению показателя 
	Требования к значению показателя 

	Электрооборудование
	Кабель электрический
	1. 
	пог.м
	55
	Тип
	Кабель ПВС
	Значение не изменяется

	
	
	2. 
	
	
	ГОСТ
	ГОСТ 7399 ТУ 27.32.13-006-24117095-2020
	Значение не изменяется

	
	
	3. 
	
	
	Материал проводника
	Медь
	Значение не изменяется

	
	
	4. 
	
	
	Материал изоляции
	ПВХ
	Значение не изменяется

	
	
	5. 
	
	
	Конструкция токопроводящей жилы
	Многожильный
	Значение не изменяется

	
	
	6. 
	
	
	Номинальное напряжение (В)
	≥ 6
	Указывается конкретное значение

	
	
	7. 
	
	
	Мощность (кВт)
	≥ 8.7
	Указывается конкретное значение

	
	
	8. 
	
	
	Эксплуатация в температурном диапазоне
	от - 25°C до + 40°C
	Значение не изменяется

	
	
	9. 
	
	
	Страна происхождения товара
	
	Указывается конкретное значение

	
	Электрогенератор
	10. 
	шт.
	1
	Тип
	Генератор
	Значение не изменяется

	
	
	11. 
	
	
	Тип запуска
	Ручной
	Значение не изменяется

	
	
	12. 
	
	
	Номинальная мощность (кВт)
	≥ 3.5
	Указывается конкретное значение

	
	
	13. 
	
	
	Материал обмотки альтернатора
	Алюминий
	Значение не изменяется

	
	
	14. 
	
	
	Мощность двигателя (л.с.)
	≥ 7
	Указывается конкретное значение

	
	
	15. 
	
	
	Объем двигателя (см³)
	≥ 209
	Указывается конкретное значение

	
	
	16. 
	
	
	Объем топливного бака (л)
	15
	Значение не изменяется

	
	
	17. 
	
	
	Количество фаз
	Однофазный
	Значение не изменяется

	
	
	18. 
	
	
	Напряжение (В)
	220
	Значение не изменяется

	
	
	19. 
	
	
	Топливо
	Бензин
	Значение не изменяется

	
	
	20. 
	
	
	Степень защиты (IP)
	IP23
	Значение не изменяется

	
	
	21. 
	
	
	Гарантия (лет)
	1
	Значение не изменяется

	
	
	22. 
	
	
	Страна происхождения товара
	
	Указывается конкретное значение


Гарантия: 12 месяцев.
