Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм., | кол-во | Значение характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонагреватель накопительный | шт | 1 |  |
| 1.1 | Тип водонагревателя |  |  | накопительный |
| 1.2 | Способ нагрева |  |  | электрический |
| 1.3 | Объем | литр | 30 |  |
| 1.4 | Количество внутренних баков | штук | ≤1 |  |
| 1.5 | Материал внутреннего бака |  |  | стеклоэмаль |
| 1.6 | Тип нагревательного элемента |  |  | мокрый ТЭН |
| 1.7 | Материал нагревательного элемента |  |  | медный |
| 1.8 | Тип управления |  |  | механическое |
| 1.9 | Установка |  |  | вертикальная |
| 1.10 | Способ крепления |  |  | настенный |
| 1.11 | Максимальная температура нагрева воды | градус | +75 |  |
| 1.12 | Максимальная электрическая мощность | Ватт | 1500 |  |
| 1.13 | Подключение к стандартной розетке |  |  | да |
| 1.14 | Напряжение питания | В | 230 |  |
| 1.15 | Класс защиты |  |  | IPX3 |

Качество товара: Функциональные, технические и качественные характеристики товара, эксплуатационные характеристики поставляемого товара и иные показатели товара, должны соответствовать Техническому заданию, условиям контракта и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

Требования к товару, таре и маркировке поставляемых товаров: Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения, иметь паспорт на товар или иной документ. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются.