Описание объекта закупки


	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.,
	кол-во
	Значение характеристики

	1
	Водонагреватель накопительный
	шт
	1
	

	1.1
	Тип водонагревателя
	
	
	накопительный

	1.2
	Способ нагрева
	
	
	электрический

	1.3
	Объем
	литр
	30
	

	1.4
	Количество внутренних баков
	штук
	≤1
	

	1.5
	Материал внутреннего бака
	
	
	стеклоэмаль

	1.6
	Тип нагревательного элемента
	
	
	мокрый ТЭН

	1.7
	Материал нагревательного элемента 
	
	
	медный

	1.8
	Тип управления
	
	
	механическое

	1.9
	Установка
	
	
	вертикальная

	1.10
	Способ крепления
	
	
	настенный

	1.11
	Максимальная температура нагрева воды 
	градус
	+75
	

	1.12
	Максимальная электрическая мощность
	Ватт
	1500
	

	1.13
	Подключение к стандартной розетке
	
	
	да

	1.14
	Напряжение питания
	В
	230
	

	1.15
	Класс защиты
	
	
	IPX3



[bookmark: _GoBack]Качество товара: Функциональные, технические и качественные характеристики товара, эксплуатационные характеристики поставляемого товара и иные показатели товара, должны соответствовать Техническому заданию, условиям контракта и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.
Требования к товару, таре и маркировке поставляемых товаров: Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения, иметь паспорт на товар или иной документ. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются.
