НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.
Поставляемый товар должен являться собственностью поставщика, не заложен, не арестован, не являться предметом исков третьих лиц. 
Поставляемый товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не восстановленным, у которого не были восстановлены потребительские свойства).
	Поставляемый товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.


	№ п/п
	Наименование товара
	Код ОКПД 2/ КТРУ
	Наименование характеристики
	Кол-во
	Ед.изм.

	[bookmark: _Hlk156904369]1
	Индивидуальная пластина с частичным эндопротезом лучевой кости
	32.50.22.110
	Индивидуальный имплантат, изготовленный из титанового сплав -соответствие	
Изделие представляет собой индивидуальную пластину для остеосинтеза лучевой кости-	соответствие	
На изделие нанесено кальций-фосфатное покрытие- соответствие	
В комплект к изделию поставляется индивидуальный инструмент -соответствие	
В комплект к изделию поставляются винты серийного производства, а также индивидуальный диафизарный имплантат, изготовленный из филамента из поливинилиденфторида- соответствие	
Имплантат изготавливается методом лазерного сплавления порошка титанового сплава с использованием специализированного программного обеспечения, предназначенного для проектирования подобных изделий -соответствие	
Метод фиксации имплантата в кости- бесцементный	
Длина имплантата, мм	 ≥60  ≤160 Миллиметр
Ширина имплантата, мм	 ≥20  ≤60 Миллиметр
Толщина имплантата, мм ≥2  ≤30 Миллиметр
Масса имплантата	≥10 и ≤150 Грамм
Изделие обладает собственной шероховатостью поверхности -соответствие	
Параметры шероховатости Rz 1,6 – 12,5	соответствие	
Толщина покрытия ≥15 и ≤30 Мкм
[bookmark: _GoBack]Материал изготовления пластины-Титановый сплав	
Материал изготовления индивидуального диафизарного имплантата – филамент из поливинилиденфторида -соответствие		
	1
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В соответствии с требованиями абзаца 3 подпункта «а» пункта 7 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" декларируем факт отсутствия в реестре российской промышленной продукции товара с характеристиками, указанными в описании объекта закупки, соответствующего потребности заказчик.
Дополнительные требования:
Срок поставки: поставка осуществляется с даты заключения контрата, в течение 20 календарных дней.
При поставке товара предоставляется сертификат соответствия.
Место поставки: г.Ростов-на-Дону, ул.Пешкова,34.
Остаточный срок годности эндопротеза не менее 1 года от первоначального на дату поставки товара Заказчику (характеристика не подлежит уточнению).

