Карточка продукции гражданского назначения

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»

1 Наименование продукта: АТС-01/660 «Тера Фот»

2 Описание продукта: Аппарат терапевтический светодиодный

3 Технические характеристики:

| Наименование параметра, единица измерения | Норма |
| --- | --- |
| Плотность мощности излучения на оси аппарата, мВт/см2, не менее | 0,5 |
| Длина волны излучения, нм | 660 30 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 150 |
| Режим работы | непрерывный |
| Время непрерывной работы, не менее, ч. | 8 |

4 Область применения:

Аппарат предназначен для воздействия на пространственно-протяженные и обширные патологии органов и тканей, таких как варикозное расширение вен, рожистые заболевания, различные формы полинейропатии, артрозы, остеохондроз, радикулит и др.

Лечебный эффект применения аппарата обусловлен излучением полупроводниковых суперярких светодиодов с длиной волны 66030 нм.

5 Фото: