Описание объекта закупки

- Наименование объекта закупки: замена оконных и дверных проемов; замена основания покрытия полов.

- Место выполнения работ: Московская область, г. Коломна,                   ул. III Интернационала, д. 12а.

- Сроки выполнения работ: 30 (тридцать) рабочих дней с момента заключения контракта.

- Условия оплаты выполненных работ: оплата производится после фактически выполненных работ на объекте, по безналичному расчету, в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (счет, счет-фактура, акт выполненных работ, акт приемки товаров, работ и услуг по форме 0510452).

- Структура цены: цена контракта включает в себя стоимость выполнения всего объема работ, всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по контракту, в том числе затраты на приобретение необходимых материалов, изделий, оборудования, выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходы, связанные с вывозом и утилизацией строительного мусора, непригодного для дальнейшего использования, транспортные расходы, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей и все иные расходы, которые прямо не вытекают из контракта, но непосредственно связаны с его исполнением.

- Условия выполнения работ: в полном соответствии с требованиями настоящего Описания объекта закупки, замену оконных и дверных проемов; замену основания покрытия полов необходимо осуществлять в условиях действующего здания, без отселения и прекращения рабочего процесса. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу здоровья и жизни.

Замена оконных и дверных проемов; замена основания покрытия полов должны проводиться с учетом правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Главного управления МЧС России по Московской области, с соблюдением правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативно-правовыми актами.

Подрядчик не позднее одних суток до начала производства работ, обязан представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения.          В случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу.

Подрядчик, до начала производства работ, обязан согласовать с Заказчиком всю необходимую документацию о режиме, порядке, составе и плане проведения работ на объекте.

Работы на объекте проводить в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

- Требования к выполнению работ: технология и методы производства работ должны быть выполнены в полном соответствии с Описанием объекта закупки, правилами и стандартами, а также иными нормативно – правовыми документами, действующими на территории РФ. Работы производятся только в отведённой зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Если Законодательством, иными правовыми Актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, Подрядчик обязан выполнить работу, соблюдая эти требования. Качество выполненной работы Подрядчика должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено для обычного использования результата работы такого рода. Подрядчик может принять на себя по контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями. Подрядчик обязан безвозмездно в согласованные с Заказчиком сроки устранить все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допустил отступление от Описания объекта закупки снизившее качество работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика и должны быть обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. В случае если вина Подрядчика доказана в установленном законом порядке, допускается предоставление эквивалентно равноценного или превосходящего по качеству материала и оборудования.

Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование.

В случае если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

- Требования, установленные Заказчиком к Подрядчику:

8.1. Возможность присутствия в месте выполнения работ представителей Главного управления МЧС России по Московской области, заинтересованных органов, осуществляющих контроль за процессом выполнения работ, качеством используемых материалов, оборудования, конструкций и иных изделий.

8.2. Материалы, оборудование и т.п., должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

8.3.  Работы выполняются квалифицированным персоналом. Специалисты подрядчика должны иметь соответствующую профессиональную подготовку, подтвержденную соответствующими документами: сертификаты, удостоверения установленного образца о повышении квалификации.

9. Общие требования к выполнению работ:

9.1. Подрядчик должен выполнить работы в объёме и в сроки, установленные Описанием объекта закупки. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

9.2. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии c Описанием объекта закупки, строительными нормами, правилами и стандартами, а также иными нормативно – правовыми документами, действующими на территории РФ.

10. Требования к качеству работ: в ходе выполнения работ должна быть произведена поставка оборудования и материалов, необходимых для производства работ. Оборудование и материалы должны соответствовать техническим требованиям, действующих СП, СНиП, СаНПиН, ГОСТ, ФЗ Российской Федерации.

Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, за достоверность сведений о стране происхождения, сохранность всех поставленных материалов и оборудования.

11. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативно - правовых актов.

Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, несут персональную ответственность лица подрядной организации, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядная организация при выполнении работ должна обеспечивать безопасность труда работающих, на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием устройств и санитарных помещений в соответствии с действующими нормами.

Организации площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.

Для предотвращения аварийных ситуаций при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Места производства работ должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и обеспечены силами подрядной организации.

12. Порядок сдачи и приемки выполненных работ: по факту выполнения работ Сторонами подписывается Двусторонний акт.  Приемка выполненных работ производится в присутствии Подрядчика.

Подрядчик извещает Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки соответствующих работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок, но не более 3 (трех) дней своими силами переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Подрядчика.

13. Требования по объему гарантий качества работ: гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы и оборудование   предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантийный срок на работы и материалы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты утверждения Акта о приемке работ, либо в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя.

Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика независимую экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд Московской области.

Перечень работ выполняемых при замене основания покрытия полов и замене оконных и дверных проемов:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Замена основания покрытия полов |  |  |  |
| 1. | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | м2 | 69 |
| 2. | Устройство по готовому основанию из нестроганых досок с антисептированием настила: прямого | м2 | 69 |
| 3. | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные | м2 | 69 |
| 4. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | м2 | 69 |
| 5. | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 3,2 |
| 6. | Вывоз строительного мусора с погрузкой вручную | т | 3,2 |
| Раздел 2. Замена оконных и дверных проемов (раздевалка личного состава) |  |  |  |
| 7. | Снятие оконных переплетов остекленных | м2 | 5,2 |
| 8. | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 4 |
| 9. | Снятие подоконных досок | м2 | 2 |
| 10. | Разборка оконных отливов из листовой стали | м | 4 |
| 11. | Снятие дверных наличников | м | 10,2 |
| 12. | Снятие дверных полотен | м2 | 1,99 |
| 13. | Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 1 |
| 14. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | м2 | 3 |
| 15. | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | м2 | 5,2 |
| 16. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах | м | 4 |
| 17. | Устройство оконных отливов | м2 | 2 |
| 18. | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 5,48 |
| 19. | Установка уголков ПВХ на клее | м2 | 16,76 |
| 20. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 1,99 |
| 21. | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 1 |
| Раздел 3. Замена оконных и дверных проемов (рукавная база) |  |  |  |
| 22. | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 1,04 |
| 23. | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 2 |
| 24. | Снятие подоконных досок: бетонных | м2 | 0,7 |
| 25. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м | 1,4 |
| 26. | Снятие наличников | м | 10,2 |
| 27. | Снятие дверных полотен | м2 | 1,99 |
| 28. | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 1 |
| 29. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 2,87 |
| 30. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | м2 | 1,04 |
| 31. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м | 1,4 |
| 32. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 0,7 |
| 33. | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 3,34 |
| 34. | Установка уголков ПВХ на клее | м | 6,24 |
| 35. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 1,99 |
| 36. | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 1 |
| Раздел 3. Вывоз мусора |  |  |  |
| 37. | Вывоз строительного мусора с погрузкой вручную | т | 2,03 |