## Смета
УТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК
Директор ГКУЗ "Областной клинический
противотуберкулезный диспансер им. С.Д. Грязнова"
(наименование организации)
(должность, подпись, ФИО)
ГКУЗ "Областной клинический противотуберкулезный диспансер им. С.Д. Грязнова"по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, 3-й проезд Инженерный 3
(наименование объекта)
Текущий ремонт системы вентиляции с заменой фильтров тонкой очистки ГКУЗ ОКПТД им. С.Д. Грязнова по адресу г. Ульяновск, 3-йпроезд Инженерный, дом 3.
(наименование выполняемых работ)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)
Условия производства работ:
№ п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Единица измерения | Объем работ
1 | 2 | 3 | 4
Монтаж фильтров тонкой очистки в лаборатории
1 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100м2 | 0,0042
2 | Установка фильтров ячейковых | м2 | 0,36
3 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час | шт. | 12
4 | Врезка 150х200, h=50 мм | шт. | 12
5 | Установка фильтров ячейковых | м2 | 0
6 | Фильтр тонкой очистки ФяС-Э14С 200х150х78.3П класс очистки Н14 | шт. | 12
7 | Установка фильтров ячейковых | м2 | 0.36
Составил