Приложение 1
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	№
п/п
	Наименование
	Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, качественные характеристики товара
	Кол-во,
литров

	2
	Топливо дизельное экологического класса не ниже К5 (розничная поставка)
	КТРУ 19.20.21.300-00000009
	Экологический класс
	Не ниже К5

	Тип топлива дизельного
	Летнее

	Сорт/класс топлива
	Не ниже C



	2500


*В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Требования к качеству и к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и безопасности поставляемого Товара: бензин и дизельное топливо должны соответствовать стандартам и нормам, установленным действующим законодательством Российской Федерации (ГОСТ 32513-2013, ГОСТ 305-2013).
[bookmark: _GoBack]Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования к экологическим параметрам: бензин должен соответствовать требованиям технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 118.
Требования к отгрузке Товара: 
отгрузка Товара осуществляется по талонам.
Место поставки товара: АЗС Поставщика – г.Элиста, Республика Калмыкия, но не более 4 км от места нахождения Заказчика.



