(ИКЗ  261540211649154020100100160000000244)

Приложение № 1

# Описание объекта закупки

Наименование, количество и технические характеристики объекта закупки:

- Требования к Товару:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ножницы Купера | Ножницы Купера, длина 140мм, тупоконечные вертикально-изогнутые хирургические. Страна происхождения:Российская Федерация. | шт | 10 |

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

- Условия поставки товара:

Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: г. Новосибирск, ул. Охотская, 90 в рабочие дни Заказчика (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 14.00 часов (время Новосибирское). На машине высотой не более 2,5 метра.

Товар должен быть поставлен в срок: с даты заключения контракта в течение 10 рабочих дней.

Поставщик обязуется собственными силами поставить, разгрузить, поднять/спустить на этаж и складировать  Товар в указанном Заказчиком месте, по адресу: г. Новосибирск, ул. Охотская, 90. Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке и отправке Товара, одновременно с отгрузкой направляет счет, счет-фактуру (при наличии), товарную/товарно-транспортную накладную или универсальный передаточный документ, и иные сопроводительные документы.

В связи с тем, что на территории Заказчика установлен пропускной режим, время прохождения контрольно-пропускного пункта для разгрузки не менее 40 минут, водитель и сопровождающее Товар лицо должны иметь при себе паспорта.

Паспортные данные вышеуказанных лиц, марка и государственный номер автомашины сообщаются Заказчику для подготовки пропусков в день поставки, до 10.00 (время новосибирское).

- Требования к безопасности и качеству товара:

Поставщик обязан передать Товар в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность Товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

Товар передается со всей необходимой документацией, относящейся к Товару в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная или универсальный передаточный документ, сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, сведения о поверке Товара и т.д.).

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличие сертификатов (паспортов) качества, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с описанием объекта закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту.

Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами (в случае установления соответствующих требований  законодательством Российской Федерации):

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

- Правила приема товара на склад:

Разгрузку товаров с транспорта Поставщика на складе Заказчика производит Поставщик.

Поставщик осуществляет передачу товаров на склад Заказчика с предоставлением Заказчику следующих документов (если наличие таких документов для данного вида товара предусмотрено действующим законодательством Российской федерации):

- товарной накладной в двух экземплярах, один из которых возвращается Поставщику, а один экземпляр остается у Заказчика;

- надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих качество товара, на весь ассортимент поставленных товаров;

- документов, определяющих условия хранения и транспортировки товаров, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика.

Заказчик вправе отказать Поставщику в приемке Товара (партии товара) в момент поставки в случае, если:

- товар доставлен вне времени приемки товара на склад  Заказчика;

- товарно-сопроводительные документы не оформлены или оформлены ненадлежащим образом, представлены не в полном объеме;

- товар доставлен с нарушением условий хранения и транспортировки;

нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука характерного для боя товара и др.).

5. Сроки оплаты оказанных услуг:

5.1. Оплата оказанных услуг производится по безналичному расчету, в течение 7 рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документа о приемке – акта приемки (ф. 0510452, утверждённого Приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению»), в соответствии с пунктом 6.3. настоящего Описания объекта закупки (Приложения к Контракту), но не позднее 25.12.2026 г.

Для оплаты поставленного Товара Поставщик предоставляет Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней после поставки Товара, следующие документы (оригиналы): товарную накладную (универсальный передаточный документ), счет и счет-фактуру (при наличии), оформленные в соответствии с требованиями действующего Законодательства.

5.2. Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.3. Источник финансирования: федеральный бюджет 2026 года.

6. Условия приемки товара:

6.1. Проверка количества мест поставленного Товара Заказчиком проводится в момент доставки Товара.

6.2. Поставщик вместе с товаром передает Заказчику  товарную накладную (универсальный передаточный документ), счет и счет-фактуру (при наличии) для оплаты.

6.3. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Поставщика комплекта документов, указанных в п. 6.2. настоящего Описания объекта закупки (Приложения к Контракту), осуществляет проверку и приемку поставленного товара. Приемка товара осуществляется без присутствия Поставщика.

Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.

Выборочная проверка качества и безопасности Товара осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Контрактом для приемки Товара. Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика на ответственном хранении.

По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочной проверки качества и безопасности Товара, Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара.

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

При отсутствии претензий относительно количества Товара,  упаковки Товара, качества и безопасности Товара, в том числе на основании заключения по результатам экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности Товара, Заказчик формирует и утверждает Акт приемки по форме 0510452 (без подписи Поставщика), в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию первичного учетного документа «Акт приемки товаров, работ, услуг» (ф.0510452), утвержденными Письмом Минфина России от 29.11.2024 №02-06-06/120312.

В течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта, Заказчик направляет скан-копию Акта приемки Поставщику на электронную почту, указанную в Контракте.

6.4. В случае обнаружения недостатков, Заказчик в указанный в пункте 6.3. настоящего Описания объекта закупки срок направляет мотивированный отказ от приемки товара с указанием недостатков. Мотивированный отказ направляется Поставщику по средствам электронной почты, указанной в Контракте.

6.5. Замена Товара на качественный или Товар соответствующего ассортимента, доукомплектование Товара, а также допоставка недостающего Товара осуществляется Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Мотивированного отказа. В случае, если в указанный срок Товар заменен, доукомплектован или допоставлен не будет, то Товар будет считаться не поставленным.

6.6. Все расходы, связанные с возвратом Товара, осуществляются за счет Поставщика.

6.7. Оформление и обмен любыми документами по настоящему Контракту (включая, но не ограничиваясь, счета, акты, товарные накладные, счета-фактуры (при наличии), универсальный передаточный документ, документы качества) допускаются в электронном виде, с использованием электронного документооборота. Такие документы оформляются в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, в т.ч. Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ "Об электронной подписи", и подписываются квалифицированной электронной подписью. Заказчик и Исполнитель признают указанные документы равнозначными документами на бумажном носителе, подписанным соответствующими собственноручными подписями своих уполномоченных представителей и заверенным печатями (при необходимости). Стороны несут ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей электронной подписи и за их несанкционированное использование. Стороны также вправе производить оформление и обмен документами по настоящему Договору на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченных представителей и приложением оттиска печати (при необходимости), при этом по требованию любой из Сторон оформление и обмен такими документами и/или дубликатами документов являются обязательными.