Приложение №1

к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование объекта закупки: Поставка материалов для монтажа системы отопления

2. Заказчик – ФГБУ ДПНС «Калуга-Бор» Минздрава РФ, расположенный по адресу:  г. Калуга, ул. Калуга-Бор, д. 3

3. Поставщик – Лицо, поставляющее материалы для монтажа системы отопления для нужд  ФГБУ ДПНС Калуга-Бор Минздрава России

4. Товар – Материалы для монтажа

5. Место поставки товара – г. Калуга, ул. Калуга-Бор, д. 3, склад.

6. Товар, предусмотренный контрактом, поставляется в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

7. Количество товара – согласно Спецификации на поставку товара (Таблица № 1).

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Характеристика | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резьба 1 дюйм стальная | Материал: сталь Диаметр: 25 мм. Длина резьбы: 11 мм. Общая длина — 38 мм. | 2 |
| 2 | Шаровой латунный кран | Диаметр: 25 мм. Прямой Соединение: резьбовое Номинальное давление — 16 Мпа Материал: латунь Тип управления: ручной (рукоятка — ручка бабочка или ручка рычажная) | 4 |
| 3 | Муфта разъемная 25х1“ | - Диаметр: 25 мм. - Резьба наружная | 4 |
| 4 | Муфта комбинированная 25х1“ | - Диаметр: 25 мм. - Резьба наружная - Материал: полипропилен (ПП¦PP) | 4 |
| 5 | Труба полипропилен | - Материал: Полипропилен, армированная стекловолокном - Диаметр — 25 мм. - Длина: 4 м. - (Общая длина: 20 м.) | 5 |
| 6 | Уголок полипропилен | - Материал: полипропилен - Угол: 90 градусов - Диаметр: 25 мм. | 20 |
| 7 | Крепеж полипропиленовый для трубы | - Материал: полипропилен - Диаметр трубы для крепления: 25 мм. | 40 |
| 8 | Дюбель-гвоздь | - Размеры: 6х60 - Потайной бортик | 100 |
| 9 | Провод электрический ПВС 5х4мм | - Длина: 10 м. - Число жил: 5 - Сечение жилы: 4 кв.мм. | 1 |
| 10 | Наконечник штыревой втулочный | - Тип: втулочный наконечник - Макс. Сечение кабеля, кв.мм.: 4 - Длина: 18 мм. | 6 |
| 11 | Кабель-канал 40х40 | - Материал: ПВХ - Длина: 2 м. - Диаметр: 40 мм. | 1 |
| 12 | Щиток (бокс) электрический для автоматов. | - Кол-модулей: 4 - Степень защиты: IP41 - Монтаж: навесной - Количество рядов: 1 - (В комплекте: 1 рейка, 1 ряд, шины N и PE) | 1 |
| 13 | Наконечник | - Тип:наконечник кольцевой прямой - Тип монтажа: опрессовка/обжим - Сечение кабеля (Cu): 4 мм² - Диаметр кольца: 6.4 мм - Крепление винта: М6 - Материал: медь луженая | 6 |

Общие положения:

- Поставка товара одной партией.

- Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком на склад Заказчика по адресу: 248007 г. Калуга, ул. Калуга-Бор, д.3

- Доставка Товара транспортом Поставщика

- Погрузо-разгрузочные работы силами Поставщика.

- Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность до передачи Заказчику, который вправе отказаться от приемки Товара при обнаружении нарушения целостности упаковки.

- Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки.

- Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, адрес местонахождения, дату выпуска, гарантийный срок, срок службы.

- Маркировка упаковки должна быть соответствовать маркировке Товара.

- Товар должен быть доставлен Покупателю  в упаковке,  обеспечивающей его сохранность.

Товар должен быть новым товаром, ранее не находящимся в использовании у Поставщика или у третьих лиц.

Не допускается поставка товара бывшего в употреблении или восстановленного.

Поставляемый товар должен быть упакован в стандартную упаковку, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении.

Упаковка должна предотвращать (в том числе при поставке) порчу товара, загрязнение, механические повреждения, обеспечить защиту от сырости.

В случае выявления недостатков товара Грузополучатель составляет акт с перечнем недостатков товара. Поставщик обязан произвести замену некачественного товара за свой счет в течение пяти рабочих дней со дня получения акта.