Приложение № 1 к договору № _____
от «__»  _______ 2026 г.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту котельного и газового оборудования 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Требуемое значение

	1
	Объект закупки
	Выполнение работ по ремонту котельного и газового оборудования

	2
	Место и сроки выполнения работ
	Место выполнения работ: Московская область, г. о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Аксаковская, д. 28
Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты начала срока действия Договора.



	3
	Общие требования к работам
	3.1 Выполнение работ по ремонту котельного и газового оборудования для ФГБУ ФНКЦ МРИК ФМБА РОССИИ.
расположенному по адресу: Московская область, г. о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Аксаковская, д. 28.
3.2. Все работы производятся в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3 Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. 

3.4 Особые условия: 

3.5 Во время выполнения работ самостоятельно и за счет собственных средств обеспечить себя спецодеждой, инвентарем и местом для его хранения и размещения сотрудников.

3.6 Ежедневно информировать Заказчика о ходе выполнения работ.
3.7 Подрядчик обеспечивает поставку материалов и оборудования, необходимых для исполнения предмета договора своими силами и за свой счет. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать техническим условиям, должны быть обеспечены технической документацией (паспортами, сертификатами и др.), удостоверяющей их качество. Копии технических документов должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

3.8 Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации контракта материалов до полного исполнения контракта.

3.9 При проведении работ Подрядчик обязан выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, действующих законодательных и нормативных правовых актов РФ и города Москвы, а также предписания надзорных и контролирующих органов. Подрядчик обязан представить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов положениям по экологической безопасности.

3.10 Транспортировка оборудования к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. 

3.11 Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает:

- проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством;

- осуществление по завершении работ - окончательной уборки строительной площадки и прилегающей к ней территории от последствий реализуемых работ: остатков материалов, строительного мусора и отходов.
3.12 Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает хранение и вывоз мусора, демонтированного оборудования. 

3.13 Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов получаемых при проведении работ.

3.14 Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего трудового распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций объекта.

3.15 Все работы проводятся с использованием ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции) и за счет Подрядчика.

3.16 Подрядчик должен выполнять требования к качеству работ, в том числе технологию производства работ, методы производства работ, организационно-технологическую схему производства работ, безопасность выполняемых работ: в соответствии с действующими СНиП, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности.

3.17 Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами города Москвы.  

3.18 Персонал Подрядчика, использующий при выполнении работ электроинструмент и сварочное оборудование, должен иметь при себе действующее удостоверение с группой по электробезопасности не ниже II группы до 1000В.
3.19 Подрядчик перед выполнением работ назначает своим приказом ответственного за выполнение работ, а также предоставляет контактные данные ответственного за выполнения работ для контроля хода выполнения работ и решения вопросов, возникающих при выполнении работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие ответственного руководителя работ для осуществления контроля за производством работ на объекте.

3.20 Подрядчик обязан обеспечить допуск к работе только обученных работников, имеющих квалификационные удостоверения и прошедших инструктаж. Для оформления допуска на объект, подрядчик за два дня до начала производства работ обязан представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с приложением копий паспортов работников, патентов для иностранных граждан, копий квалификационных документов об обучении, аттестации и инструктаже, свидетельств о регистрации транспортных средств.

3.21 Все рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты.
3.22 Подрядчик самостоятельно организует ежедневную доставку и вывоз персонала для выполнения работ на объекте. 

3.23 Заказчиком производится вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности работников Подрядчика, перед началом работы в течение первого рабочего дня на объекте Заказчика.

3.24 Ответственность за соблюдение персоналом Подрядчика требований охраны труда, пожарной и электробезопасности, пропускного режима, действующих на объектах      , несет Подрядчик.

3.25 Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. 

3.26 За нарушение условий настоящего Технического задания, повлекшее ухудшение результатов выполненных работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в согласованные с Заказчиком сроки. 

3.27 Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в настоящем ТЗ, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок; либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения работ в соответствии с настоящим ТЗ и устранения нарушений.

3.28 Точку подключения электроинструмента указывает оперативно-ремонтный персонал Заказчика. Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала объекта электрическим током и электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования. Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения ущерба окружающей среде.  



	4
	Требования к Подрядчику (при необходимости)
	4. Наличие квалифицированного персонала, имеющего опыт проведения замены газового оборудования.


	5
	Общие требования к сроку гарантии качества и безопасности выполняемых работ 
	5.1 Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ. 

5.2 При выявлении недостатков (дефектов) в период гарантийного срока Подрядчик обязан прибыть к Заказчику в течение 5 дней с момента получения уведомления для составления акта рекламации. Вызов представителя Подрядчика осуществляется путем направления письма по электронной почте, по факсу или ЭДО.

5.3 Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить недостатки (дефекты) за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

5.4 При неявке Подрядчика в указанный срок Заказчик составляет акт-рекламацию в одностороннем порядке, с последующим направлением его Подрядчику.  

5.5 Об устранении недостатков (дефектов) составляется Акт. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

5.6 Организационные вопросы, связанные с проведением работ, согласовываются с представителями Заказчика.

5.7 При исполнении контракта по согласованию Заказчика с подрядчиком допускается использование материалов качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. 



	6
	Качественные и количественные характеристики работ, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности Заказчика

	№ п/п
	Наименование работ
	Характеристики
	Ед. измерения
	Объем работ

	1
	Выполнение работ по ремонту котельного и газового оборудования
 ( поставка оборудования, демонтаж старого оборудования,  монтаж нового оборудования, проведение пусконаладочных работ)
	Замена трехходового смесительного клапана ESBE Ду100
	шт
	1

	
	
	Замена электропривода (сервопривода) ESBE 94M
	шт
	1


