Приложение

к электронной версии контракта

Техническое задание

на поставку товаров

1. Идентификационный код закупки: 261270300580027030100100080390000244

| Наименование товара: | Абонентское переговорное устройство антивандального исполнения |
| --- | --- |
| ОКПД: | 26.30.11.199 |
| КТРУ | отсутствует |
| Единица измерения: | шт. |
| Количество: | 17 |
| Описание товара: | Тип: проводной Модель: совместимая с имеющимся оборудованием GC-1036F6 режим громкой дуплексной связи – да; автоматическое включение / выключение с пульта – да; электропитание по 2-х проводной соединительной линии от пульта; ток потребления – не более 35 мА; уровень звука – не менее 75 Дб; выходная мощность в громкоговорящем режиме не более 500 мВт; максимальное удаление от пульта – 1200 м; настенное крепление; разборная конструкция корпуса спец ключом; материал корпуса переговорного устройства: метал. Абонентское устройство громкой селекторной связи, предназначенное для совместной работы с диспетчерскими пультами GC-1001D4, GC-1006DG, GC-3006DG, GC-1009D1, серии GC-1036F или Commax PI-30LN, Commax JNS-24, Commax JNS-36 (или аналог) |

Срок поставки 15 календарных дней после заключения контракта.

Поставка ТМЦ, осуществляется Поставщиком по адресу: Хабаровский край,             г. Хабаровск, ул. Знаменщикова д.6., в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00, выходные – суббота, воскресение. Стоимость поставки и других накладных расходов по поставке ТМЦ возлагается на Поставщика

2. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3. Цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы по поставке до Грузополучателя, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и все расходы Поставщика, которые он несет в связи с исполнением обязательств по контракту.

4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Источник финансирования – федеральный бюджет.

7. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком денежных средств, выделенных из федерального бюджета, на расчетный счет Поставщика. Товар оплачивается по факту поставки в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара. 44-ФЗ, + см. п. 20(1) ПП РФ от 09.12.2017 № 1496 + см. исключения).

Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в установленном порядке, из суммы, подлежащей оплате Поставщику (подрядчику, исполнителю).

8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

9. Вместе с товаром Поставщик передает Грузополучателю относящуюся к товару документацию:

товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика, и Заказчика);

акт приема-передачи товара, оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика, и Заказчика).

10. В случае, когда документы, указанные в пункте 9 настоящего приложения, не переданы Поставщиком одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

11. Приемка товара по количеству и качеству проводится в течение__5__рабочих дней с момента доставки товара Поставщиком Заказчику, в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта. Приемка товара по количеству подтверждается подписанием Заказчиком товарной накладной.

По факту приемки товара, уполномоченные представители Поставщика и Грузополучателя подписывают акт приема-передачи товара и товарную накладную в 3 (трех) экземплярах, по одному для Заказчика, Грузополучателя и Поставщика, после чего все экземпляры акта передаются на подписание Заказчику. Экземпляры документов для Заказчика передаются ему Поставщиком. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика акта приема-передачи товара, Заказчик подписывает указанный акт.

Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом уполномоченный представитель Заказчика составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику в срок, указанный для приемки товара.

Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по контракту считается дата подписания без замечаний уполномоченными представителями Грузополучателя и Поставщика акта приема-передачи товара по факту приемки товара.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.

12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную частями 5, 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

13. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

14. Настоящее приложение является электронным документом, который подписан электронными подписями сторон, и неотъемлемой частью контракта. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до/по «31» декабря 2026 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.

15. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16. Поставщик (подрядчик, исполнитель) соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

17. Поставщик (подрядчик, исполнитель) не должен являться лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».