

ПРОЕКТ 

Договор № ____
на оказание услуг по эксплуатации и комплексному техническому обслуживанию
автономной газовой котельной административного здания 
УФНС России по Чувашской Республике 

Идентификационный код закупки:______________________________

 
г. Чебоксары                                                                                                        «___» _________ 2026 г.

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________, действующего на основании ________________________,  с одной стороны, и ________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает обязательство на оказание услуг по эксплуатации и комплексному техническому обслуживанию автономной газовой котельной (далее – оборудование) административного здания УФНС России по Чувашской Республике (далее – Услуги) в сроки и на условиях,  предусмотренных настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.2.  Исполнитель обязуется своими силами и материально-техническими ресурсами выполнить весь перечень оказываемых Услуг, указанных в Техническом задании  (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.3. Срок оказываемых услуг: с 01.08.2026  по 30.11.2026.
1.4. Место оказания услуг: автономная газовая котельная административного здания УФНС России по Чувашской Республике, оснащенная двумя газовыми котлами марки Viessman Vitoplex 100, расположена по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Нижегородская, д.8.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Принятие Заказчиком денежных обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора и обеспечение их оплаты за счет средств федерального бюджета осуществляется в пределах утвержденных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 год по КБК 18201063940590020244.
2.2. Цена Контракта ___________________________________________________________, в том числе НДС ____% (или НДС не облагается).
 Сумма, подлежащая уплате по настоящему Договору Заказчиком Исполнителю  (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Изменение цены настоящего Договора возможно в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Структура цены настоящего Договора изложена в Приложении № 2 (Расчет стоимости услуг).
2.3. Цена настоящего Договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, транспортные расходы, расходы по страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.4. Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком по факту оказания Услуг за счет средств федерального бюджета в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 год в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения приемки, оформленной Актом приемки по унифицированной форме ОКУД 0510452, установленной Приказом Минфина России от 15.06.2021  № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – Акт приемки по ф.0510452). 
Датой оформления считается дата утверждения Акта приемки по ф. 0510452 уполномоченного представителя Заказчика.
2.5. Отчетным периодом устанавливается календарный месяц.
2.6. Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель представляет Заказчику следующие документы:
- счет;
- универсальный передаточный документ в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру Исполнителю и Заказчику.
2.7. Заказчик вправе осуществить оплату оказанных Услуг с учетом положений, установленных пунктом 6.6 настоящего Договора.
2.8. Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Подрядчика. Дата платежа определяется по банковской отметке на соответствующем платежном поручении Заказчика.
2.9. Банковское сопровождение настоящего Договора не предусмотрено.
2.10. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета для внесения изменений в Договор. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя несет Исполнитель.
3. Взаимодействие сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Осуществлять оказание Услуг в соответствии с Техническим заданием (Приложение       № 1) и условиями настоящего Договора.
3.1.2. Обеспечить обязательное ежедневное дежурство в период проведения технического обслуживания двух специалистов Исполнителя по адресу Заказчика (г. Чебоксары, ул. Нижегородская, д.8):
- в рабочее время (понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45).
3.1.3. Обеспечить оперативный пуск остановившегося оборудования (если устранение причин не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера).
3.1.4. Принимать и регистрировать заявки на устранение любых неполадок в работе оборудования.
3.1.5. Допускать к оказанию Услуг только аттестованных специалистов, ответственных за проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, а также лиц, прошедших подготовку и аттестацию, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе.		
3.1.6. Персоналу выполнять все работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования своим инструментом и оснащением, соблюдая правила техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, производственной санитарии, защиты окружающей среды, внутренних правил и инструкций, действующих у Заказчика.
3.1.7. Обеспечивать правильное ведение и хранение документации (паспортов оборудования и систем, журналов  приема и  сдачи  смен,  графиков дежурства персонала, приказов о назначении ИТР и обслуживающего персонала, удостоверений и протоколов аттестаций, инструкций).
3.1.8. Нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда  работниками Исполнителя при оказании Услуг и ремонта.
3.1.9. Устранять незамедлительно за свой счет все недостатки и неисправности, выявленные в процессе обслуживания, вызванные отступлениями Исполнителя от требований действующей нормативно-технической документации.
3.1.10. Оказывать Услуги (проведение регламентных работ) в следующие сроки:
3.1.10.1. исполнения технического обслуживания – с 01.08.2026 по 30.11.2026 ежемесячно;
3.1.10.2. исполнения внеплановых ремонтных работ:
- не более пяти рабочих дней при наличии комплектующих у поставщиков в Российской Федерации;
- не более трех рабочих дней при наличии комплектующих у поставщиков в Чувашской Республике;
3.1.11. Застраховать обязательную гражданскую ответственность владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Срок действия договора обязательного страхования: с 01.08.2026 по 30.11.2026.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно оплачивать оказанные Услуги.
3.2.2. Назначить ответственное лицо для связи с Исполнителем. 
3.2.3. Обеспечивать доступ обслуживающего персонала Исполнителя к оборудованию. 
3.2.4. Не проводить техническое обслуживание и ремонт оборудования без присутствия ответственного лица Исполнителя.
3.2.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения универсального передаточного документа (УПД) подписать УПД в 2 (двух) экземплярах и направить Исполнителю один экземпляр либо направить мотивированный отказ от подписания.
4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
4.1. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Договора, а также к установленному настоящим Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказания Услуг, предусмотренных настоящим Договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку оказанных Услуг.
4.2. Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи Исполнителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Договора. Приемка оказанной услуги осуществляется представителем Заказчика на соответствие условиям договора и сопроводительным документам.
4.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Договором в части их соответствия условиям Договора, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов оказанной услуги Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4.4. При отсутствии претензий по объему, качеству оказанных услуг и к оформлению документов, предоставленных Исполнителем, Заказчик оформляет Акт приемки по ф.0510452. Акт приемки по ф.0510452 формируется Заказчиком на основании документов, предоставленных Исполнителем в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Договора, подтверждающих оказанные услуги. 
Оформление и обмен документов о приемке оказанной услуги осуществляется при наличии технической возможности с помощью электронного взаимодействия. В отсутствии организационно – технической возможности, Акт приемки  по ф. 0510452 формируется на бумажном носителе и подписывается Заказчиком без участия представителя Исполнителя при отсутствии претензий и расхождений. Акт приемки по ф. 0510452 составляется в одном экземпляре. В целях уведомления о результатах приемки оказанной услуги, Заказчик направляет Исполнителю на электронный адрес скан-копию акта, оформленного на бумажном носителе. 
4.5. В случае наличия расхождения, а также при наличии возражений по объему и качеству услуг, Заказчик в срок не позднее 5 рабочих дней после оказания Исполнителем услуг, оформляет письменный мотивированный отказ от приемки услуг и направляет Исполнителю с приложением подтверждающих документов. Мотивированный отказ от приемки оказанных услуг должен содержать перечень недостатков, а также сроки их устранения. Исполнитель обязан устранить указанные в мотивированном отказе недостатки и передать Заказчику исправленные документы в установленные сроки.
4.6. В случае не подписания Исполнителем Акта приемки по ф. 0510452 при приемке Заказчиком оказанной услуги, либо при наличии возражений по объему и качеству услуг, в том числе по запросу Исполнителя, электронный Акт приемки по ф. 0510452 сформированный на бумажном носителе в течение 5 (пяти) рабочих дней направляется Заказчиком на электронный адрес Исполнителя, указанный в договоре. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает Акт приемки по ф. 0510452 и возвращает в адрес Заказчика по адресу электронной почты Заказчика, указанного в договоре. Если в указанный срок подписанный Акт приемки по ф.0510452 не поступил в адрес Заказчика, то Исполнитель считается надлежаще уведомленным о подтверждении возникновения у Заказчика обязанности оплатить услуги.
Отказ Исполнителя от участия в приемке оказанной услуги и подписания Акта приемки по ф.0510452 не может служить препятствием приемки оказанной услуги по договору и оформлению ее результатов.
Право на использование результатов услуг переходит от Исполнителя к Заказчику с момента приемки оказанной услуги, оформленной Актом приемки по ф. 0510452.
4.7. Подписанный Заказчиком Акт приемки по ф. 0510452 удостоверяет факт приемки Заказчиком оказанных услуг в полном объеме и являются основанием для взаиморасчетов Сторон.
5. Конфиденциальность
5.1. Стороны вправе определить информацию относящейся к конфиденциальной информации по настоящему Договору.
5.2. Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности Сторон (за исключением информации, распространение которой ограничено законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации).
6. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
 6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем. 
6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.6. Заказчик при оплате выполненных по настоящему Договору услуг вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную на дату подписания Акта приемки по ф. 0510452, с суммы, предназначенной для оплаты оказанных услуг. Сумма неустойки (штрафа, пени) засчитывается в счет исполнения обязательств Заказчика по оплате Исполнителю стоимости оказанных услуг. При этом исполнение обязательства Исполнителем по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет возлагается на Заказчика.
6.7. В случае, если по какой-либо причине Заказчик не удержит сумму неустойки (штрафа, пени) при оплате Услуг, Исполнитель обязан оплатить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в федеральный бюджет по первому требованию Заказчика.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
ИНН 7727406020 КПП 770701001 
Получатель: Казначейство России (ФНС России).
Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета):  40102810445370000059, БИК 017003983.
Наименование банка получателя средств: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО // УФК по Тульской области, г. Тула
Номер казначейского счета: 03100643000000018500.
КБК 18211607010019000140
Назначение платежа: «Пени за неисполнение обязательств по Государственному контракту (далее указать номер и дата контракта и номер извещения о проведении электронного аукциона)».
или
КБК 18211607090019000140
Назначение платежа: «Штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору (далее указать номер и дата Договора)».
6.8. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещение причиненных убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, без зачета неустойки (штрафа, пени).
6.9. Удержание неустойки (штрафа, пени) не лишает права Заказчика требовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, выявленные после даты подписания документов о приемке.
6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
 6.12. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.16. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
7.2. Свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или органом местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора, обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение настоящего Договора.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.
8.2. Вся переписка между Сторонами ведется путем направления корреспонденции по адресам, указанным в настоящем Договоре. 
8.3. Срок рассмотрения претензионного письма (претензии) и направления ответа на него не может превышать 10 (десять) дней со дня его получения Стороной.
8.4. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в течение 30 (тридцати) дней с момента получения одной из Сторон претензионного письма (претензии), они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Чувашской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора, расторжение договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 30.12.2026. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Договору.
9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством.
9.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке по следующим основаниям:
если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или оказывает услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
если во время оказания услуг станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком разумный срок для устранения недостатков Исполнитель не исполнил данное требование Заказчика;
если отступления в оказываемых услугах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата оказанных услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
9.5. Исполнитель  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае, когда Заказчик в нарушение своих обязанностей по настоящему Договору, препятствует исполнению настоящего Договора Исполнителем.
9.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу и настоящий Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления одной Стороной другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.
10. Дополнительные условия
10.1. В необходимых случаях в развитие и уточнение настоящего Договора Стороны заключают дополнительные соглашения в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписанным уполномоченными лицами Сторон.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Договора, она обязана в течение 10 (десяти) дней с момента такого изменения письменно уведомить об этом другую Сторону.
10.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по настоящему Договору правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1 –  Техническое задание (описание объекта закупки);
Приложение № 2 – Расчет стоимости услуг.
Приложение № 3 – Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОСТАВЩИК:

	Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике
Адрес местонахождения: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары,
ул. Нижегородская, д.8
ИНН 2128700000 КПП 213001001
УФК по Нижегородской области (УФНС России по Чувашской Республике) л.с.03151328840 
ОКЦ № 1 Волго-Вятского ГУ Банка России // УФК по Нижегородской области
г. Нижний Новгород
БИК 012202102
Номер банковского счета входящего в ЕКС 40102810745370000024
счет 03211643000000013201
ОКПО 24357385 
ОКТМО 97701000001
Тел/факс: 8(8352) 70-96-21 (доб.11-21)/
8(8352) 70-96-21
Эл.почта: zakupki.r2100@ tax.gov.ru
	полное наименование организации - поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилия, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

Адрес местонахождения:
______________________________
ИНН _________________________
КПП (при наличии)_________________
Банковские реквизиты:
р/с __________________________
к/с __________________________
БИК ____________________________
ОКПО_________ ОКТМО ________
Для бюджетных учреждений (дополнительно):
Наименование органа Федерального казначейства ____________________
Лицевой счет ___________________
КБК _____________________
Адрес электронной почты:
________________________________
Телефон: ________________________

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОСТАВЩИК:

	________________________________
(должность)
	________________________________
(должность)

	________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
	________________________________
(подпись, фамилия и инициалы)

	М.П. (при наличии печати)
	М.П. (при наличии печати)


































Приложение № 1
к Договору    
№ ___________________
 от ____________  20      г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

на оказание услуг по эксплуатации и комплексному техническому обслуживанию автономной газовой котельной административного здания 
УФНС России по Чувашской Республике 

Заказчик: Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике.
Юридический адрес заказчика: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары,                          ул. Нижегородская, д.8.

Наименование закупки:
Наименование объекта закупки: Оказание услуг по эксплуатации и комплексному техническому обслуживанию автономной газовой котельной
Код ОКПД2: 43.22.12.140 «Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых отопительных котлов и бойлеров»

Источник финансирования: Средства Федерального бюджета.
Сроки оказания услуг: с 01.08.2026 по 30.11.2026.
Условия оплаты: Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком по факту оказания Услуг за счет средств федерального бюджета в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2026 год в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения приемки, оформленной Актом приемки по унифицированной форме ОКУД 0510452, установленной Приказом Минфина России от 15.06.2021  № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений и Методических указаний по их формированию и применению». 
1. Требования к исполнителю и оказываемым услугам:
1.1. Услуги оказываются специализированными организациями, располагающими техническими средствами и квалифицированными специалистами.
1.2. Исполнитель должен назначить на все время действия договора  ответственное лицо (из числа инженеров, начальников участков, менеджеров по сервису), которое будет нести персональную ответственность за координацию работ по комплексному техническому обслуживанию оборудования и эксплуатации газовой котельной административного здания УФНС России по Чувашской Республике.
1.3. Периодичность технического обслуживания и наименование оборудования газовой котельной, которое подлежит техническому обслуживанию, указаны в перечне оборудования, подлежащего техническому обслуживанию (раздел № 2 настоящего Технического задания). Время и день технического обслуживания определяются Заказчиком.
1.4. Помимо периодического технического обслуживания оборудования Исполнитель обязан устранять непредвиденно возникшие неисправности и начать работы по восстановлению работоспособности оборудования Заказчика в срок не позднее 4 часов с момента получения уведомления о выявленных неисправностях. Для уточнения характера неисправности ответственное лицо Исполнителя связывается с Заказчиком в течение 30 минут с момента получения уведомления. Уведомление подается по телефону, по факсу, письмом или устно.
1.5. Для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования Исполнитель обеспечивает прибытие специалистов: ежедневно (с понедельника по воскресенье с 9-00 до 18-00). 
1.6. Все сотрудники Исполнителя, оказывающие услуги по комплексному техническому обслуживанию оборудования и эксплуатации газовой котельной административного здания Заказчика и допущенные к данным работам, должны быть аттестованными специалистами:
1.6.1.  Иметь группу допуска по электробезопасности не ниже третей;
1.6.2.  Иметь удостоверение «Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок»;
1.6.3. Иметь удостоверение «Оператор газовой котельной» или допуск на проведение газоопасных работ.
 	Ответственное лицо Исполнителя должно иметь  четвертую группу допуска до 1000 вольт, иметь удостоверение «Ответственный за газовое хозяйство», и удостоверение «Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок»; соблюдать Правила устройства и эксплуатации энергоустановок потребителей (ПУЭЭП); Правила техники безопасности (ПТБ); пожарной безопасности; требования Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Технический регламент о безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 и других нормативно-технических документов в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.
1.7. Перед началом и в процессе работы Исполнитель обязан предпринять меры к недопущению порчи любого имущества Заказчика, находящегося в рабочей зоне и в помещении, где производятся работы. В случае невозможности принять меры, Исполнитель обязан предупредить Заказчика о данных обстоятельствах. При возникновении аварийных ситуаций, вызванных деятельностью Исполнителя, Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика о возникшей аварии. Ущерб, нанесенный имуществу Заказчика, Исполнитель возмещает собственными силами и средствами.
1.8. Услуги должны оказываться без нарушения функционального назначения здания, отселения сотрудников и нарушения их графика и ритма работы, кроме случаев, особо оговоренных, необходимых для проведения работ или влияющих на безопасность сотрудников Заказчика. Работы по техническому обслуживанию оборудования и эксплуатации котельной проводятся в соответствии с действующей нормативно-технической документацией завода-изготовителя. В состав технического обслуживания входит обслуживание Исполнителем тепломеханического оборудования котельной, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), системы электроснабжения котельного оборудования, системы газоснабжения котельного оборудования и эксплуатация котельной Заказчика; В случае выхода из строя конструкций, частей оборудования при эксплуатации котельной Исполнитель представляет письменные предложения по их замене или их ремонту.
Исполнитель обеспечивает круглосуточную связь ответственных работников Заказчика с аварийно-диспетчерской службой Исполнителя.
1.9. Работы выполняются с присутствием на площадке ответственного лица Исполнителя. Исполнитель несет ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-технического режима действующего у Заказчика. 
1.10. Обеспечивать чистоту и порядок в зоне обслуживания. По окончании работ Исполнитель должен убрать за собой образовавшийся мусор, отходы материалов, разливы жидкости и масел, устранить возможные загрязнения потолков, стен и окон, возникшие в процессе работы.
1.11. Исполнитель несет ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности, производственных инструкций  при проведении работ, за выполнение правил ПТБ и ПТЭ электроустановок, за качественное и своевременное выполнение работ.
1.12.  Заказчик вправе осуществлять контроль над выполняемыми работами. 
1.13. Отключение существующих инженерных систем или отдельных участков производится по предварительному согласованию с Заказчиком.
1.14.  Исполнитель самостоятельно за свой счет обеспечивает своих сотрудников, направляемых на объект Заказчика, необходимыми инструментами, материалами и оборудованием, а также иными средствами труда с соблюдением норм трудового законодательства. Электроинструменты должны быть исправны и не наносить вреда электросетям Заказчика при работе.
1.15. Исполнитель в объеме оказываемых услуг:
1.15.1. Выполняет заявки Заказчика по устранению неисправностей оборудования.
1.15.2. Своевременно направляет уведомление Заказчику о необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ, замены отдельных узлов и деталей с целью обеспечения безопасной эксплуатации оборудования.
1.15.3. Осуществляет текущее обслуживание оборудования с заменой изношенных или неисправных частей и деталей и проведением своевременных профилактических работ.
1.15.4. Оказывает методическую помощь Заказчику по вопросам грамотного использования и эксплуатации оборудования;
1.16. Услуги по комплексному техническому обслуживанию оборудования и эксплуатации газовой котельной административного здания УФНС России по Чувашской Республике должны обеспечить бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение административного здания.
1.17. Исполнитель составляет, а Заказчик подписывает  акты технического обслуживания оборудования.
1.18. Услуги оказываются в административном здании Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Нижегородская, д.8.
	 2. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию
	№
	Наименование
	Ед.из.
	Кол-во
	Кол-во ТО

	1
	Котлы марки Viessman Vitoplex 100
	шт.
	2
	ежемесячно

	2
	Газовые горелки Viessman WG 40
	шт.
	2
	ежемесячно

	3
	Установка автодозирования комплексонов
	шт.
	1
	ежемесячно

	4
	Теплообменник пластинчатый ГВС «Славутич»
	шт.
	2
	ежемесячно

	5
	Расширительный бак V= 750л
	шт.
	1
	ежемесячно

	6
	Циркулярный насос UP 32-120F Grundfos
	шт.
	2
	ежемесячно

	7
	Регулятор расхода давления УРРД-2
	шт.
	1
	ежемесячно

	8
	Редуктор давления RinoxDie  ДУ 40 мм
	шт.
	2
	ежемесячно

	9
	Реле протока FLU 25 (1-8)
	шт.
	3
	ежемесячно

	10
	Задвижки диаметром до 100мм
	шт.
	2
	ежемесячно

	11
	Задвижки фланцевые чугунные диаметром до 100 мм
	шт.
	3
	ежемесячно

	12
	Грязевик диаметром 150 мм
	шт.
	1
	ежемесячно

	13
	Насос Grundfos UPS D 65-180F
	шт.
	1
	ежемесячно

	14
	Насос Grundfos UPS 25-80
	шт.
	2
	ежемесячно

	15
	Ограничитель минимального давления
	шт.
	1
	ежемесячно

	16
	Ограничитель максимального давления
	шт.
	1
	ежемесячно

	17
	Ограничитель уровня воды
	шт.
	2
	ежемесячно

	18
	Логический контролер УК38-Щ4 для контроля температуры в 8 точках
	шт.
	2
	ежемесячно

	19
	Расходомер US 800-050
	шт.
	1
	ежемесячно

	20
	Расходомер US 800-025
	шт.
	1
	ежемесячно

	21
	Система регулирования Vitotronic 100 MW1GC
	шт.
	2
	ежемесячно

	22
	Система регулирования Vitotronic 333 MW1GR3
	шт.
	1
	ежемесячно

	23
	Затворы дисковые поворотные диаметром до 100 мм  
	шт.
	8
	ежемесячно

	24
	Теплорегистратор  КАРАТ-01
	сист.
	1
	ежемесячно

	25
	Сигнализатор горючих газов СТГ-1Д10 (В),  
	комп.
	1
	ежемесячно

	26
	ТермопреобразовательДТС 224-100М 
	сист.
	16
	ежемесячно

	27
	Выключатель ВА 21-29, ВА 63-МУЗ
	шт.
	14
	ежемесячно

	28
	Датчик –реле давления
	шт.
	1
	ежемесячно

	29
	Термостат с накладным датчиком 2 М
	шт.
	2
	ежемесячно

	30
	Накладной датчик температуры
	шт.
	2
	ежемесячно

	31
	Гильзы датчиков температуры
	шт.
	2
	ежемесячно

	32
	Датчик температуры отходящих газов
	шт.
	2
	ежемесячно

	33
	ПереключательУП 5312-А89
	шт.
	2
	ежемесячно

	34
	Реле РЭП 15-42
	шт.
	4
	ежемесячно

	35
	Реле РТД 1201-34
	шт.
	2
	ежемесячно

	36
	Преобразователь избыточного давления МПЭ-МИ
	шт.
	2
	ежемесячно

	37
	Прибор управления насосами САУ МП-Щ1.11
	шт.
	3
	ежемесячно

	38
	Сетевой насос Grundfos UPЕ 80-120F
	шт.
	2
	ежемесячно

	39
	Трубопроводная арматура к №35
	сист.
	1
	ежемесячно

	40
	Циркулярный насос TP 25-50/2R Grundfos
	шт.
	2
	ежемесячно

	41
	Трубопроводная арматура к №37
	сист.
	1
	ежемесячно

	42
	Манометры ТРПШ,  (поверить)
	шт.
	32
	1 раз в год

	43
	3-ходовые краны ½ , (ревизия)
	шт.
	56
	ежемесячно

	44
	Напоромеры НМП-52, (поверить)
	шт.
	3
	ежемесячно

	45
	3-ходовые кран с сервоприводами
	шт.
	3
	ежемесячно

	46
	Дымоходы (обследование и проверка)
	шт.
	2
	ежемесячно

	47
	Вентили, обратные клапана, регулирующие дроссельные привода,  (ревизия)
	шт.
	9
	ежемесячно


Газовая котельная оснащена двумя газовыми котлами марки Viessman Vitoplex 100.
2.1. Эксплуатация опасного производственного объекта, включает: эксплуатацию котлов и вспомогательного оборудования котельной, согласно действующих норм, режимных карт и инструкций; эксплуатация и техническое обслуживание внутреннего газопровода котельной; обслуживание автоматики безопасности и регулирование горелок котлов и системы сигнализации загазованности котельной; обеспечение производственного контроля за работой опасного производственного объекта; обеспечение бесперебойной работы котлов и вспомогательного оборудования в течение периода эксплуатации, проведение текущего ремонта оборудования силами своих работников; проведение поверки КИПиА и сигнализаторов загазованности, включая демонтаж приборов, подготовку к поверке, доставку, установку, а также замену непригодных приборов; страхование опасного производственного объекта; разработка плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте; удаленный мониторинг с помощью локальной автоматизированной системы диспетчерского контроля эксплуатации и обслуживания газовой котельной, в том числе обеспечение безопасности.
3.1. Исполнитель должен: застраховать обязательную гражданскую ответственность владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
Наименование опасного объекта: сеть газопотребления УФНС России по Чувашской Республике.
Адрес места нахождения опасного объекта: 428018, Чувашская Республика,    
г. Чебоксары, ул. Нижегородская, д.8.  
Срок действия договора обязательного страхования: с 01.08.2026 по 30.11.2026.
Заверенную копию страхового полиса предоставить заказчику в течение 5 (пяти) дней.
 3.2. Исполнитель несет полную ответственность за  комплексное техническое обслуживание оборудования и безопасную эксплуатацию газовой котельной административного здания УФНС России по Чувашской Республике.
3.3. Исполнитель обязан: с момента подписания Сторонами Договора на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию оборудования и эксплуатации газовой котельной административного здания УФНС России по Чувашской Республике  в течение 45 (сорока пяти) дней в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» получить в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору Лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,  II, и  III классов опасности, место осуществления лицензируемого вида деятельности: Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Нижегородская, д.8. 


	Заказчик:
Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике 


____________________ 
 «______» ________________ 20    года
М.п.

	
	Исполнитель:




___________________
«______» ________________ 20    года
М.п.

	
	
	



                                                    






Приложение № 2
к Договору    
№ ___________________
 от ____________  20      г.



	Расчет стоимости услуг 


	№
	Наименование услуги
	Ед.
изм.

	
Цена (руб.)


	
Кол-во 
	Сумма
(руб.)


	1
	Оказание услуг по эксплуатации и комплексному техническому обслуживанию автономной газовой котельной административного здания УФНС России по Чувашской Республике
	усл.
ед.
	

	
1

	


	Итого: 
	

	В т.ч. НДС 
	





	
	

	
	
	



 


	Заказчик:
Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике 


____________________ 
 «______» ________________ 20    года
М.п.

	
	Исполнитель:




___________________
«______» ________________ 20    года
М.п.
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