Приложение 
к описанию объекта закупки



ДЕКЛАРАЦИЯ
факта отсутствия в реестре российской промышленной продукции товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика

В соответствии с частью 1.1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с абзацем 3 подпункта «а» пункта 7 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заказчик декларирует факт отсутствия в реестре российской промышленной продукции товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика.

Информация о товаре:

	№ п/п
	Условие
	Значение

	1
	Наименование товара
	Сосуд Дьюара

	2
	Код товара по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
	25.29.12.130

	3
	Код товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, предусмотренной правом Евразийского экономического союза
	9617000001

	4
	Код позиции КТРУ (при наличии)
	-



Характеристики товара, потребность в котором имеется у заказчика:
	Название
	Единица измерения
	Значение

	Вместимость 
	л
	не менее 20

	Масса сосуда без жидкого азота
	кг
	не более 10

	Размер горловины:

	- внутренний диаметр горловины
	мм
	50

	- высота
	мм
	610

	Потери жидкого азота от испарения, при 20°C, 760 мм рт. ст. и влажности 30%:

	- хранение с канистрами
	л/сут
	не более 0,14

	- хранение без канистр
	л/сут
	не более 0,10

	Время полного испарения азота, при 20°C, 760 мм рт. ст. и влажности 30%: 

	- хранение с канистрами
	сутки
	не менее 179

	- хранение без канистр
	сутки
	не менее 179

	Габаритные размеры сосуда:

	- диаметр
	мм
	не менее 384
не более 409

	- высота
	мм
	не менее 650
не более 660

	Габаритные размеры канистры:

	- диаметр цилиндра
	мм
	не менее 36
не более 38

	- высота цилиндра
	мм
	не менее 120
не более 275

	- высота общая
	мм
	не менее 600
не более 605

	Количество канистр
	 шт.
	 6

	Глубина сосуда
	мм
	не менее 550
не более 560




Приложение:

	1. 
	[bookmark: _GoBack]Копия направленного до начала осуществления закупки в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации уведомления об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции от «06» августа 2026 г. № 297-01-2175/810

	на 2 л. в 1 экз.



