Приложение

к описанию объекта закупки

ДЕКЛАРАЦИЯ

факта отсутствия в реестре российской промышленной продукции товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика

В соответствии с частью 1.1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с абзацем 3 подпункта «а» пункта 7 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заказчик декларирует факт отсутствия в реестре российской промышленной продукции товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика.

Информация о товаре:

| № п/п | Условие | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Сосуд Дьюара |
| 2 | Код товара по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | 25.29.12.130 |
| 3 | Код товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, предусмотренной правом Евразийского экономического союза | 9617000001 |
| 4 | Код позиции КТРУ (при наличии) | - |

Характеристики товара, потребность в котором имеется у заказчика:

| Название | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Вместимость | л | не менее 20 |
| Масса сосуда без жидкого азота | кг | не более 10 |
| Размер горловины: |  |  |
| - внутренний диаметр горловины | мм | 50 |
| - высота | мм | 610 |
| Потери жидкого азота от испарения, при 20°C, 760 мм рт. ст. и влажности 30%: |  |  |
| - хранение с канистрами | л/сут | не более 0,14 |
| - хранение без канистр | л/сут | не более 0,10 |
| Время полного испарения азота, при 20°C, 760 мм рт. ст. и влажности 30%: |  |  |
| - хранение с канистрами | сутки | не менее 179 |
| - хранение без канистр | сутки | не менее 179 |
| Габаритные размеры сосуда: |  |  |
| - диаметр | мм | не менее 384 не более 409 |
| - высота | мм | не менее 650 не более 660 |
| Габаритные размеры канистры: |  |  |
| - диаметр цилиндра | мм | не менее 36 не более 38 |
| - высота цилиндра | мм | не менее 120 не более 275 |
| - высота общая | мм | не менее 600 не более 605 |
| Количество канистр | шт. | 6 |
| Глубина сосуда | мм | не менее 550 не более 560 |

Приложение:

| 1. | Копия направленного до начала осуществления закупки в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации уведомления об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции от «06» августа 2026 г. № 297-01-2175/810 | на 2 л. в 1 экз. |
| --- | --- | --- |