ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по замене уплотнителей теплообменника Alfa Laval M10-BFG в индивидуальном тепловом пункте административного здания ФИЦ ИУ РАН по адресу:
 г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 9
Наименование заказчика: Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук»
(ФИЦ ИУ РАН).
1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по замене уплотнителей теплообменника Alfa Laval M10-BFG в индивидуальном тепловом пункте административного здания ФИЦ ИУ РАН по адресу: г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 9.
2. Наименование позиции (ОКПД2): 43.22.12.140 – Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых отопительных котлов и бойлеров.
3. Код и наименование позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ): Отсутствует.
4. Срок оказания услуги: 20 (Двадцать) рабочих дней с даты заключения Контракта.
5. Состав услуги:
- отключение теплообменника Alfa Laval M10-BFG (70 пластин) от магистрали;
- разборка теплообменника;

- удаление комплекта старых уплотнителей;

- механическая очистка пластин, с применением химических реагентов, рекомендованных производителем;

- установка новых уплотнителей;

- сборка теплообменника согласно инструкции завода производителя;

- гидравлические испытания теплообменника после ремонта;

- подключение теплообменника к магистрали.
6. Требования к качеству, безопасности:
- при оказании услуги обеспечить установленные к ним требования безопасности;
- назначить ответственного за проведение работ от Исполнителя;

- оказывать услугу согласно соответствующим СНИП и СанПиН;

- услуга оказывается квалифицированным персоналом Исполнителя, прошедшим специальное обучение;

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;

- обязательным условием является соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований Заказчика;

- оказание услуги производиться только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств;
- ответственность за все несчастные случаи при оказании услуги несёт Исполнитель.
7. Гарантийные условия:

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими техническими нормами, ГОСТами и ТУ (техническим условиям);

- оказание услуги в полном объёме и в сроки, определенные условиями Контракта;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке;

- срок гарантии: в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания акта оказанных услуг. Гарантия качества распространяется на весь объем оказанных услуг.
