Техническое задание

ОКПД 2- 32.50.13.190

II. Набор для неинвазивного использования, индивидуальный, для аппарата для интрапульмональной перкуссионной вентиляции легких на платформе Phasitron, производства Percussionaire Corporation (для модификации IPV 2C)

| 1. | комплектация | - фазитрон индивидуальный - аэрозольный генератор - комплект интерфейсных трубок с трех цветовой кодировкой (длина желтой трубки 107 см, белой трубки 125 см, красной трубки 125 см ) - мундштук (длина 4 см. диаметр входа в фазитрон 22 мм, входа пациента 3 см х 1.2 см) |
| --- | --- | --- |
| 2 | назначение | Дыхательный контур для стационарного использования |
| 3. | материал изготовления | Полимер |
| 4 | встроенный небулайзер | Наличие |
| 5 | высокочастотный контур Вентури | Наличие |
| 6 | Диапазон скоростей | 0-999 импульсов в минуту |
| 7 | Диапазон давления | 0-150 см H2O |
| 8 | Поток аэрозоля | 20 л/мин |
| 9 | Предохранительный клапан | 30-50 см Н2О |
| 10 | Фильтр для красной трубки | 1-5 микрон, гидрофобный |
| 11 | Рабочий диапазон | Температура от 0 – до 49 С Диапазон относительной влажности от 15% до 90% без конденсации |
| 12 | Назначение | - доставка лечебного аэрозоля в периферические дыхательные пути – это повышает эффективность процесса рекрутирования дистальных отделов легких во время процедуры интрапульмональной перкуссионной вентиляции (IPV®). - Доставлять лекарство/физраствор в виде аэрозоля в дыхательные пути, увлажняя дыхательную смесь и уменьшая потерю влаги в легочных структурах. |