Техническое задание на поставку комплектующих изделий медицинского оборудования
	№
пп
	Наименование товара
(работ, услуг)
	Технические характеристики
	Код ОКПД2
	Код КТРУ
	Ед. изм.
	Кол-во


	1
	Отведение для электрокардиографии, многоразового использования
	Кабель пациента для ЭКГ совместимый по характеристикам для использования с электрокардиографом «Альтон-06».

Количество отведений: 12 общепринятых отведений

Количество проводов: 10

Тип разъема: DB-15M (два ряда контактов 7 и 8)

Тип вилки Прямой

Крепление вилки На винтах

Диаметр штекера 4 мм

Тип штекера Banana plug

Общая длина кабеля 3,4 м
	
26.60.12.140
	
26.60.12.140-00000014
	
шт.
	
1

	2
	Увлажнитель кислорода
	Увлажнитель кислорода для магистрали кислородной, имеющий расходомер с евроразъемом (аналогичный «Армед» XY-98BII).

Объем увлажняющей ёмкости ( Кубический сантиметр; миллилитр ) ≥ 200 и ≤ 250
Рабочий объем жидкости ( Кубический сантиметр; миллилитр ) ≥ 100 и ≤ 160
	32.50.13.190
	32.50.13.190-00069
	
шт.
	
4


1. Наименование объекта закупки: поставка комплектующих изделий медицинского оборудования.

2. Место поставки товара: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Красноармейск, микрорайон "Северный", д.1а. 

3. Срок поставки товара: 10 рабочих дней с момента заключения контракта.

4. Стоимость доставки включена в стоимость товара.

5. Требования к качеству поставляемого товара:

5.1. Не допускается неполная поставка перечня товара, указанного в заявке заказчика по ассортименту, качеству и количеству.

5.2. Товар должен быть в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТ, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

5.3. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, у которого не была осуществлена замена составных частей.

5.4. Все характеристики поставляемого Товара должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики, указанные в Техническом задании. По согласованию с Заказчиком, возможна поставка аналогов с характеристиками не ухудшающими потребительские свойства товар

5.5. Товар, подлежащий в соответствии с законодательством РФ обязательной сертификации должен иметь следующие документы, подтверждающие качество и безопасность: сертификат соответствия (декларация о соответствия), сертификат (паспорт) качества производителя, иные документы, подтверждающие качество товара.

5.6. Поставляемое оборудование должно соответствовать функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам объекта закупки, соответствовать показателям и требованиям предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

5.7. Товар должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза.

6. Неисправное или дефектное оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.

7. Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

8. Оплата по контракту осуществляется в течении 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в единой системе в сфере закупок.



Томилов С.А. ___________________ 10.07.2026 г.

