Договор №______.
г.Москва






 «___» __________ 2026 года

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив социально-политической истории» (РГАСПИ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Скороспелова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», ИКЗ 261771031276977100100100090000000000, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с техническими регламентами, нормами и правилами, действующими в РФ, выполнить с использованием своих материалов работы по устройству освещения в эвакуационном проходе РГАСПИ  по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 15.
1.2. Перечень и объём работ, требования к порядку их оказания, график выполнения, перечень оборудования, применяемых материалов и иного имущества Подрядчика, используемого для производства работ, и иные требования к выполняемым работам согласованы сторонами в Техническом задании, являющемся Приложением №1 к настоящему договору.

1.3. Требования к качеству работ соответствуют обычным для работ подобного рода, если иное не определено Приложением №1 договору.

1.4. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков), при этом ответственным за качество и сроки выполнения работ перед Заказчиком остается Подрядчик. 

1.5. Если для производства отдельных видов (этапов) работ необходимы допуски СРО, лицензии или иные разрешения уполномоченных госорганов и т.п., то Подрядчик обязуется за свой счет получить необходимые допуски и разрешения до начала производства соответствующего видов работ, либо привлечь их для выполнения вида работ лиц, имеющих требуемые допуски и разрешения. 

1.6. Стороны вправе определить своих представителей, уполномоченных совершать действия, связанные с исполнением договора. Список уполномоченных сторонами лиц с указанием их должностей, Ф.И.О., контактов, перечня полномочий и образцов подписей закрепляется сторонами в качестве Приложения к настоящему договору.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Подрядчик обязуется:

– выполнять работы на должном профессиональном уровне, исполнять требования законодательства, настоящего договора, указания и пожелания Заказчика относительно предусмотренных договором работ;

– реализовывать предусмотренные договором обязанности силами организаций и специалистов, обладающих необходимыми навыками и квалификацией, нести ответственность за их действия;

– не менее чем за 2 рабочих дня до согласованной сторонами даты начала работ в письменной форме передать Заказчику перечень лиц, представляющих Подрядчика на объекте, с указанием их полномочий;
– заменить своих представителей на объекте в течение одного дня с даты возможного получения от Заказчика мотивированного требования о соответствующей замене;

– соблюдать сроки выполнения работ, а также обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов;
– незамедлительно уведомить Заказчика обо всех действительных или возможных препятствиях к надлежащему выполнению работ в установленный срок;

– самостоятельно обеспечить своевременное квалифицированное получение согласований и разрешительных документов, относящихся к обязательствам Подрядчика и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ;

– в период действия договора самостоятельно обеспечивать сохранность оборудования, материалов и иного имущества, используемого при производстве работ;

– по первому требованию Заказчика предоставлять ему в течение двух рабочих дней в письменном виде отчёты о ходе выполнения работ;

– исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не представляют собой необоснованного вмешательства в деятельность Подрядчика;

– производить скрытые работы с обязательным оформлением в установленном порядке актов сдачи-приемки скрытых работ с вызовом уполномоченного представителя Заказчика;
– выполнять работы с применением своего оборудования, материалов и иного имущества (если иное не установлено в Техническом задании к договору);
– представлять на утверждение Заказчика образцы материалов, применяемых для производства работ, а также сертификаты и протоколы испытания образцов, подтверждающих соответствие санитарным и противопожарной нормам, не менее чем за 3 рабочих дня до начала применения этих материалов для выполнения работ;

– гарантировать соответствие всех используемых материалов образцам, согласованным с Заказчиком;

– не допускать при выполнении работ применение иностранной рабочей силы, не прошедшей в установленном порядке необходимой постановки на миграционный учет и не получившей патент или разрешение на работу в органах федеральной миграционной службы, а также в отношении которой Подрядчиком не было оформлено обязательное разрешение на привлечение и использование иностранных работников;
– обеспечить при выполнении работ соблюдение привлечённым персоналом норм пожарной, технической и иной безопасности, а также строгое выполнение санитарно-эпидемиологических требований;

– при исполнении настоящего договора осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Заказчика добросовестно и разумно, не нарушать прав третьих лиц; 

– в течение 5 рабочих  дней с момента завершения работ предоставить Заказчику по два экземпляра актов приёмки-передачи работ, счёта на оплату и счёта-фактуры, подписанные со своей стороны;
– в течение 7 дней с момента выявления устранять недостатки и дефекты, обнаруженные при приёмке работ и в течение срока гарантии на качество работ;
– в течение 3 дней с момента завершения работ за свой счёт вывезти с территории объекта принадлежащее Подрядчику имущество и строительный мусор;

2.2. Заказчик обязуется:

– обеспечить доступ представителей Подрядчика на объект в соответствии с существующим пропускным режимом;
– выплатить Подрядчику вознаграждение в установленном договором порядке; 

– отвечать на запросы Подрядчика и предоставлять ему необходимую информацию, касающуюся порядка работ;

– в течение 5 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком актов приёмки-передачи работ подписать их и возвратить по одному экземпляру Подрядчику, либо предоставить мотивированный отказ от подписания актов;

3. Цена договора и порядок оплаты.

3.1. Цена настоящего договора (общий размер вознаграждения Подрядчика за выполненные работы) составляет ________________ рублей (включая НДС/ НДС не облагается в связи с _____________________________________).
Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

Цена договора включает в себя все предусмотренные законодательством налоги, а также компенсацию всех расходов Подрядчика, понесённых им при исполнении настоящего договора.

3.2. Вознаграждение выплачивается Заказчиком путем перечисления средств на счёт Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами актов приёмки-передачи работ и передачи Подрядчиком Заказчику надлежаще оформленных счёта на оплату и счёта-фактуры.

3.3. При изменении у Подрядчика банковских реквизитов он обязан незамедлительно письменно известить об этом Заказчика. При несоблюдении данной обязанности Заказчик не несет ответственности за перечисление денежных средств по последним известным ему банковским реквизитам.
4. Ответственность сторон.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора сторона, допустившая нарушение, возмещает другой стороне соответствующие убытки, за изъятиями, установленными настоящей статьёй договора.

4.2.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных ПОСТАВЩИКОМ, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
4.3. За каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

4.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные договором, применяются в соответствии с нормами законодательства РФ.

4.5. Заказчик вправе удержать из вознаграждения Подрядчика (зачесть в счёт вознаграждения) начисленную на Подрядчика сумму неустоек и штрафов.

Уплата неустоек и штрафов не освобождает Подрядчика от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

4.7. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон, сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

4.8. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

5. Действие договора.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до  полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Истечение срока действия договора не влечёт прекращения неисполненных сторонами обязательств, в том числе гарантийных обязательств в отношении результата работ. 

5.2. Срок гарантии на все выполненные Подрядчиком работы составляет 24 месяца с даты подписания сторонами актов приёмки-передачи работ. 

Обязательства Подрядчика в течение срока гарантийной эксплуатации включают устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и некачественным выполнением работ.
5.2. Каждая из сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора по установленным законодательством основаниям. 

5.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

5.3.1. При снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества и качества выполняемых Подрядчиком работ.

5.3.2. По предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное договором количество выполняемых Подрядчиком работ не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству выполняемых Подрядчиком работ исходя из установленной в договоре цены работ, но не более чем на 10% цены договора. При уменьшении количества выполняемых Подрядчиком работ стороны уменьшают цену договора исходя из цены соответствующих работ.

6. Заключительные положения.

6.1. В процессе реализации данного договора стороны будут стремиться выстраивать свои отношения на основе равенства, честного делового партнерства и защиты интересов друг друга.

6.2. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения разногласий разрешать их дружественным путем в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.3. Для скорейшего достижения целей настоящего договора стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по аспектам взаимного интереса, а также предоставлять друг другу всю документацию, необходимую для реализации условий договора.

6.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникновении обстоятельств, которые могут воспрепятствовать исполнению ими своих обязательств по договору, и прилагать все меры к их устранению.

6.5. В процессе исполнения договора допускается документооборот между сторонами с использованием компьютерных или иных средств связи по контактным данным сторон, указанным в разделе «реквизиты сторон» настоящего договора (с обязательным последующим предоставлением оригинала).

6.6. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения споров разрешать их дружественным путем.

По соглашению сторон срок для досудебного урегулирования споров составляет 7 календарных дней с даты получения стороной соответствующей претензии.

В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены путём переговоров, стороны вправе обратиться в суд по месту нахождения Заказчика. 

6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7. Реквизиты сторон.

	ЗАКАЗЧИК: Федеральное казенное учреждение «Российский  государственный архив социально-политической истории» (РГАСПИ)
	ПОДРЯДЧИК:

	Адрес: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.15

ИНН 7710312769 

КПП 771001001

ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО// УФК по г. Москве г. Москва

Расчетный счет (номер казначейского счета) 03211643000000017300

Получатель: УФК по г. Москве (РГАСПИ л/с 03731382880)

Счет получателя (единый казначейский счет)40102810545370000003

БИК 004525988

Тел. 8 (495) 692-89-87

Адрес электронной почты: rgaspi@yandex.ru


	

	______________________/П.П. Скороспелов /


	___________________/_____________ /


Приложение № 1

                                                                                      к договору  № _____

                                                                                                                от «___» ______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству освещения в эвакуационном проходе РГАСПИ.

1. Предмет контракта.

Выполнение работ по устройству освещения в эвакуационном проходе РГАСПИ.

2. Место выполнения работ.

г. Москва, ул. Б. Дмитровка, дом 15.

3.Сроки выполнения работ.

Срок выполнения работ: 14 календарных дней с даты подписания договора.

4. Состав и объем работ.

4.1. Демонтаж существующей системы освещения;
4.2. Прокладка кабеля ВВГ Нг (А) LS 3х1.5 в металлическом рукаве – 70м ;

4.3. Установка  выключателя одноклавишного со степенью защиты не ниже IP 65 – 1 шт.;

4.4. Установка коробки распределительной со степенью защиты не ниже IP 65 – 9 шт; 

4.5. Установка светильников светодиодных со степенью защиты не ниже IP 65 – 8 шт;

4.6. Подключение к существующей системе электроснабжения;

4.7. Вывоз строительного мусора и демонтированной системы освещения.

5. Требования к выполнению работ.


При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативно-правовых актов. Техническая документация (технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями).


Подрядчик осуществляет работы с применением материалов и оборудования с соблюдением соответствующих Российских строительных и санитарных норм и правил. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью работ.


Организационно-технические решения, принимаемые в ходе проведения работ, в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки, должны соответствовать имеющимся государственным стандартам и нормам.


Перед началом работ Подрядчик должен предоставить Заказчику Уведомление о назначении лиц, ответственных на объекте текущего ремонта.  


Подрядчиком при необходимости оформляются акты освидетельствования скрытых работ в произвольной форме.


В случае, если производятся работы, контроль качества которых невозможен после проведения последующих работ, Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.


После окончания работ при сдаче объекта текущего ремонта Подрядчик предоставляет следующие документы:

- Акт о приёмке выполненных работ;

- Счёт на оплату.

 При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить перевозку и утилизацию отходов при выполнении работ. Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику об аварийных ситуациях, выявленных (допущенных) Подрядчиком в ходе выполнения работ. 

Должно быть обеспечено соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации. Представитель Подрядчика обязан присутствовать на объекте в период производства работ по требованию Заказчика, и от лица Подрядчика несет ответственность за дисциплину рабочих на Объекте, пожарную безопасность, технику безопасности  при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ.

Складские и бытовые помещения Заказчиком  не предоставляются. Все расходы по доставке, складированию и хранению материалов и оборудования берет на себя Подрядчик.

Складирование и хранение материалов, изделий должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия.

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений и т.д., руководствоваться при выполнении работ законодательством Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения».
6. Порядок сдачи и приемки работ.

Акт приемки выполненных работ составляется после оказания всего объема работ и подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

7. Требования к объему и сроку предоставляемых гарантийных обязательств и качеству работ.

Гарантийный срок на выполняемые по Контракту работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца  с даты подписания Сторонами Документ о приемке.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки, в установленные Заказчиком сроки.
8. Требования к безопасности выполнения работ.

Рабочие Подрядчика должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, единой формой рабочей одежды, средствами индивидуальной защиты.

К выполнению работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, инструктаж оформляется документально с указанием лица, ответственного за технику безопасности от Подрядчика.
Подрядчик должен контролировать состояние условий труда 
на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.
Для исключения травматизма территория проведения работ должна иметь ограждения, обеспечивающие безопасность третьих лиц, иметь соответствующие предупреждающие знаки. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены.
В ходе выполнения работ запрещается загромождать материалами и оборудованием проходы, проезды, двери и ворота зданий и сооружений, подходы к действующему оборудованию, электроустановкам, противопожарному инвентарю. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий. Подрядчик обеспечивает безопасность выполнения работ, исключающую нанесение ущерба третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ третьим лицам или Заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба.            

Подписи сторон:
	ЗАКАЗЧИК:

РГАСПИ

Директор

________________ П.П. Скороспелов
	ПОДРЯДЧИК:

____________________ 


