Приложение № 4

к Государственному контракту

№ ________________

от « ____»  ___________ 2026 г.

Техническое задание

Кондиционеры бытовые

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Поставляемый товар должен быть новым, изготовленным из новых компонентов (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен иметь внутреннюю упаковку и транспортную тару обеспечивающую целостность и соответствие условиям хранения и транспортировки поставляемого товара.

Товар должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями завода-изготовителя. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Государственным заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.

Весь товар должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются, и соответствовать техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.

Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным Производителем товара.

Товар должен соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации.

Цена товара включает в себя стоимость тары и упаковочных материалов, транспортные расходы, расходы на страхование, расходы на монтаж и подключение, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Требования к осуществлению монтажа и подключения кондиционеров бытовых:

Смонтировать и подключить внутренние блоки кондиционеров бытовых внутри помещений;

Смонтировать и подключить внешние блоки кондиционеров бытовых на фасаде здания;

Электропитание подключить от бытовой сети к предусмотренной для этих целей розетке;

Дренаж отвести с помощью дренажных трубок на улицу.

Трассы хладагента провести по стенам помещений в кабельных каналах кратчайшим путем.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Количество | Минимальные требования |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер бытовой* ОКПД2 28.25.12.130 КТРУ 28.25.12.130-00000010 | 1 шт | Вид кондиционера | Сплит-система | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Дополнительные функции | Режим автоматической поддержки температуры | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) | не ниже А | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | не ниже А | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Мощность в режиме нагрева | ≥ 2.5 Киловатт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Мощность в режиме охлаждения | ≥ 2 Киловатт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Наличие пульта дистанционного управления | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие фильтров грубой очистки воздуха | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип внутреннего блока | Настенный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Кондиционер бытовой* ОКПД2 28.25.12.130 КТРУ 28.25.12.130-00000010 | 1 шт | Вид кондиционера | Сплит-система | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Дополнительные функции | Режим автоматической поддержки температуры | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева) | не ниже А | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | не ниже А | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Мощность в режиме нагрева | ≥ 3.5 Киловатт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Мощность в режиме охлаждения | ≥ 3 Киловатт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Наличие пульта дистанционного управления | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие фильтров грубой очистки воздуха | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Тип внутреннего блока | Настенный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

* участник закупки указывает товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения поставляемого товара.

Товар должен соответствовать техническим характеристикам изготовителя.

Срок действия гарантии производителя товара составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Государственным заказчиком (Грузополучателем) документа о приемке, оформленного надлежащим образом. При этом срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара. Поставщик гарантирует устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара
и в течение гарантийного срока на товар.

Поставка товара, монтаж и подключение осуществляются по адресу: ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Волгоградской области, ИНН 0105031366,
КПП 344401001, инд. 400066, г. Волгоград, ул.  Голубинская, д. 5. Срок поставки товара по 30 сентября 2026 года.

| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК _______________________________ (должность) _______________________/_________ (подпись, фамилия и инициалы) __ _____________ 2026г. М.П. | ПОСТАВЩИК _______________________________ (должность) _______________________/_________ (подпись, фамилия и инициалы) __ _____________ 2026г. М.П. |
| --- | --- |