Приложение к контракту 
№

Техническое задание

1. Общие положения

1.1. Объект закупки – оказание услуг по поверке теплосчетчика – «МКТС» (далее-Услуга).

1.2. Место оказание Услуги – г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 18, стр.1. (далее – Объект)

1.3. Срок оказания Услуги – в течение 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты подписания контракта.

1.4. Наименование, характеристики и количество Услуг:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж приборов (тепловычислителя) | шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж приборов (расходомеров) д. 50 мм. | шт. | 2 |
| 3 | Демонтаж приборов (термосопротивлений,) | шт. | 2 |
| 4 | Отсоединение приборов от системы электроснабжения | 100 концов | 0,24 |
| 5 | Изготовление и монтаж временных вставок вместо расходомеров | шт. | 2 |
| 6 | Доставка всего оборудования до места поверки | Компл. | 1 |
| 7 | Поверка приборов (тепловычислителя, расходомеров, термосопротивлений) | Компл. | 1 |
| 8 | Доставка всего оборудования до места монтажа | Компл. | 1 |
| 9 | Демонтаж временных вставок | шт. | 2 |
| 10 | Монтаж электромагнитных расходомеров, д. 50 мм | шт. | 2 |
| 11 | Установка теплосчетчика | шт. | 1 |
| 12 | Установка датчиков температуры | шт. | 2 |
| 13 | Присоединение приборов к системе электроснабжения | 100 концов | 0,24 |
| 14 | Выдача бумажного свидетельства о поверке (извещения о непригодности) | шт. | 2 |

2. Требования к оказанию Услуг

2.1. Исполнитель обязан соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим виды услуг, предусмотренные настоящим техническим заданием, в случае если такие требования установлены законодательством Российской Федерации.

2.2. Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказываемых Услуг в соответствии с действующими стандартами Российской Федерации.

2.3. Сотрудники Исполнителя, привлекаемые к оказанию Услуг должны строго соблюдать требования инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах Заказчика, правил по охране труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. Сотрудники исполнителя должны обеспечиваться специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты.

2.4. Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством. При оказании услуг должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий и допущенные к применению органами государственного надзора.

2.5. Система горячего водоснабжения должна оставаться работоспособной на весь период оказания Услуг.

2.6. Перечень оказываемых  услуг:

2.6.1. Исполнитель своими силами производит демонтаж и монтаж приборов, их транспортировку к месту поверки и обратно.

2.6.2. На период прохождения поверки, на место снятых приборов Исполнитель обязан установить монтажные катушки (проставки) из собственных средств,

2.6.3. После оказания Услуг в случае признания средств измерения:

2.6.3.1.Пригодными для последующей эксплуатации Исполнитель предъявляет свидетельство о поверке представителям энергоснабжающей организацией с составлением соответствующих документов по вводу объекта в эксплуатацию;

2.6.3.2.Непригодными для последующей эксплуатации выдается извещение о непригодности средств измерений.

2.6.4. Организация, проводящая поверку, должна быть аккредитована на право поверки средств измерений в соответствии с действующим законодательством; поверяемые средства измерений должны входить в область аккредитации данной организации.

2.6.5. Одновременно с передачей результатов оказанных услуг передать Заказчику всю информацию, касающуюся результатов услуг, а также все необходимые и относящиеся к результатам оказания Услуг документы.

2.6.6. В процессе оказания Услуг по мере необходимости, производить уборку мест оказания Услуг от мусора с последующим его вывозом к месту утилизации.

2.6.7. Исполнитель должен обеспечить соблюдение правил привлечения и использования иностранных рабочих, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

Заказчик не гарантирует допуск на Объект лиц, привлекаемых Исполнителем для оказания услуг, и являющихся гражданами иностранных государств.

2.6.8. Персонал Исполнителя (собственный и/или привлеченный) должен иметь квалификацию, удостоверения и допуски к работам (при необходимости), соответствующие виду оказываемых услуг, согласно требованиям нормативно-технических документов и нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.6.9. Результатом поверки является признание средств измерений пригодными или непригодными к применению. Признание средств измерений непригодным к применению по результатам поверки не является причиной для отказа оплаты выполненных Работ/оказанных Услуг по поверке.

2.6.10. Гарантийные обязательства предоставляются на все виды оказываемых Услуг в течение 1 (одного) месяца с даты подписания документов о приемке (Акта сдачи-приемки оказанных услуг). Если в период гарантийного срока, обнаружатся дефекты (недостатки) услуг, дефекты (недостатки) изделий, делающие невозможным его нормальную эксплуатацию, Исполнитель обязан устранить дефекты (недостатки) услуг и изделий за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

2.7. Технические требования к материалам, используемым для оказания услуг.

2.7.1. Услуги оказываются из материалов Исполнителя, его силами и средствами. Материалы необходимые для оказания услуги технические средства, инструменты, оборудование, машины и механизмы, доставляются к месту оказания услуг Исполнителем своими силами и за его счет.

2.7.2. Все материалы, используемые Исполнителем для оказания услуг должны соответствовать стандартам Российской Федерации, установленным ГОСТу, ТУ, санитарным нормам и техническим регламентам, утвержденными на территории Российской Федерации. Все материалы и изделия, применяемые для оказания услуг, должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ, безопасными для здоровья человека и окружающей среды, которые Исполнитель обязан предоставить Заказчику по окончании оказания услуг.

2.7.3. Все материалы должны быть новыми, не восстановленными, в технически исправном состоянии, пригодными для использования по прямому назначению, безопасными для здоровья человека и окружающей среды, не иметь повреждений (не прошедшие ремонт (в т.ч. восстановление, замену составных частей), ранее не находившимися в использовании у Исполнителя и (или) у третьих лиц), все штатное оборудование должно быть в рабочем состоянии, не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

2.7.4. В случае если в ходе приемки или эксплуатации Заказчиком будет выявлено, что материалы, не соответствуют вышеуказанным требованиям (непригодные), Исполнитель за свой счет и своими силами производит замену непригодных материалов на материалы, соответствующие требованиям Заказчика, установленным настоящим техническим заданием.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки услуг (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) на основании представленных Исполнителем документов, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Технического задания.

3.1.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями Контракта.

3.1.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе просрочки исполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.1.4. Досрочно исполнить обязательства, установленные Контрактом с согласия Заказчика.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Оказать Услуги в полном объеме в порядке, установленном Контрактом и настоящим Техническим заданием.

3.2.2. За свой счет, не нарушая сроков оказания Услуг, устранять допущенные по своей вине несоответствия Услуг условиям Контракта и настоящего Технического задания.

3.2.3. Приостановить исполнение Контракта, письменно поставив об этом в известность Заказчика за 5 (пять) дней до приостановления оказания Услуг в случае, если в процессе оказания Услуг выясняется неизбежность получения отрицательного результата, несоответствующего условиям Контракта.

3.2.4. Гарантировать Заказчику оказание качественных Услуг с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации.

3.2.5. В случае изменения банковских или иных реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить Заказчика, в противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет, несет Исполнитель.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.3.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Техническим заданием и подтверждающих исполнение обязательств по Контракту.

3.3.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

3.3.4. Отказаться от приемки Услуг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

3.3.5. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.3.6. Осуществить оплату по Контракту только после уплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в порядке, предусмотренном частью 7 настоящего Технического задания.

3.3.7. Осуществить выплату Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в порядке, предусмотренном частью 7 настоящего Технического задания.

3.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями Контракта.

3.4.2. Осуществлять контроль за порядком оказания Услуг.

3.4.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе просрочки исполнения) Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием.

3.4.4. Стороны обязуются не уступать (не передавать) и не обременять каким-либо образом свои права и (или) обязанности по Контракту без предварительного письменного согласия другой Стороны.

4. Порядок расчетов.

4.1. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Изменение цены Контракта в процессе его исполнения не допускается, за исключением следующих случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.3. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком  по факту оказания Услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.4. Оплата Услуг, производится Заказчиком по факту оказания Услуг не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки услуг (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию). Датой оплаты Услуг считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

4.5. Оплата по Контракту осуществляется за счет и в пределах средств федерального бюджета, выделенных Заказчику в 2026 году.

4.6. Цена Контракта формируется с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с оказанием Услуг, а также налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5. Порядок оказания Услуг.

5.1. Порядок оказания Услуг по Контракту определяется настоящим Техническим заданием.

5.2. Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг с сопроводительным письмом передает Заказчику подписанные со своей стороны и заверенные печатью (при наличии) следующие документы:

- акт сдачи-приемки услуг (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) в 2 (двух) экземплярах;

- счет в 1 (одном) экземпляре;

- счет-фактуру в 1 (одном) экземпляре (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС);

- иные документы, подтверждающие качество оказанных Услуг.

Передаваемые документы должны соответствовать Контракту и настоящему Техническому заданию.

5.3. Услуги считаются оказанными с даты получения Заказчиком документов, указанных в пунктах 5.2.; 2.6.9, Технического задания, но не ранее фактического окончания оказания Услуг Заказчику.

6. Порядок приемки Услуг.

6.1. В случае если Исполнитель некорректно оформил счет, счет-фактуру (при наличии) или акт сдачи-приемки услуг (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) в предоставляемом комплекте документов, Заказчик вправе приостановить приемку Услуг до устранения Исполнителем замечаний к оформлению указанных документов.

6.2. В целях приемки оказанных Услуг по решению Заказчика может создаваться приемочная комиссия.

6.3. При приемке оказанных Услуг для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта и настоящего Технического задания, Заказчик проводит экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами и (или) к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

По результатам проведенной экспертизы эксперт (экспертная организация) готовит экспертное заключение и направляет его на рассмотрение Заказчику.

6.4. Заказчик проверяет оказанные Услуги на соответствие требованиям Контракта, в том числе настоящего Технического задания.

6.5. В случае принятия Заказчиком решения о приемке Услуг акт сдачи-приемки услуг (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) подписывается Заказчиком не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Технического задания.

6.6. При выявлении несоответствия оказанных Услуг требованиям Контракта, в том числе настоящего Технического задания, препятствующего приемке Услуг Заказчиком, составляется акт, содержащий мотивированный отказ от приемки Услуг.

6.7. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления акта,Заказчиком по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, направляется мотивированный отказ от приемки Услуг с указанием выявленных несоответствий оказанных Услуг требованиям Контракта и сроков их устранения с момента получения мотивированного отказа.

6.8. После устранения Исполнителем выявленных несоответствий осуществляется повторная приемка Услуг. В случае выявления при повторной приемке несоответствия Услуг требованиям Контракта, Услуги считаются неоказанными, а обязательства Исполнителя по их оказанию – невыполненными.

6.9. Услуги считаются принятым с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки Услуг (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) при условии исполнения Исполнителем всех обязательств по Контракту.

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом и настоящим Техническим заданием, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафов, пеней.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок цены настоящего Контракта.

7.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафов, пеней или осуществляет оплату оказанных Услуг в размере, уменьшенном на сумму неустойки (штрафа, пени).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, размер штрафа составляет 10% (десять процентов) от цены Контракта (этапа).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом и настоящим Техническим заданием, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет (при наличии в Контракте таких обязательств) 1000 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом и настоящим Техническим заданием, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты штрафов, пени, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12. Уплата Стороной штрафов, пени или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

7.13. Расторжение или прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от уплаты неустоек, штрафов, пени.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, в том числе решения органа государственной власти, государственных органов, уполномоченных должностных лиц, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Такие документы должны быть получены от компетентных органов территории, где данные обстоятельства имели место (в случае, если Исполнителем является нерезидент Российской Федерации – то торгово-промышленной палаты страны, где данные обстоятельства имели место).

8.3. В случае своевременного уведомления Стороной, подвергшейся действию обстоятельств непреодолимой силы, другой Стороны о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств, Стороны проводят переговоры о продлении или прекращении действия Контракта, либо об изменении его условий. В результате переговоров составляется двусторонний акт, подписанный лицами, уполномоченными Сторонами подписывать такой документ.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 6 (шести) месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения Контракта полностью или частично, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание Услуг, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте и настоящем Техническом задании.

9.2. Изменения и дополнения Контракта и настоящего Технического задания,  вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью Контракта.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с одностороннем отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10. Порядок разрешения споров.

10.1. Претензионный порядок рассмотрения споров по настоящему Контракту является для Сторон обязательным.

10.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в Контракте.

10.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в пункте 10.2 настоящего Технического задания, не допускается.

10.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения адресатом.

10.5. Споры, по которым не было достигнуто соглашение при соблюдении претензионного порядка, подлежат передаче в Арбитражный суд г. Москвы.

11. Заключительные положения.

11.1. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются в письменном виде и согласовываются Сторонами.

11.2. В случае изменения реквизитов, указанных в Контракте, Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом и настоящим Техническим заданием, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.4. Все изменения и приложения к настоящему Техническому заданию являются неотъемлемой частью Контракта, в том числе:

- приложение к Техническому заданию - Форма акта сдачи-приемки услуг.

Приложение

к Техническому заданию

АКТ № __

сдачи-приемки услуг

к государственному контракту от «____» _________2026 г. № ___________________

Федеральная пробирная палата, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________,__________________________________________ действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________ действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили акт о нижеследующем:

1. В соответствии с государственным контрактом от «____» _______2026 г. № __________________________________ (далее – Контракт) Исполнитель выполнил свои обязательства по оказанию услуг ______________________________________ (далее – Услуги).

2. Общая стоимость оказанных Услуг составляет _____________________ рублей (____________________________________________________ рублей ________ копеек).

3. Услуги согласно Контракту должны быть оказаны с «__» ____ по «__» ____ 2026 г., фактически Услуги оказаны «___» _______2026 г.

4. Оказанные Услуги (соответствуют / не соответствуют) по объему, составу, содержанию, срокам, качеству условиям Контракта.

5. Выявленные несоответствия оказанных Услуг условиям Контракта:

_____________________________________________________________________.

6. В соответствии с пунктом ____ Контракта сумма неустойки (штрафа, пени) составляет _______________________________________________________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю, составляет ________ рублей (____ рублей __ копеек).

8. К акту прилагаются следующие документы:

а) счет от «____» ___________ 2026 г. № ______;

б) счет-фактура от «____» _______ 2026 г. № _________ (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС);

в) документы, подтверждающие качество оказанных услуг.

| ЗАКАЗЧИК: Федеральная пробирная палата «____»______________2026 г. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: «____»______________2026 г. |
| --- | --- |