Инструкция по заполнению предложения Поставщика.
1) Поставщик предоставляет в составе предложения один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке товара:
-  копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор);
- выписку из ГРМИ, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650;
- сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения на медицинское изделие.
2) Наименование товара необходимо указать в соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие.
3) Поставщик указывает конкретные характеристики товара в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика.

Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование товара по КТРУ (при наличии)
	Описание товара
	Кол-во/Ед.изм.

	1
	Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования

	КТРУ 32.50.13.120-00001313 
ОКПД2 32.50.13.131 
Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов материалов, используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования.
Назначение - Для витреоретинальной хирургии;
Дополнительные характеристики
	Высокоскоростной витреотом 25 Ga с максимальным количеством резов 16 000 резов в минуту
	Наличие 
	Необходим для удаления стекловидного тела во время витреоретинальной операции

	Одноэтапная троакарная система 25 Ga
	Наличие
	Необходима для создания канала через склеру

	Ирригационная линия с высокой пропускной способностью
	Наличие
	Необходима для подачи ирригационного раствора во время витреоретинальной операции

	Эндоосветитель широкоугольный экранированный 25 Ga
	Наличие
	Необходим для освещения операционного поля во время витреоретинальной операции

	Шланг для замены жидкости на воздух
	Наличие
	Необходим для замены жидкости на воздух во время витреоретинальной операции

	Количество наборов в упаковке
	1
	Стандартная упаковка для обеспечения непрерывности работы в операционной

	Совместимость с системой офтальмологической хирургической Enchancing Visual Acuity (EVA)
	Соответствие
	Совместимость с прибором, имеющимся у Заказчика

	Одноразового использования
	Соответствие
	Соблюдение норм стерильности



	3 шт

	2
	Краситель глазной
	КТРУ 32.50.13.120-00000888
ОКПД2 32.50.13.120
Краситель, используемый для окрашивания соединительной ткани глаза обычно во время офтальмологической хирургической операции (например, факоэмульсификации) с целью улучшения видимости специфических структур (например, передней капсулы хрусталика) для облегчения проведения процедуры или используемый во время подготовки трансплантата для кератопластики. Обычно поставляется в виде раствора и называется трипановый синий. После применения это изделие не может быть использовано повторно 
Состав раствора на 1 мл:
	Brilliant Blue G
	0,2 мг

	Trypan blue
	1,3 мг

	Динатрий фосфат
	3,1 мг

	Дигидрофосфат натрия
	0,3 мг

	Натрий хлористый
	7,6 мг

	ПЭГ (полиэтилен гликоль)
	20 мг

	Гиалуронат натрия
	3 мг

	Ph:
	7,3 – 7,6

	Осмотическое давление
	300-330 мОсм/кг

	Пирогенность:
	Раствор апирогенен

	Не токсичен:
	Соответствует

	Динамическая вязкость
	Не более 70 мПа·с

	Стерильно
	Соответствие

	Возможность использования в глазу, заполненном BSS
	Соответствие

	Упаковка:
	стеклянный шприц или стеклянный флакон

	Объем:
	0,5 мл

	Количество в упаковке:
	1 штука



	2 шт

	3
	Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования

	КТРУ 32.50.13.120-00001313 
ОКПД2 32.50.13.131 
Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов материалов, используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования.
Назначение - Для витреоретинальной хирургии;
Дополнительные характеристики
	Возможность использования для переднего и заднего отрезка глаза
	Соответствие
	Универсальность. Возможность использования под различные виды операций

	Кассета на один операционный день
	Соответствие
	Экономичность. Возможность работать на одной кассете в течении операционного дня

	Возможность использования с системой офтальмологической хирургической Enchancing Visual Acuity (EVA)
	Соответствие
	Совместимость с прибором Заказчика

	Герметичная прокладка кассеты
	Наличие
	Для соблюдения герметичности кассеты

	Цветовая маркировка разъемов на кассете
	Наличие
	Для более легкого распознавания разъемов

	Пакет для сбора аспирата
	Наличие
	Необходим для сбора аспирата

	Объем пакета для сбора аспирата
	2,0 л
	Удобство использования. Для обеспечения непрерывности во время проведения операционных вмешательств.

	Аспирационная линия
	Наличие
	Необходима для проведения аспирация

	Ирригационная линия – 2 шт.
	Наличие
	Необходима для проведения ирригации

	Комплект принудительной инфузии для автоматического поддержания внутриглазного давления
	Наличие
	Обеспечивает контроль внутриглазного давления

	Стерильно
	Соответствие
	Соблюдение норм стерильности

	Количество в упаковке, шт.
	≥ 6
	Стандартная упаковка для обеспечения непрерывности работы в операционной



	1 шт



