Инструкция по заполнению предложения Поставщика.

1) Поставщик предоставляет в составе предложения один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке товара:

-  копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор);

- выписку из ГРМИ, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650;

- сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения на медицинское изделие.

2) Наименование товара необходимо указать в соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие.

3) Поставщик указывает конкретные характеристики товара в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика.

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара по КТРУ (при наличии) | Описание товара | Кол-во/Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | КТРУ 32.50.13.120-00001313 ОКПД2 32.50.13.131 Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов материалов, используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования. Назначение - Для витреоретинальной хирургии; Дополнительные характеристики Высокоскоростной витреотом 25 Ga с максимальным количеством резов 16 000 резов в минуту; Наличие; Необходим для удаления стекловидного тела во время витреоретинальной операции. Одноэтапная троакарная система 25 Ga; Наличие; Необходима для создания канала через склеру. Ирригационная линия с высокой пропускной способностью; Наличие; Необходима для подачи ирригационного раствора во время витреоретинальной операции. Эндоосветитель широкоугольный экранированный 25 Ga; Наличие; Необходим для освещения операционного поля во время витреоретинальной операции. Шланг для замены жидкости на воздух; Наличие; Необходим для замены жидкости на воздух во время витреоретинальной операции. Количество наборов в упаковке; 1; Стандартная упаковка для обеспечения непрерывности работы в операционной. Совместимость с системой офтальмологической хирургической Enchancing Visual Acuity (EVA); Соответствие; Совместимость с прибором, имеющимся у Заказчика. Одноразового использования; Соответствие; Соблюдение норм стерильности. | 3 шт |
| 2 | Краситель глазной | КТРУ 32.50.13.120-00000888 ОКПД2 32.50.13.120 Краситель, используемый для окрашивания соединительной ткани глаза обычно во время офтальмологической хирургической операции (например, факоэмульсификации) с целью улучшения видимости специфических структур (например, передней капсулы хрусталика) для облегчения проведения процедуры или используемый во время подготовки трансплантата для кератопластики. Обычно поставляется в виде раствора и называется трипановый синий. После применения это изделие не может быть использовано повторно Состав раствора на 1 мл: Brilliant Blue G; 0,2 мг. Trypan blue; 1,3 мг. Динатрий фосфат; 3,1 мг. Дигидрофосфат натрия; 0,3 мг. Натрий хлористый; 7,6 мг. ПЭГ (полиэтилен гликоль); 20 мг. Гиалуронат натрия; 3 мг. Ph:; 7,3 – 7,6. Осмотическое давление; 300-330 мОсм/кг. Пирогенность:; Раствор апирогенен. Не токсичен:; Соответствует. Динамическая вязкость; Не более 70 мПа·с. Стерильно; Соответствие. Возможность использования в глазу, заполненном BSS; Соответствие. Упаковка:; стеклянный шприц или стеклянный флакон. Объем:; 0,5 мл. Количество в упаковке:; 1 штука. | 2 шт |
| 3 | # Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | КТРУ 32.50.13.120-00001313 ОКПД2 32.50.13.131 Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов материалов, используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования. Назначение - Для витреоретинальной хирургии; Дополнительные характеристики Возможность использования для переднего и заднего отрезка глаза; Соответствие; Универсальность. Возможность использования под различные виды операций. Кассета на один операционный день; Соответствие; Экономичность. Возможность работать на одной кассете в течении операционного дня. Возможность использования с системой офтальмологической хирургической Enchancing Visual Acuity (EVA); Соответствие; Совместимость с прибором Заказчика. Герметичная прокладка кассеты; Наличие; Для соблюдения герметичности кассеты. Цветовая маркировка разъемов на кассете; Наличие; Для более легкого распознавания разъемов. Пакет для сбора аспирата; Наличие; Необходим для сбора аспирата. Объем пакета для сбора аспирата; 2,0 л; Удобство использования. Для обеспечения непрерывности во время проведения операционных вмешательств.. Аспирационная линия; Наличие; Необходима для проведения аспирация. Ирригационная линия – 2 шт.; Наличие; Необходима для проведения ирригации. Комплект принудительной инфузии для автоматического поддержания внутриглазного давления; Наличие; Обеспечивает контроль внутриглазного давления. Стерильно; Соответствие; Соблюдение норм стерильности. Количество в упаковке, шт.; ≥ 6; Стандартная упаковка для обеспечения непрерывности работы в операционной. | 1 шт |