Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку компрессора Q5-33.1Y Frascold

| № п/п | Наименование товара | ОКПД 2 | Характеристики товара |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Функциональные, технические и качественные характеристики | Значения |  |  |
| 1 | Компрессор Q5-33.1Y Frascold | 28.13.23 | Вес, кг | 79 | шт. | 1 |
|  |  |  | Высота, мм | 328 |  |  |
|  |  |  | Ширина, мм | 449 |  |  |
|  |  |  | Глубина, мм | 286 |  |  |
|  |  |  | Производитель | Frascold |  |  |
|  |  |  | Тип компрессора | поршневой |  |  |
|  |  |  | Тип конструкции | полугерметичный |  |  |
|  |  |  | Серия | Q |  |  |
|  |  |  | Режим работы компрессора | HBP, MBP, LBP |  |  |
|  |  |  | Хладагент | R134A, R22, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R450A, R452A, R507, R513A |  |  |
|  |  |  | Производительность, кВт | 14.4 |  |  |
|  |  |  | Объемная производительность, м3/час | 32.66 |  |  |

Требования к комплекту поставки: полиэфирное масло, всасывающий и нагнетательный вентиль под пайку, электронный модуль, раздельный пуск PWS 50/50, виброопоры (4 шт.), технический паспорт

Требования к качеству товара:

1) Объем предоставления гарантий качества: 100 % от объема поставленного товара.

2) Качество товара должно соответствовать по качеству и комплектности всем стандартам, а также требованиям, принятым в Российской Федерации в отношении данного вида товара.

3) Поставщик обязан вместе с товаром предоставить соответствующие декларации о соответствии или свидетельство о государственной регистрации или сертификат соответствия (в случае требований об их наличии в соответствии с законодательством РФ), паспорта, протоколы испытаний.

Требования к упаковке:

Целостность упаковки, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей Товар от атмосферных воздействий

Место поставка товара: Московская область, Ленинский городской округ, поселок  Измайлово, влад.24, стр.2

Срок поставки товара: 14 календарных дней с момента заключения Контракта