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Описание объекта закупки (техническое задание)
на поставку компрессора Q5-33.1Y Frascold

	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД 2
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во 

	
	
	
	Функциональные, технические и качественные характеристики
	Значения
	
	

	1
	Компрессор Q5-33.1Y Frascold 
	28.13.23 
	Вес, кг
	79
	шт.
	1

	
	
	
	Высота, мм
	328
	
	

	
	
	
	Ширина, мм
	449
	
	

	
	
	
	Глубина, мм
	286
	
	

	
	
	
	Производитель
	Frascold
	
	

	
	
	
	Тип компрессора
	поршневой
	
	

	
	
	
	Тип конструкции
	полугерметичный
	
	

	
	
	
	Серия
	Q
	
	

	
	
	
	Режим работы компрессора
	HBP, MBP, LBP
	
	

	
	
	
	Хладагент
	R134A, R22, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R450A, R452A, R507, R513A
	
	

	
	
	
	Производительность, кВт
	14.4
	
	

	
	
	
	Объемная производительность, м3/час
	32.66
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Требования к комплекту поставки: полиэфирное масло, всасывающий и нагнетательный вентиль под пайку, электронный модуль, раздельный пуск PWS 50/50, виброопоры (4 шт.), технический паспорт

Требования к качеству товара: 
1) Объем предоставления гарантий качества: 100 % от объема поставленного товара.
2) Качество товара должно соответствовать по качеству и комплектности всем стандартам, а также требованиям, принятым в Российской Федерации в отношении данного вида товара.
3) Поставщик обязан вместе с товаром предоставить соответствующие декларации о соответствии или свидетельство о государственной регистрации или сертификат соответствия (в случае требований об их наличии в соответствии с законодательством РФ), паспорта, протоколы испытаний.

Требования к упаковке: 
Целостность упаковки, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей Товар от атмосферных воздействий

Место поставка товара: Московская область, Ленинский городской округ, поселок  Измайлово, влад.24, стр.2

Срок поставки товара: 14 календарных дней с момента заключения Контракта
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      Описание объекта закупки (техническое задание)   на поставку   компрессора Q5 - 33.1Y Frascold    

№  п/п  Наименовани е товара  ОКПД 2  Характеристики товара  Ед.  изм.  Кол - во   

Функциональные,  технические и  качественные  характеристики  Значения  

1  Компрессор  Q5 - 33.1Y  Frascold    28.13.23    Вес, кг  79  шт.  1  

Высота, мм  328  

Ширина, мм  449  

Глубина, мм  286  

Производитель  Frascold  

Тип компрессора  поршневой  

Тип конструкции  полугерметичный  

Серия  Q  

Режим работы компрессора  HBP,   MBP, LBP  

Хладагент  R134A, R22, R404A, R407A,  R407C, R407F, R448A,  R449A, R450A, R452A, R507,  R513A  

Производительность, кВт  14.4  

Объемная  производительность, м3/час  32.66  

  

  Требования к комплекту поставки:  полиэфирное масло,  всасывающий и нагнетательный вентиль под  пайку, электронный модуль ,   раздельный п уск PWS 50/50 , виброопоры (4 шт.) ,  технический паспорт     Требования к качеству товара:    1) Объем предоставления гарантий качества: 100 % от объема поставленного товара.   2)  Качество товара должно соответствовать по качеству и комплектности всем стандартам, а также  требованиям, принятым в Российской Федерации в отношении данного вида товара.   3)  Поставщик обязан вместе с товаром предоставить соответствующие декларации о соответ ствии или  свидетельство о государственной регистрации или сертификат соответствия (в случае требований об их  наличии в соответствии с законодательством РФ), паспорта, протоколы испытаний.     Требования к упаковке:     Целостность упаковки, обеспечивающей сохран ность Товара при перевозке с учетом возможных  перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном  способе обращения с грузом, а также предохраняющей Товар от атмосферных воздействий     Место поставка товара:   Моск овская область, Ленинский городской округ, поселок  Измайлово, влад.24,  стр.2     Срок поставки товара:   14   календарных дней  с момента заключения Контракта    

