## Лист1
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 26 февраля 2020 года
№п/п | Наименование объекта закупки | Товарный знак | Показатель объекта закупки | Ед. изм. показателя (при наличии) | Значения показателей |  |  | Кол-во, ед. изм.
[5 empty] | Значение показателя, |  | Значение показателя, которое не может изменяться
которое может изменяться
[5 empty] | Минимальное значение показателя («не менее») | Максимальное значение показателя («не более»)
Поставка строительного материала и инструмента для поддержания в эксплуатационном состоянии крылец и забора Усадьбы Г.Р. Державина
1 | Клей для плитки/ керамогранита/ камня/ клинкера | Клей для плитки/ керамогранита/ камня/ клинкера Litokol Litoflex K80 усиленный фиброволокном серый класс C2 E 25 кг | Тип товара |  |  |  | Плиточный клей | 5шт
|  |  | Основа |  |  |  | Цементная
|  |  | Экологически безопасен |  |  |  | не содержит волокон асбеста.
|  |  | Марка морозостойкости |  |  |  | F200
|  |  | Прочность сцепления | Мпа |  |  | 1,74
|  |  | Толщина слоя | мм | 1 | 15
|  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | мм | 0.63
|  |  | Консистенция |  |  |  | порошкообразная
|  |  | Класс по ГОСТ |  |  |  | Р 56387-2018, EN 12004: C2 ТЕ S1
|  |  | Цвет |  |  |  | серый
2 | Д3-02-06 Камнезаменитель мелкий | Д3-02-06 Рунит Камнезаменитель мелкий (№6), 25 кг | Применение |  |  |  | воссоздание целостности поверхности лицевого кирпича и природного камня | 10шт
|  |  | Направление |  |  |  | Реставрация
|  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | мм | 0.63
|  |  | Прочность при сжатии, | МПа | 5
|  |  | Марка морозостойкости |  | F100
|  |  | Вес | кг | 25 | 27
|  |  | Цвет |  |  |  | №6 долонит светло-серый
3 | Портландцемент вяжущее ПЦ400 Д20 50 кг | Портландцемент вяжущее ПЦ400 Д20 50 кг или эквивалент | Тип |  |  |  | Портландцемент-вяжущее | 5шт
|  |  | Марка прочности |  |  |  | М400
|  |  | Процент добавок |  |  |  | Д20
|  |  | Класс прочности |  |  |  | 32,5
|  |  | Насыпная плотность | кг/м3 |  |  | 1200
|  |  | Вес | кг | 50 | 55
|  |  | Марка морозостойкости |  | F50
|  |  | Декларация соответствия |  |  |  | ГОСТ 31358-2019
|  |  | Цвет |  |  |  | серый
4 | Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М300 | Смесь цементно-песчаная (ЦПС) М300 Петролит Профи 25 кг или эквивалент | Тип |  |  |  | ЦПС | 10шт
|  |  | Марка |  |  |  | М300
|  |  | Фракция | мм |  | 2.5
|  |  | Насыпная плотность | кг/м3 | 1800 | 2000
|  |  | Марка морозостойкости |  | F25
|  |  | Декларация соответствия |  |  |  | ГОСТ 31357-2007
|  |  | Срок годности | месяц | 12
|  |  | Цвет |  |  |  | серый
5 | Шпатлевка для для заполнения и отделки поверхности | Шпатлевка для для заполнения и отделки поверхности Remmers Multi Fill (Multispachel), серая 20кг | [5 empty] | 2шт
|  |  | Вид |  |  |  | Высокообогащенный продукт быстрого гидравлического твердения
|  |  | После отверждения обладает эластичностью |  |  |  | да
|  |  | Насыпная плотность: | кг/дм³ |  |  | ок. 1,0
|  |  | Прочность на сжатие через 28 дней | Н/мм² |  |  | ок. 15
|  |  | Прочность на изгибчерез 28 дней | Н/мм² |  |  | ок. 5
|  |  | Вем | кг | 20 | 25
|  |  | Срок годности | месяц | 12
|  |  | Цвет |  |  |  | серый
6 | Нержавеющий пруток калиброванный | Нержавеющий пруток калиброванный AISI 304 6 х 1000 мм или эквивалент | Тип |  |  |  | пруток | 5шт
|  |  | Материал |  |  |  | Сталь: AISI 304
|  |  | Диаметр | мм | 6 | 7
|  |  | Длина | мм | 1000
|  |  | Нормативы |  |  |  | EN 10060-2004
|  |  | Технологические характеристики |  |  |  | пищевая сталь, термостойкость, слабые магнитные свойства
7 | Перфоратор | Перфоратор Makita HR2470 | Тип двигателя |  |  |  | щеточный | 1шт
|  |  | Тип хвостовика |  |  |  | sds-plus
|  |  | Мощность | Вт | 780
|  |  | Количество режимов | шт | 3
|  |  | Max сила удара | Дж |  |  | 2,4
|  |  | Реверс |  |  |  | поворотом щеток
|  |  | Длина кабеля | м | 4
|  |  | Регулировка частоты вращения |  |  |  | да
|  |  | Частота ударов | уд/мин | 0 | 4500
|  |  | Предохранительная муфта |  |  |  | да
|  |  | Система пылеудаления; |  |  |  | да
|  |  | Кейс |  |  |  | да
|  |  | Цвет |  |  |  | зелёный/черный
8 | Набор усиленных буров SDS-plus 17 шт | Набор усиленных буров SDS-plus 17 шт Gigant G-11076 или эквивалент | Материал |  |  |  | закаленная легированная сталь Cr40 | 1шт
|  |  | Тип хвостовика |  |  |  | sds-plus
|  |  | Количество буров | шт | 12
|  |  | Количество долот | шт | 5
|  |  | Диаметр бура | мм | 5 | 14
|  |  | Количество граней | шт |  |  | 2
|  |  | Кейс |  |  |  | да
9 | Миксер 100x600 мм, SDS-plus | Миксер 100x600 мм, SDS-plus vertextools 0024-100 или эквивалент | Материал |  |  |  | Cr40 | 1шт
|  |  | Тип хвостовика |  |  |  | sds-plus
|  |  | Диаметр | мм | 100 | 105
|  |  | Длина | мм | 600 | 700
|  |  | Спираль |  |  |  | плоская
10 | Угловая шлифмашина | Угловая шлифмашина сетевая HANSKONNER HAG16125BE | Напряжение | В |  |  | 220 | 1шт
|  |  | Мощность | Вт | 1600
|  |  | Тип двигателя |  |  |  | бесщеточный
|  |  | Диаметр диска | мм | 125 | 130
|  |  | Посадочный диаметр | мм |  |  | 22,2
|  |  | Резьба шпинделя |  |  |  | М14
|  |  | Число оборотов | об/мин | 3000 | 10000
|  |  | Электр. регулировка оборотов |  |  |  | есть
|  |  | Длина кабеля | м | 4
|  |  | Плавный пуск |  |  |  | да
|  |  | Цвет |  |  |  | черный/желтый
11 | Диск алмазный отрезной 50xm14 | Диск алмазный отрезной TRIO-DIAMOND 50xm14 Flange Turbo, FHQ440 | Назначение |  |  |  | гранит, мрамор | 3шт
|  |  | Фланец |  |  |  | М-14
|  |  | Технология производства |  |  |  | горячее прессование
|  |  | Тип диска |  |  |  | алмазный
|  |  | Вид диска |  |  |  | турбо
|  |  | Диаметр | мм | 50 | 51
|  |  | Толщина | мм |  |  | 1.8
|  |  | Тип реза |  |  |  | сухой (с СОЖ и без)
|  |  | Высота алмазного слоя | мм | 8
|  |  | Максимальная частота вращения | об/мин | 22000
|  |  | Цвет |  |  |  | синий
12 | Диск алмазный отрезной 125хm14 | Диск алмазный отрезной TRIO-DIAMOND 125хm14 Flange Turbo FHQ452 | Назначение |  |  |  | гранит, мрамор | 3шт
|  |  | Фланец |  |  |  | М-14
|  |  | Технология производства |  |  |  | горячее прессование
|  |  | Тип диска |  |  |  | алмазный
|  |  | Вид диска |  |  |  | турбо
|  |  | Диаметр | мм | 125 | 126
|  |  | Толщина | мм |  |  | 2.4
|  |  | Тип реза |  |  |  | сухой (с СОЖ и без)
|  |  | Высота алмазного слоя | мм | 10
|  |  | Максимальная частота вращения | об/мин | 12200
|  |  | Цвет |  |  |  | синий
13 | Диск алмазный отрезной 230хm14 | Диск алмазный отрезной TRIO-DIAMOND 230хm14 Flange Turbo FHQ456 | Назначение |  |  |  | гранит, мрамор | 2шт
|  |  | Фланец |  |  |  | М-14
|  |  | Технология производства |  |  |  | горячее прессование
|  |  | Тип диска |  |  |  | алмазный
|  |  | Вид диска |  |  |  | турбо
|  |  | Диаметр | мм | 230 | 231
|  |  | Толщина | мм |  |  | 3.5
|  |  | Тип реза |  |  |  | сухой (с СОЖ и без)
|  |  | Высота алмазного слоя | мм | 10
|  |  | Максимальная частота вращения | об/мин | 6600
|  |  | Цвет |  |  |  | зелёный
14 | Насадка с липучкой 125 мм для дрели и УШМ | Насадка с липучкой 125 мм для дрели и УШМ MATRIX 76220 или эквивалент | Тип |  |  |  | насадка | 1шт
|  |  | Назначение |  |  |  | для дрели и УШМ
|  |  | Крепление |  |  |  | липучка
|  |  | Диаметр | мм | 125 | 130
|  |  | Усиленная |  |  |  | да
|  |  | Посадочный диаметр |  |  |  | М14
15 | Алмазный гибкий шлифовальный круг "Черепашка" 100 мм № 30 | Алмазный гибкий шлифовальный круг TRIO-DIAMOND "Черепашка" 100 мм № 30 340030 | Тип |  |  |  | алмазный гибкий шлифовальный круг | 5шт
|  |  | Диаметр | мм | 100 | 105
|  |  | Толщина | мм | 3 | 3.5
|  |  | Зернистость | Р | 30 | 35
|  |  | Назначение |  |  |  | по плитке, камню
|  |  | Максимальная частота вращения | об/мин | 12200
|  |  | Крепление |  |  |  | липучка
|  |  | Тип шлифовки |  |  |  | мокрый
16 | Алмазный гибкий шлифовальный круг "Черепашка" 100 мм № 50 | Алмазный гибкий шлифовальный круг TRIO-DIAMOND "Черепашка" 100 мм № 50 340050 | Тип |  |  |  | алмазный гибкий шлифовальный круг | 5шт
|  |  | Диаметр | мм | 100 | 105
|  |  | Толщина | мм | 3 | 3.5
|  |  | Зернистость | Р | 50 | 55
|  |  | Назначение |  |  |  | по плитке, камню
|  |  | Максимальная частота вращения | об/мин | 12200
|  |  | Крепление |  |  |  | липучка
|  |  | Тип шлифовки |  |  |  | мокрый
17 | Алмазный гибкий шлифовальный круг "Черепашка" 100 мм № 100 | Алмазный гибкий шлифовальный круг TRIO-DIAMOND "Черепашка" 100 мм № 100 340100 | Тип |  |  |  | алмазный гибкий шлифовальный круг | 5шт
|  |  | Диаметр | мм | 100 | 105
|  |  | Толщина | мм | 3 | 3.5
|  |  | Зернистость | Р | 100 | 105
|  |  | Назначение |  |  |  | по плитке, камню
|  |  | Максимальная частота вращения | об/мин | 12200
|  |  | Крепление |  |  |  | липучка
|  |  | Тип шлифовки |  |  |  | мокрый
18 | Шпатель из нержавеющей стали 30мм, двухкомпонентная ручка | Шпатель из нержавеющей стали КЕДР ПРОФИ 30мм, двухкомпонентная ручка 041-0030 26224 или эквивалент | Ширина лезвия | мм | 30 | 35 |  | 1шт
|  |  | Толщина лезвия | мм | 0.4 | 0.5
|  |  | Высота лезвия | мм | 90 | 95
|  |  | Материал лезвия |  |  |  | нержавеющая сталь
|  |  | Материал рукояти |  |  |  | двухкомпонентный
19 | Шпатель из нержавеющей стали 100мм, двухкомпонентная ручка | Шпатель из нержавеющей стали КЕДР ПРОФИ 100мм, двухкомпонентная ручка 041-0100 26229 или эквивалент | Ширина лезвия | мм | 100 | 105 |  | 1шт
|  |  | Толщина лезвия | мм | 0.4 | 0.5
|  |  | Высота лезвия | мм | 90 | 95
|  |  | Материал лезвия |  |  |  | нержавеющая сталь
|  |  | Материал рукояти |  |  |  | двухкомпонентный
20 | Шпатель нержавеющая сталь, 2-х компонентная рукоятка, 200 мм | Шпатель КЭС нержавеющая сталь, 2-х компонентная рукоятка, 200 мм 10000016 или эквивалент | Ширина лезвия | мм | 200 | 205 |  | 1шт
|  |  | Толщина лезвия | мм | 0.4 | 0.5
|  |  | Высота лезвия | мм | 90 | 95
|  |  | Материал лезвия |  |  |  | нержавеющая сталь
|  |  | Материал рукояти |  |  |  | двухкомпонентный
21 | Столярный молоток 800 г, рукоятка из стекловолокна | Столярный молоток NEO Tools 800 г, рукоятка из стекловолокна 25-146 или эквивалент | Вес бойка | грамм | 800 | 850 |  | 1шт
|  |  | Материал рукояти |  |  |  | стекловолокно/стеклопластик/фиберглас
|  |  | Материал бойка |  |  |  | закаленная сталь
|  |  | Общая длина | мм | 355 | 360
|  |  | Форма бойка |  |  |  | квадратный
22 | Резиновый молоток | Резиновый молоток KENDO 25501 или эквивалент | Вес бойка | грамм | 450 | 500 |  | 1шт
|  |  | Материал рукояти |  |  |  | стекловолокно (фиберглас) с прорезиненным захватом
|  |  | Материал бойка |  |  |  | резина
|  |  | Общая длина | мм | 355 | 360
|  |  | Форма бойка |  |  |  | круглый
|  |  | Цвет рукояти |  |  |  | черный/оранжевый
23 | Нерушимое (усиленное) ведро | Нерушимое (усиленное) ведро Gigant 20л GRB-02 или эквивалент | Тип |  |  |  | строительное | 3шт
|  |  | Форма |  |  |  | круглая
|  |  | Ударопрочное |  |  |  | да
|  |  | Морозостойкое |  |  |  | да
|  |  | Материал |  |  |  | полипропилен
|  |  | Объём | л | 20 | 22
|  |  | Носик |  |  |  | есть
|  |  | Цвет |  |  |  | бежевый
24 | Строительный уголок 40 см | Строительный уголок Профессионал Стандарт 40 см 20570 или эквивалент | Тип |  |  |  | разметочный | 1шт
|  |  | Материал |  |  |  | металл
|  |  | Длина большей стороны | мм | 400 | 450
|  |  | Длина меньшей стороны | мм | 150 | 155
|  |  | Двусторонняя шкала |  |  |  | да
|  |  | Угольник 45 градусов |  |  |  | да
25 | Столярный угольник Свенсона 175 мм, AL, метрический | Столярный угольник Свенсона SKRAB 175 мм, AL, метрический 40334 | Тип |  |  |  | столярный угольник | 1шт
|  |  | Материал |  |  |  | алюминий
|  |  | Длина большей стороны | мм | 260 | 265
|  |  | Длина меньшей стороны | мм | 185 | 200
|  |  | Двусторонняя шкала |  |  |  | да
|  |  | Угольник 45 градусов |  |  |  | да
|  |  | Цена деления | мм |  |  | 1
|  |  | Дюймовая шкала |  |  |  | да
|  |  | Метрическая шкала |  |  |  | да
|  |  | Цвет |  |  |  | бордовый
26 | Строительный уровень 600 мм/24" | Строительный уровень KENDO 600 мм/24" 35353 или эквивалент | Количество глазков | шт | 3 |  |  | 1шт
|  |  | Длина | мм | 600 | 620
|  |  | Вид уровня |  |  |  | брусковый
|  |  | Материал |  |  |  | алюминий
|  |  | Подвесной |  |  |  | да
|  |  | Возможность регулировки уровня колб |  |  |  | да
|  |  | Погрешность | мм |  |  | 1
|  |  | Ширина | мм | 50 | 52
|  |  | Цвет |  |  |  | оранжевый
28 апреля 2026 года
Составил: начальник тех. отдела ________________________________ /Гребнев Л.Б./
Согласовано: заместитель директора по тех. вопросам ______________________________ /Бойко Д.В./