Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по проведению измерений рентгеновского излучения и по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам эксплуатации и хранения в целях лицензирования деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) на объектах Курской таможни.

2. Заказчик – Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.

3. Исполнитель – лицо, оказывающие услуги по проведению измерений рентгеновского излучения и по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам эксплуатации и хранения в целях лицензирования деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) на объектах Курской таможни.

4. Получатель услуг – Курская таможня, расположенная по адресу: 305004, Курская обл.,
г. Курск, ул. Коммунистическая, д. 3А.

5. Представитель Получателя услуг – должностное лицо Курской таможни, ответственное за координацию действий с Исполнителем при оказании услуг по проведению измерений рентгеновского излучения и по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам эксплуатации и хранения в целях лицензирования деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) на объектах Курской таможни.

6. Услуги – оказание услуг по проведению измерений рентгеновского излучения и по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам эксплуатации и хранения в целях лицензирования деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) на объектах Курской таможни.

7. Услуги, предусмотренные Контрактом, оказываются в период с даты заключения Контракта по 30 июня  2026 года.

8. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика:

8.1. Описание объекта закупки: Оказываемые Исполнителем услуги включают в себя радиологические исследования (измерения) (4 группа сложности), а также проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы в целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на факторы среды обитания (3 группа сложности).

8.2. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров:

8.2.1. Радиационный контроль в организациях, проводящих работы с рентгеновскими установками для досмотра багажа и товаров, должен обеспечивать получение необходимой информации о радиационной обстановке в помещениях, где расположены данные установки, смежных с ними помещениях, на рабочих местах персонала, в местах возможного нахождения людей.

8.2.2. При проведении радиационного контроля в рентгеновскую установку должен устанавливаться имитатор досматриваемого объекта, в качестве которого рекомендуется использовать наполненную водой полиэтиленовую канистру объемом 10 - 20 л. Для измерения мощности дозы рентгеновского излучения при контроле радиационной обстановки на рабочих местах операторов рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров следует использовать дозиметры рентгеновского излучения, имеющие действующее свидетельство о метрологической поверке и позволяющие измерять мощность дозы рентгеновского излучения от 0,1 мкЗв/ч в энергетическом диапазоне от 20 до 300 кэВ.

8.2.3. Для проведения радиационного контроля на рентгеновских установках должны использоваться рентгеновские или гамма-дозиметры, имеющие действующее свидетельство о метрологической поверке и удовлетворяющие следующим техническим требованиям:

- нижняя граница энергетического диапазона - не более 50 кэВ;

- верхняя граница энергетического диапазона - не менее 10 МэВ;

- возможность измерения импульсного фотонного излучения с длительностью импульса более 1,0 мкс;

- наличие режимов измерения мощности дозы и дозы;

- нижняя граница диапазона измерения мощности дозы импульсного фотонного излучения не более 0,2 мкЗв/ч;

- нижняя граница диапазона измерения дозы импульсного фотонного излучения не более 0,01 мкЗв.

8.2.4. Результаты проведенных измерений заносятся в журнал дозиметрического контроля и/или оформляются в виде протоколов измерений.

8.2.5. По окончании проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы оборудования Курской таможни выдачу экспертного заключения о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам, выданное организацией, имеющей действующий аттестат аккредитации на право проведения экспертиз в области использования источников ионизирующего излучения и радиационного контроля.

9. Требования к качеству оказания услуг.

Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с требованиями:

- Федерального закона N 3-ФЗ от 9 января 1996 г. «О радиационной безопасности населения»;

- Федерального закона от N 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона N 99-ФЗ от 04 мая 2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Постановление Правительства РФ N 45 от 25 января 2022 г. «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)" (вместе с "Положением о лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)»;

- СанПиН 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»;

- СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения».

Приборы и материалы, используемые Исполнителем при оказании услуг не должны ухудшать техническое состояние систем Заказчика и должны соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов, санитарным нормам и иным установленным законом стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, инструкции, санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы, удостоверяющие их качество.

Приборы и материалы, используемые Исполнителем, должны быть безопасны для жизни и здоровья людей и состояния окружающей среды.

Сотрудники Исполнителя, привлекаемые к оказанию услуг должны строго соблюдать требования режима входа, выхода и нахождения в зданиях и в служебных помещениях объекта, перемещения материальных ценностей, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

Ответственность за организацию проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, входящего в предмет Контракта, обеспечение своевременного прибытия сотрудников для оказания услуг, обеспечение их материалами, инструментами, средствами измерений, возлагается на Исполнителя.

10. Требования к безопасности: На период исполнения государственного контракта Исполнитель обязан обеспечить безопасное оказание услуг, контроль выполнения персоналом Исполнителя требований техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, правил оказания первой медицинской помощи.

Перечень технических средств таможенного контроля, содержащих источники ионизирующего излучения (генерирующие)

Таблица 1 .

| № п/п | Наименование установки | Заводской номер | Место размещения оборудования, оказания услуг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рентгенотелевизионная досмотровая установка FI-SCAN CMEX – B100100 | 106001004 | Курская обл., г. Курск, Аэропорт |
| 2 | Сканер для обнаружения сокрытий внутри человеческого тела – сканер рентгенографический цифровой для персонального досмотра «КОНТУР» | 014 | Курская обл., г. Курск, Аэропорт |

11. Контактное лицо: Сурнин Игорь Анатольевич, начальник отдела телекоммуникаций, связи и системотехнического обеспечения средств вычислительной техники информационно-технической службы Курской таможни. Тел. 8(4712) 55-65-70, E-mail: SurninIA@ctu.customs.gov.ru

Будовская Светлана Леонидовна, старший инспектор отдела телекоммуникаций, связи и системотехнического обеспечения средств вычислительной техники информационно-технической службы Курской таможни,

Т. раб. 8 (4712) 55-65-73,  E-mail: BudovskayaSL@ctu.customs.gov.ru

12. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13. Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов № 144н от 30.09.2024  предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по ф. 0510452 в 3 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ).

14. Неотъемлемой частью Технического задания  является Акт сдачи-приемки оказанных услуг (рекомендуемая форма) (отдельным файлом)– Приложение № 2