Описание объекта закупки

| п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде | Тип краски | Водоэмульсионная |  | 99 Литр |
|  |  | Основа состава | Акриловая |  |  |
|  |  | Область применения | Внутренняя окраска |  |  |
|  |  | Объем | ≥ 9000 | Кубический сантиметр; миллилитр |  |
|  |  | Цвет краски (Требование обусловлено необходимостью совместимости с уже используемыми материалами) | Белый |  |  |
| 2 | Эмаль | Тип эмали | Алкидно-акриловая (АС) |  | 0,9 Килограмм |
|  |  | Группа | Водостойкая (4) |  |  |
|  |  | Область применения | Для наружных работ |  |  |
|  |  | Цвет краски (Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами) | Белый |  |  |
|  |  | Степень блеска покрытия (Требование обусловлено необходимостью создания отражающей поверхности для визуального расширения пространства в помещении) | ≥ 80 | % |  |
| 3 | Кисть малярная | Вид щетины | Смешанная |  | 4 Штука |
|  |  | Форма пучка | Прямоугольная |  |  |
|  |  | Вид материала рукоятки | Пластик |  |  |
|  |  | Ширина пучка (Требование обусловлено необходимостью обеспечения качества и эффективности малярных работ) | ≥20 | Миллиметр |  |
|  |  | Длина кисти (Требование обусловлено необходимостью обеспечения качества и эффективности малярных работ) | ≥190 | Миллиметр |  |
| 4 | Кисть малярная | Вид щетины | Искусственная |  | 2 Штука |
|  |  | Форма пучка | Прямоугольная |  |  |
|  |  | Вид материала рукоятки | Дерево |  |  |
|  |  | Ширина пучка (Требование обусловлено необходимостью обеспечения качества и эффективности малярных работ) | 50 | Миллиметр |  |
|  |  | Длина кисти (Требование обусловлено необходимостью обеспечения качества и эффективности малярных работ) | ≥120 | Миллиметр |  |
| 5 | Кисть малярная | Вид щетины | Смешанная |  | 4 Штука |
|  |  | Форма пучка | Прямоугольная |  |  |
|  |  | Вид материала рукоятки | Пластик |  |  |
|  |  | Ширина пучка (Требование обусловлено необходимостью обеспечения качества и эффективности малярных работ) | 100 | Миллиметр |  |
|  |  | Длина кисти (Требование обусловлено необходимостью обеспечения качества и эффективности малярных работ) | ≥120 | Миллиметр |  |
| 6 | Лента клеевая на бумажной основе | Марка ленты | Б |  | 30 Рулонов |
|  |  | Материал клеевого слоя | Каучук |  |  |
|  |  | Количество липких сторон | 1 |  |  |
|  |  | Толщина | ≥ 1 и < 2 | Миллиметр |  |
|  |  | Ширина бобины | ≥ 40 и < 50 | Миллиметр |  |
|  |  | Длина рулона | ≥ 40000 и < 50000 | Миллиметр |  |
|  |  | Лента окрашенная | Нет |  |  |
| 7 | Линолеум | Класс износостойкости | 32 |  | 175 Квадратный метр |
|  |  | Подоснова | Теплозвукоизолирующая |  |  |
|  |  | Ширина | ≥ 4 и < 4.5 | Метр |  |
|  |  | Толщина изделия | > 2 и ≤ 3 | Миллиметр |  |
|  |  | Основа | ПВХ (поливинилхлорид) |  |  |
|  |  | Цвет (Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами) | Коричневый |  |  |
|  |  | Вид декора (Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами) | Доска |  |  |
| 8 | Лоток кабельный пластиковый | Тип | Неперфорированный |  | 76 Штука |
|  |  | Наличие крышки | Да |  |  |
|  |  | Ширина (внешняя) | ≥ 20 и < 25 | Миллиметр |  |
|  |  | Высота (внешняя) | ≥ 60 и < 80 | Миллиметр |  |
|  |  | Длина | ≥ 2000 и < 3000 | Миллиметр |  |
|  |  | Тип перегородок | Стационарная перегородка |  |  |
|  |  | Тип монтажа | Напольные |  |  |
|  |  | Цвет (Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами) | Коричневый |  |  |
|  |  | Вид декора (Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами) | Под дерево «Дуб Традиционный» |  |  |
| 9 | Фурнитура для плинтуса | Тип изделия | Соединитель (переходник) |  | 31 Комплект |
|  |  | Материал | Пластмасса |  |  |
|  |  | Количество в комплекте | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Высота (внешняя) (Требование обусловлено необходимостью совместимостью с лотком кабельным пластиковым) | ≥ 60 и < 80 | Миллиметр |  |
|  |  | Цвет (Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами) | Коричневый |  |  |
|  |  | Вид декора (Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами) | Под дерево «Дуб Традиционный» |  |  |
| 10 | Фурнитура для плинтуса | Тип изделия | Торцевая заглушка левосторонняя |  | 15 Комплект |
|  |  | Тип изделия | Торцевая заглушка правосторонняя |  |  |
|  |  | Материал | Пластмасса |  |  |
|  |  | Количество в комплекте | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Высота (внешняя) (Требование обусловлено необходимостью совместимостью с лотком кабельным пластиковым) | ≥ 60 и < 80 | Миллиметр |  |
|  |  | Цвет (Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами) | Коричневый |  |  |
|  |  | Вид декора (Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами) | Под дерево «Дуб Традиционный» |  |  |
| 11 | Фурнитура для плинтуса | Тип изделия | Угол внутренний |  | 28 Комплект |
|  |  | Материал | Пластмасса |  |  |
|  |  | Количество в комплекте | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Угловой радиус | 90 | Градус (плоского угла) |  |
|  |  | Высота (внешняя) (Требование обусловлено необходимостью совместимостью с лотком кабельным пластиковым) | ≥ 60 и < 80 | Миллиметр |  |
|  |  | Цвет (Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами) | Коричневый |  |  |
|  |  | Вид декора (Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами) | Под дерево «Дуб Традиционный» |  |  |
| 12 | Фурнитура для плинтуса | Тип изделия | Угол наружний |  | 14 Комплект |
|  |  | Материал | Пластмасса |  |  |
|  |  | Количество в комплекте | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Угловой радиус | 90 | Градус (плоского угла) |  |
|  |  | Высота (внешняя) (Требование обусловлено необходимостью совместимостью с лотком кабельным пластиковым) | ≥ 60 и < 80 | Миллиметр |  |
|  |  | Цвет (Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами) | Коричневый |  |  |
|  |  | Вид декора (Требование обусловлено необходимостью совместимостью с уже используемыми материалами) | Под дерево «Дуб Традиционный» |  |  |
| 13 | Смесь сухая строительная | Условия применения | Для внутренних работ |  | 20 Килограмм |
|  |  | Вид применяемого вяжущего | Полимерный |  |  |
|  |  | Функциональное назначение смеси | Шпаклевочная |  |  |
|  |  | Тип шпаклевочной смеси | Финишная |  |  |
|  |  | Способ нанесения | Ручной |  |  |
| 14 | Валик малярный | Тип изделия | Валики для дисперсионных красок |  | 4 Штука |
|  |  | Длина | 25 | Сантиметр |  |
|  |  | Высота ворса | ≥12 | Миллиметр |  |
|  |  | Наличие ручки | Нет |  |  |
|  |  | Вид материала рабочей зоны | Полиэстер |  |  |
| 15 | Ручка для малярного валика | Тип изделия | Рукоятки для валиков |  | 4 Штука |
|  |  | Длина крепления валика | 25 | Сантиметр |  |
|  |  | Общая длина ручки | ≥30 | Сантиметр |  |
|  |  | Изготовлена из материалов | Металл и пластик |  |  |
| 16 | # Дюбель-гвоздь | Тип изделия | Дюбель-гвозди с фланцем |  | 1 Упаковка |
|  |  | Диаметр | 6 | Миллиметр |  |
|  |  | Длина | 40 | Миллиметр |  |
|  |  | Количество в упаковке | 1000 | Штука |  |
|  |  | Размер шлица | PZ2 |  |  |
|  |  | Изготовлен из материалов | Полипропилен/Углеродистая сталь с цинковым покрытием |  |  |
| 17 | Емкость для краски | Тип изделия | Емкости для валика |  | 4 Штука |
|  |  | Длина | ≥33 | Сантиметр |  |
|  |  | Ширина | ≥35 | Сантиметр |  |
|  |  | Материал | Пластмасса |  |  |
| 18 | Красители для краски | Тип изделия | Колеровочная (тонировочная) паста |  | 0,115 Литр |
|  |  | Цвет | Желтый |  |  |
| 19 | Красители для краски | Тип изделия | Колеровочная (тонировочная) паста |  | 0,077 Литр |
|  |  | Цвет | Черный |  |  |