| № п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабель UTP (для системы видеонаблюдения не в сфере ИКТ) | Длина: ≥ 305 м.; Тип изделия: витая пара; Количество жил:≥ 8; Категория (TIA/EIA): Cat.5е; Номинальное напряжение (В): ≥ 80; Частотный диапазон (МГц): ≥ 100; Материал жил: медь; Диаметр проводника (мм): ≥ 0,52; Количество пар: ≥ 4; Способ монтажа: для внутренней прокладки; Материал оболочки: ПВХ с пониженным дымо- и газовыделением; Упаковка: коробка; Форма провода: круглый. Рабочая температура- от ≤ -40 С до ≥+50 C°. Температура монтажа- ≤ -10 С°. Материал внешней оболочки кабеля - PE (Полиэтилен) чёрного цвета Общий диаметр кабеля - ≥5.3 мм Толщина внешней оболочки кабеля - ≥0,90 мм Сопротивление жилы - ≥25 и ≤30 Ом Цвет – Черный | 10 шт. |