ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стерилизующего средства для плазменного стерилизатора «DGM».

1. Наименование и объем поставляемого товара с распределением по филиалам: приведены в таблице №1:

Таблица №1

| Наименование товара | ОКПД2 / КТРУ | Наименование технических и функциональных характеристик (потребительских свойств) и иных показателей товара | Требуемое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Стерилизующее средство "dgm steriguard" В количестве – 1 флакон | 20.20.14.000 | Средство совместимо с плазменным низкотемпературным стерилизатором марки «DGM» З-150, имеющимся и используемым Заказчиком, одобренно для применения в стерилизаторе DGM производителем стерилизатора | Соответствие |
|  |  | Горловина флакона защищена воздухопроницаемой и влагопроницаемой индукционной прокладкой – вкладышем, которая выравнивает давление в таре, обеспечивает высокий уровень воздушного обтекания и вентиляцию, отличную гидрофобность, позволяющую сохранить герметичность упаковки. | Соответствие |
|  |  | Количество перекиси в составе средства от 58% до 60% | соответствие |
|  |  | Выпускается в герметичных флаконах с мембраной | соответствие |
|  |  | Емкость флакона | 250 мл. |
|  |  | Один флакон рассчитан на 40-50 стерилизационных циклов | соответствие |

2. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Качество товаров должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Подтверждением качества поставляемых товаров со стороны поставщика являются документы, установленные действующим законодательством РФ.   Поставляемый товар должен быть новым товаром, не являться предметом иных договорных (договорных) обязательств и быть свободным от прав и притязаний третьих лиц.

Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 5 месяцев.

3. Место поставки товара: 141551, Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Голубое, ул. Родниковая, корп. 6, стр. 1

4. Сроки поставки товара: в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта в один этап.

5. Условия поставки товара: поставка товара осуществляется силами Поставщика. Поставка товара осуществляется с выполнением погрузо-разгрузочных работ. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными силами и средствами или силами и средствами третьих лиц за свой счет. Товары должны быть упакованы в тару завода изготовителя без нарушения защитных способов от несанкционированного вскрытия, предусмотренных производителем. Упаковка товаров и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товаров, исключить их порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Поставщик должен уведомить заказчика о времени и дате поставки товаров телефонограммой или факсимильной связи.

6. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

На материалы, по которым показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) не предусмотрены в технических регламентах и документах, использованы сведения о характеристиках, полученные от производителей и их представителей.

7. Требования к безопасности товара.

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Товар должен иметь инструкцию по применению на русском языке.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.