| № п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полотенцесушитель | Вид – водяной; Высота - ≥600 и ˂700 миллиметр; Количество перекладин - ≥5 штука; Максимальная температура теплоносителя - >100 Градус Цельсия; Межосевое расстояние - ≥500 и ˂600 миллиметр; Тип подключения – боковое; Форма – лесенка; Ширина - ≥500 и ˂600 миллиметр; *Материал – нержавеющая сталь; Цвет – хром; Диаметр подключения – не менее 1 дюйма; Глубина – не менее 85 мм; Тип шва – сварной; Площадь обогрева – не менее 2,8 м2; Комплектация: эксцентрик с накидной гайкой – не менее 2 шт. | 1 шт. |