Приложение № 1 к техническому заданию

| Товар | Ед. изм.. |  |
| --- | --- | --- |
| Труба ПВХ гофрированная 16мм серая, 50м, бухта | бухта | Материал ПВХ Внешний диаметр 16 мм Внутренний диаметр 11.5 мм Количество в бухте 50 м Цвет серый Степень защиты 55 IP Устойчивость к ультрафиолету нет Не поддерживающие горение (нг) да Тип труба гибкая гофрированная Температура эксплуатации от -25 до +60 °С Температура монтажа от -5 до +60 °С С протяжкой есть Способ монтажа открытый/скрытый |
| Труба гофрированная ПНД лёгкая черная D20 100м | бухта | Материал ПНД Внешний диаметр 20 мм Внутренний диаметр 14.1 мм Количество в бухте 100 м Цвет черный Степень защиты 55 IP Min радиус изгиба 60 мм Прочность (сопротивление сжатию на 5 см при +20°C) 350 Н Разрывная прочность 200 Н Устойчивость к ультрафиолету да Не поддерживающие горение (нг) нет Тип труба гибкая гофрированная |
| Крепёж-клипса для труб полипропилен D20 черная 100шт | уп | Вид одинарный Материал полипропилен Размер 20 мм Длина 34.2 мм С замком нет С метизом нет Для прямого монтажа нет Цвет черный |
| Муфта лат. перех. Ду32х15 м/м никель | шт | Тип фитинга переходная муфта Накидная гайка (Американка) нет Тип резьбы 1 1/4M-1/2M Материал латунь Размеры резьб 1 1/4-1/2 дюйм |
| Муфта лат. перех. Ду32х20 м/м никель | шт | Тип фитинга переходная муфта Накидная гайка (Американка) нет Тип резьбы 1 1/4F-3/4F Материал латунь Размеры резьб 1 1/4-3/4 дюйм |
| Муфта PP-R бел комб разъем Дн40х1 1/2" НР | шт | Разъемное соединение да Материал полипропилен, латунь Тип фитинга муфта комбинированная Диаметр трубы 40 мм Тип резьбы 1 1/2M Цвет белый |
| Муфта PP-R бел комб разъем Дн40х1 1/2" ВР | шт | Разъемное соединение да Материал полипропилен, латунь Тип фитинга муфта комбинированная Диаметр трубы 40 мм Тип резьб1 шт Цвет белый |
| Смазка техническая 150гр | шт | Тип паста Объем 0.15 л Min рабочая температура -5 °С Max рабочая температура +40 °С Для резины/пластика да Для металла да Тип упаковки тюбик |
| Ревизия НПВХ серая Дн 110 б/нап с круглой крышкой | шт | Назначение внутренняя канализация Материал НПВХ Цвет серый Страна происхождения Россия Диаметр, мм Дн 110 Исполнение с круглой крышкой Давление безнапорное |
| Картридж для смесителя керамический D=40мм | шт | Назначение для смесителя Диаметр картриджа 40 мм Тип картриджа керамический Страна происхождения Россия |
| Картридж для смесителя керамический D=35мм | шт | Назначение для смесителя Диаметр картриджа 35 мм Тип картриджа керамический Страна происхождения Россия |
| Излив для смесителя трубчатый D=16мм H-220 мм | шт | Назначение для смесителя Материал излив нержавеющая сталь Высота излива 220 мм Тип трубчатый Материал сталь нерж |
| Излив для смесителя литой D=24мм H-170мм | шт | Назначение для смесителя Материал излив нержавеющая сталь Высота излива 170 мм Тип литой |
| Маховик для смесителя в/к кран-букса керамическая резьба М18х1 | шт | Назначение для смесителя Тип кран-буксы керамическая Присоединительный размер кран-буксы резьба М18х1 Страна происхождения Россия |
| Маховик для смесителя пластик под квадрат 7х7мм | шт | Назначение для смесителя Цвет хром Вид маховика/ручки пластик Форма головки под маховик под квадрат 7х7мм Материал пластик Страна происхождения Россия |
| Маховик для смесителя в/к кран-букса керамическая резьба G 1/2" | шт | Назначение для смесителя Тип кран-буксы керамическая Присоединительный размер кран-буксы резьба G 1/2" Страна происхождения Россия |
| Излив для смесителя гибкий D=18мм | шт | Назначение для смесителя Тип гибкий Страна происхождения Россия |
| Саморез гипсокартон/дерево 3.5х35 (уп.200шт) | кг | Тип изделия Саморез гипсокартон-дерево Диаметр, мм 3,5 Длина, мм 35 Тип шлица РН2 (крестовой) Форма головки Потайная Покрытие Фосфатирование Форма наконечника Острая Резьба Метрическая |
| Дюбель распорный 6х40 полипропиленовый (уп.50шт) | шт | Механизм действия Распорный Диаметр дюбеля, мм 6 Длина дюбеля, мм 40 Диаметр сверления отверстия, мм 6 Глубина сверления отверстия, мм 50 Диаметр подходящего шурупа 4-4,5 мм Шуруп в комплекте Нет Фасовка, шт 50 |
| Сиденье для унитаза полипропилен белое | шт | Название Сиденье для унитаза Коллекция Универсал Назначение для унитаза |
| Манжета для унитаза прямая 110мм | шт | Название Манжета Тип прямая Назначение для унитаза |
| Манжета для унитаза эксцентрическая 110мм | шт | Название Манжета Тип эксцентрическая Назначение для унитаза |
| Нить уплотнительная в контейнере-распределителе 60м | шт | Инженерная система Водоснабжение, Отопление Вид упаковки контейнер-распределитель Объём/масса 60м |
| Арматура д/бачка набор 1/2" пл/ш н/под хром. кноп 1режим | шт | Тип смывной/наполнительный механизм Установочный размер 1/2 дюйма Материал пластик Тип слива кнопка Нижняя подводка да Боковая подводка нет Количество кнопок 1 Мах высота бачка 410 мм |
| Гофра д/унит 110мм 190370мм пласт/труб | шт | Материал пластик Установочный размер 110 мм Длина 360 мм Армированная нет |
| Смеситель для кухонной мойки одноручный хром Ф-35 латунь с гибкой подводкой | шт | Назначение для кухни Тип смесителя одно рычажный Тип установки настольный/на раковину Встраиваемый нет Переключатель на фильтр нет Лейка нет Запорный клапан керамический картридж Диаметр картриджа 35 мм Аэратор да Цвет хром Материал корпуса латунь Покрытие глянцевое Термостат нет Излив есть Форма излива воды традиционная Выдвижной излив нет Поворотный излив да Длина излива 158 мм Размер крепления G1/2 Мах толщина столешницы 32 мм Тип крепления на шпильку Складной нет Форма смесителя плоская Направление струи вертикальное С щеткой нет Расположение термостата без термостата Гибкий излив нет Двойной излив нет Высота излива 84 мм Высота смесителя 120 мм Подводка в комплекте гибкая |
| Смеситель для умывальника двуручный короткий излив хром, латунь, высота излива 165мм, длина 95мм, без подводки | шт | Тип изделия: Смеситель для умывальника (раковины). Тип управления: Двуручный (двухвентильный). Назначение: Для установки на раковину в ванной комнате. Тип монтажа: На раковину (настольный). Устанавливается в одно монтажное отверстие диаметром 35 мм Материал корпуса: Латунь. Покрытие: Хром. Тип излива: Цельнолитой Высота излива: 165 мм. Длина излива (вылет): 95 мм. |
| Эмаль ПФ-115 черная, 5кг | шт | Тип алкидная Вес нетто 5 кг Вид тары ведро Возможность колеровки нет Время высыхания между слоями 24 ч Покрытие на 1 кг 6 м² Расход краски 0.1-0.18 кг/м² Без запаха нет Цвет черный Система колеровки нет Степень блеска глянцевый Металлик нет Разбавитель уайт-спирит/нефрас Способ нанесения кисть/валик/краскораспылитель Температура основания 5 °С Min температура эксплуатации 5 °С Max температура эксплуатации 60 °С Термостойкость нет Время полного высыхания 24 ч Основания бетон/кирпич/металл/дерево Моющаяся да Огнезащитность нет Влагостойкость да Фактурная нет Молотковая нет Быстросохнущая нет Износостойкая да Для медицинских учреждений нет Для помещений с повышенной влажностью да |
| Эмаль ПФ-115 белая, 5кг | шт | Тип алкидная Вес нетто 5 кг Вид тары ведро Возможность колеровки нет Время высыхания между слоями 24 ч Покрытие на 1 кг 6 м² Расход краски 0.1-0.18 кг/м² Без запаха нет Цвет белый Система колеровки нет Степень блеска глянцевый Металлик нет Разбавитель уайт-спирит/нефрас Способ нанесения кисть/валик/краскораспылитель Температура основания 5 °С Min температура эксплуатации 5 °С Max температура эксплуатации 60 °С Термостойкость нет Время полного высыхания 24 ч Основания бетон/кирпич/металл/дерево Моющаяся да Огнезащитность нет Влагостойкость да Фактурная нет Молотковая нет Быстросохнущая нет Износостойкая да Для медицинских учреждений нет |
| Фильтр сетчатый Y-образный латунь Ду 15 Ру20 Тмакс=120 oC 1/2" ВР | шт | Тип сетчатый Тип установки Y-образный Модель ФС ST100 Материал латунь Тип присоединения внутренняя резьба Монтажное положение пробкой вниз |
| Шланг для душа L=1,5м имп/имп-конус хром G 1/2" | шт | Назначение для душа Цвет хром Шланг для душа, подключение смеситель/лейка гайка (трубная цилиндрическая резьба)/конус (трубная цилиндрическая резьба) Подключение шланга к смесителю трубная цилиндрическая резьба G 1/2" Подключение шланга к лейке для душа трубная цилиндрическая резьба G 1/2" Материал шланга для душа ПВХ, оплетка с двойным замком из нержавеющей стали Фитинги шланг для душа нержавеющая гайка Защита от перекручивания шланга Нет Страна Китай |
| Наконечник штыревой НШВИ 10-12 КВТ | шт | Тип изделия Наконечник втулочный Способ монтажа Опрессовка Материал изделия Медь Диапазон сечений 10 Цвет Красный Наличие изоляции Да Количество подключаемых проводников, шт 1 Сечение жилы, мм2 10 Материал жилы Медь Температурная стойкость до +105 Высота, мм 20 Диаметр наружный, мм 5 Длина, мм 12 Диаметр внутренний, мм 4.5 Материал изоляции Полипропилен (PP) Нормативный документ ТУ 3424-001-59861269-2004 Номинальное напряжение, кВ 0.69 Покрытие Луженое Ширина, мм 90 Масса, кг 0.00044 |
| Лейка для душа 1 режим струи хром, пластик, G-1/2" | шт | Назначение для душа Цвет хром Форма лейки для душа круглая Материал лейки для душа пластик Держатель лейки для душа Нет Количество режимов струи 1 режим струи Страна происхождения Россия |
| Уайт-спирит, 1л | шт | Предназначен для разбавления масляных красок, алкидных эмалей и лаков, различных грунтовок, олифы, мастики, шпатлевок марок: МЛ (меламиновые), МЧ (мочевинные), ПФ (пентафталевые), М (масляно-строительные и алкидно-строительные), ВН (дивинилацетиленовые). Вес нетто 0.74 кг Объем 1 л Вид тары бутыль ГОСТ/ТУ ТУ 0251-001-72021999-2006 |
| Растворитель 646, 1л | шт | Вид растворитель Вес нетто 1 кг Объем 1 л Вид тары ПЭТ бутылка ГОСТ/ТУ 20.30.22-002-12039102-2019 Марка Р-646 Без запаха нет Для акриловых красок да Для эпоксидных красок да |
| Коллектор латунь 3/4" ВР/НР на 3 вых 1/2" НР м/о 35мм с шаровыми кранами, синие ручки | шт | Материал латунь Тип присоединения коллектора внутренняя резьба/наружная резьба Тип встроенного клапана кран шаровой, синие ручки Давление 16 бар Страна происхождения Китай |
| Комплект для бок/п радиатора термостатический 3в1 жид/нап для двухтр Ду 15 Ру10 прямой гайка М30х1,5 6-28oC без преднастройки, штуцер без уплотнения | шт | Тип подключения к отопительному прибору боковое подключение Тип термостатический Элемент термостатический в комплекте Чувствительный элемент жидкостный Элемент термостатический, присоединение гайка М30х1,5 Диапазон настройки температуры 6-28oC Давление 10 бар Конструкция прямой Тип системы отопления двухтрубная система отопления Модель 3в1 Штуцер без уплотнения Функция преднастройки Нет |
| Комплект монтажный 1/2" для алюминиевых и биметаллических радиаторов 13 предметов с 3-мя кронштейнами | шт | Инженерная система Отопление Исполнение 13 предметов с 3-мя кронштейнами Страна происхождения Китай Комплект в сборе (пробка проходная 1"x1/2" левая - 2 шт., пробка проходная 1"x1/2" правая - 2 шт., заглушка 1/2" - 1 шт., кран Маевского 1/2" - 1 шт., ключ для крана Маевского - 1 шт., кронштейн настенный штыревой плоский - 3 шт., дюбель - 3 шт.) Размер 1/2" |
| Смеситель настенный для кухонной мойки двуручный нижний излив хром | шт | Назначение для кухонной мойки Тип смесителя двуручный Механизм управления смесителя керамическая кран-букса Цвет хром Поверхность глянцевая Стандарт подводки G1/2" Материал корпуса смесителя латунь Крепления корпуса смесителя эксцентрики с накидной гайкой Встраиваемая система Нет Вращение излива поворотный Длина излива 205 мм Высота излива 141 мм Дивертор Нет Тип излива нижний излив Материал латунь Подключение фильтра питьевой воды нет, Россия |
| Сверло по металлу 8.0мм HSS DIN 338 (уп.5шт) | шт | Тип изделия Сверло, Диаметр, мм 8 Длина рабочей части, мм 75 Материал изделия Сталь быстрорежущая P2АМ3 Материал обработки Металл Длина общая, мм 117 Тип хвостовика Цилиндрический Диаметр хвостовика, мм 8 Размер хвостовика 8 мм |
| Сверло по металлу 10мм HSS DIN 338 (уп.1шт) | шт | Тип изделия Сверло Диаметр, мм 10 Длина рабочей части, мм 87 Материал изделия Сталь быстрорежущая P2АМ3 Материал обработки Металл Длина общая, мм 133 Тип хвостовика Цилиндрический Диаметр хвостовика, мм 10 Тип сверла По металлу Размер хвостовика 10 мм |
| Напильник трехгранный, пласт. рукоятка 200мм | шт | Тип комбинированный Тип насечки двойная Форма трехгранный Рабочая длина 200 мм Общая длина 285 мм Ширина/диаметр 25 мм Материал рукояти пластик Рукоятка да Алмазное напыление нет |
| Молоток слесарный дер. рукоятка "Стандарт" 100г | шт | Вес бойка 100 г Материал рукояти дерево Материал бойка закаленная углеродистая сталь Назначение для слесарных работ Форма бойка квадратный Общая длина 260 мм Кованый нет |
| Киянка резиновая, дер. рукоятка "Стандарт" 250г (50мм) | шт | Страна производства Китай Материал рукоятки Дерево Вес бойка, кг 0,25 Диаметр бойка, мм 50 |
| Гвоздодер, шестигранный профиль 15х400мм | шт | Тип Гвоздодер Форма шестигранный Длина 400 мм Кованый нет Материал рукояти нет Рукоятка нет |
| Шпатель фасадный МАСТЕР нерж. сталь, желтая рукоятка 60мм | шт | Ширина лезвия 60 мм Материал лезвия нержавеющая сталь Зубцы нет Материал рукояти пластик |
| Ведро строительное 12 литров | шт | Тип строительное Форма круглая Ударопрочное нет С крышкой нет Усиленное нет Ручки есть Накладка на ручке нет Объем 12 л Материал пластик Цвет черный |
| Правило алюминиевое трапеция с ребром жесткости 1,0м | шт | Длина 1 м Количество колб нет шт Наличие ручек нет Форма трапеция Уровень нет |
| Венчик д/краски оцинк шестигр (насадка-миксер д/дрели) 60х400мм | шт | Диаметр 60 мм Длина 400 мм Хвостовик шестигранный Материал металл Для жидкой массыда Для жидкотекучей массы да Для плотной массы нет |
| Гладилка 270х130мм нержавеющая | шт | Длина лезвия 270 мм Ширина полотна 130 мм Материал полотна нержавеющая сталь Зубцы нет Размер зубца (зубьев) нет мм Угловая нет |
| Ковш штукатурный дер. рукоятка | шт | Форма дна круглая Диаметр 180 мм Материал рукояти дерево |
| Кельма по газобетону для клеевого раствора 100 мм | шт | Тип Кельма-ковш Форма полотна прямоугольная Длина лезвия 100 мм Материал рабочей части нержавеющая сталь Материал рукояти дерево |
| Кисть флейцевая натур. щетина, дер. Рукоятка, 25мм | шт | Тип кисть плоская Назначение универсальные Ширина 25 мм Ширина (дюйм) 1 Щетина натуральная Материал рукояти дерево Материал бандажа металл |
| Удлинитель для валиков телескопический 2м | шт | Max длина 2000 мм Min длина 1150 мм Материал штанги металл Диэлектрическое покрытие нет |
| Бюгель d.6мм для минивалика 90мм удлиненный 230/280мм | шт | Min длина валика 230 мм Мах длина валика 230 мм Материал ручки пластик Бюгель 6 мм Система крепления бюгельная |
| Бюгель для мини-валика обрезин. рукоятка d6 для валика 100мм | шт | Min длина валика 100 мм Мах длина валика 100 мм Бюгель 6 мм Система крепления бюгельная |
| Плинтус с кабель-каналом и мягким краем 55мм Палисандр серый (2,2м) | шт | Тип монтажа саморезы/дюбель-гвозди Форма S-образная Поверхность с текстурой Цвет Палисандр Материал основания ПВХ Материал верхнего слоя ПВХ Высота 55 мм Длина 2200 мм Толщина 22 мм Влагостойкий да Кабель-канал да |
| Порог стыкоперекрывающий ПС 01-900-01л серебро анодир-е (0,9м) 25мм | шт | Страна: Россия Тип изделия: порог стыкоперекрывающий Материал изготовления: алюминий Цвет покрытия: серебро Тип покрытия: анодированное Длина: 900 мм Ширина: 25 мм Высота: 3 мм |
| Очиститель монтажной пены (650мл) | шт | Вид тары баллон Назначение для незастывшей пены Объем 0.65 л Количество в упаковке 1 шт Под пистолет есть Без запаха нет |
| Клей Экспресс быстрорастворимый (0,2кг) | шт | Тип обоев виниловые/бумажные Цвет белый Склеиваемые материалы бумажные, виниловые обои Вид тары коробка Индикатор нет Основа клея модифицированный крахмал Количество компонентов 1 Германия |
| Грунт ГФ-021 краснокоричневая (0,9кг) | шт | Материал основания металл/дерево Финишное покрытие краска/эмаль Функции антикоррозийные Тип основы алкид Объем 0.9 л Вес нетто 0.9 кг Вид тары металлическая банка Цвет красно-коричневый Расход 0.1 л/м² Место применения внутри и вне помещения Тип помещения влажное/сухое Способ нанесения кисть/валик/краскопульт |
| Антисептик, лессирующий для дерева БЕСЦВЕТНЫЙ (0,8л) | шт | Тип антисептик Тип работ для внутренних и наружных работ Назначение защита/декоративная отделка Область применения универсальное Цвет бесцветный Палитра прозрачный Объем 0.8 л |
| Уайт-спирит (0,4л) ПЭТ | шт | Без запаха нет Для акриловых красок да Для масляных красок да Для алкидных красок да Для эпоксидных красок да |
| Труба PP-H сер б/н Дн50х1,8 L=0,5м в/к | шт | Назначение внутренняя канализация Материал PP-H Тип с раструбом Цвет серый Масса нетто 0.137 кг Температура рабочей среды до +70 oC Область применения Для внутренней системы канализации Комплект поставки В комплекте с уплотнительными кольцами Диаметр, мм Дн 50 Строительная длина, мм 500 Давление безнапорное Исполнение в/к |
| Тройник PP-H сер б/н Дн50х50х87гр в/к | шт | Назначение внутренняя канализация Материал PP-H Цвет серый Масса нетто 0.072 кг Температура рабочей среды до +70 oC Область применения Для внутренней системы канализации Комплект поставки В комплекте с уплотнительными кольцами Диаметр, мм Дн 50 Угол (в градусах) 87,5 гр Давление безнапорное Исполнение Рабочая среда сточные воды |
| Клин монтажный, для установки окон, дверей 15х91х43 (6шт), пластик | уп | Тип клинья Длина 91 мм Ширина 43 мм Высота клина 15 мм Количество клиньев 6 шт |
| Проушина, 65х40мм, d=15мм, с порошковым покрытием | шт | Диаметр отверстия, мм 15 Тип товара Крючок и проушина Размер, мм 65х40 Применение Замок |
| Замок почтовый L=16мм, никель | шт | Тип товара Замок почтовый Применение Почтовый ящик Цвет Никель Количество ключей 2 Материал Сталь |
| Финский засов ЗТ-140 (черный) | шт | Материал сталь Тип установки накладной Цвет цинк Назначение для ворот и калиток Длина основания 140 мм Ширина основания 35 мм Форма ригеля круглая Диаметр крепежного отверстия 5 мм |
| Манжета перех чугун/пластик Дн50х75 резина, кольцо123 | шт | Материал резина Масса нетто 0.062 кг Диаметр, мм 50 Переход на диаметр |
| Труба PP-H сер б/н Дн50х1,8 L=1,0м в/к | шт | Назначение внутренняя канализация Материал PP-H Тип с раструбом Цвет серый Масса нетто 0.268 кг Температура рабочей среды до +70 oC Область применения Для внутренней системы канализации Комплект поставки В комплекте с уплотнительными кольцами Диаметр, мм Дн 50 Строительная длина, мм 1000 Давление безнапорное Исполнение в/к Рабочая среда сточные воды |
| Серпянка самоклеящаяся 0,05х20м | шт | Тип товара Серпянка Ширина, мм 50 Длина, м 20 |
| Струбцина тип F 250х50мм | шт | Ширина зажима 250 мм Глубина зажима 50 мм Тип струбцина Вид струбцины F-образная Тип зажима винтовой Назначение по дереву Материал рамы никелированный металл Двойного назначения нет Для крепления в пазу нет |
| Ножовка по дереву средний зуб пласт. рукоятка "Стандарт" 400мм | шт | Назначение для веток, сучьев, дров Количество режущих полотен 1 Материал режущего полотна углеродистая сталь Длина режущего полотна 400 мм Зубья закаленные TPI (кол-во зубьев на дюйм) 7 Складное полотно нет Материал рукояти пластик По металлу нет По дереву да |
| Кран шаровой полнопроходной, ВР/НР, ручка бабочка 1/2 | шт | Температура рабочей среды, °C -20...+150 Материал корпуса Латунь никелированная Тип крана Полнопроходной Тип привода Ручка-бабочка Рабочая среда Вода Резьба ВР-НР Особенности Прямой Тип арматуры Шаровой кран Присоединение Резьба/Резьба |
| Кран с разъемным соединением НВ 3/4' бабочка, полный проход | шт | Температура рабочей среды, °C -20...+185 Материал корпуса Латунь Тип крана Полнопроходной Тип привода Ручка-бабочка Рабочая среда Вода, водный раствор гликоля 40%, воздух Резьба ВР-НР-сгон Материал шара Латунь кованная Особенности Прямой с американкой Присоединение Резьба/Резьба Тип арматуры Шаровый кран |
| Болт с шестигранной головкой 8x60 DIN 933 (уп/2шт) | уп | Длина 60 мм Тип резьбы полная Диаметр резьбы М8 Шаг резьбы 1.25 мм Направление резьбы правая Фасовка 2 шт |
| Клей Холодная сварка прозрачный (14мл) | шт | Тип реакционный Основа клея эпоксидная смола Вид тары туба Цвет прозрачный Палитра прозрачный Объем 0.014 л Вес нетто 0.016 кг Склеиваемые материалы металл, дерево, пластик, стекло, бетон, гипс, мрамор, лепнина Условия отверждения смешивание компонентов Количество компонентов 2 Консистенция вязкая мастика Морозостойкий да Уругвай |
| Подводка гибкая д/воды нерж Н1/2"-Н1/2" L=0.4м лат/г | шт | Назначение для воды Материал нержавеющая оплетка Материал гайки латунь Марка материала гайки ЛС 59-2 (CW617N) с последующим никелированным покрытием Внутренний шланг EPDM (Этилен-пропиленовый каучук) Материал оплетки подводки нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10) Плетение защитной оплетки 8 нитей Материал соединительного штуцера латунь ЛС 59-3 (CW614N) Материал прокладки EPDM (Этилен-пропиленовый каучук) Размер резьбы 1/2" Тип присоединения гайка-гайка Внутренний диаметр шланга 8,5+/-0,5 мм Наружный диаметр подводки 12,5+/-0,5 мм Рабочее давление 10 бар Максимальное давление 20 бар Максимальная температура 100 oC Масса нетто 0.089 кг |
| Подводка гибкая д/воды нерж Н1/2"-Н1/2" L=2м лат/г | шт | Область применения Водоснабжение Объём одной штуки, м³ 0.00045 Вес (кг) 0.284 Длина (мм) 15 Ширина (мм) 2000 Высота (мм) 15 |
| Подводка гибкая д/воды нерж Н1/2"-Н1/2" L=1м лат/г | шт | Область применения Водоснабжение Объём одной штуки, м³ 0.00023 Вес (кг) 0.166 Длина (мм) 15 Ширина (мм) 1000 Высота (мм) 15 |
| Зажим троса алюминиевый М 2 (10шт) | уп | Тип втулка алюминиевая Диаметр 2 мм Тип фасовки шт. Фасовка 10 шт Материал алюминий |
| Гвоздь винтовой 3,5х80 (1кг) | уп | Диаметр стержня 3.5 мм Длина 80 мм Тип фасовки кг Фасовка 1 кг Покрытие нет Диаметр шляпки 8 мм Высота шляпки 2 мм, Россия |
| Анкерный болт двухраспорный 10х100 (2шт) | уп | Диаметр установки 10 мм Длина анкера 100 мм Тип фасовки шт. Фасовка 2 шт Материал сталь Покрытие желтопассивированный |
| Диск отрезной мет+нерж A 54 125х22х1 мм | шт | Назначение по металлу Тип диска отрезной Диаметр 125 мм Диаметр (дюйм) 5 Посадочный диаметр 22.2 мм Толщина 1 мм Форма прямой Материал абразива электрокорунд |
| Манжета перех Дн50х40 | шт | Масса нетто 0.029 кг Диаметр, мм 50 Переход на диаметр 40 |
| Манжета перех Дн50х32 | шт | Материал резина Масса нетто 0.04 кг Диаметр, мм 50 Переход на диаметр 32 |
| Стеклорез роликовый 6 режущих элементов | шт | Количество режущих элементов 6 шт Материал рукояти дерево Режущий элемент ролик Масляный нет Круговой нет |
| Обойный клей для флизелиновых обоев | шт | Тип обоев на флизелиновой основе Вес нетто 0.38 кг Цвет прозрачный Палитра прозрачный Склеиваемые материалы всех видов флизелиновых обоев Вид тары коробка Индикатор нет Антигрибковое действие да Основа клея модифицированный крахмал Количество компонентов 1 Условия отверждения кислород Консистенция сухая смесь Нанесение на стену Мах объём раствора 9 л Оклеиваемая площадь 55 м² Способ нанесения валик/кисть/распыление |
| Линейка 200мм нерж сталь двухсторонняя шкала | шт | Тип линейка измерительная Тип нанесения разметки гравировка Длина 200 мм Длина разметки 200 мм Ширина 19.5 мм Толщина 0.6 мм Цена деления 1 мм Материал нержавеющая сталь Двусторонняя шкала да Диапазон измерений 0-200 мм Телескопическая нет |
| Рулетка обрезиненный корпус 5мх19мм | шт | Длина 5 м Ширина ленты 19 мм Автостоп есть Материал ленты металл Магнитный зацеп нет Двухсторонний зацеп нет Двусторонняя шкала нет Цвет ленты желтый Подсветка нет Клипса для крепления на ремень да Поверка нет Тип рулетка Размер ленты 5м х 19мм Материал корпуса обрезиненный пластик Измерительная шкала сантиметры |
| Краска белая для стен и потолка акриловая, матовая, база A (9л) | шт | Материал поверхности применения Степень блеска Матовый Возможность колеровки онлайн Да Тип колеровки Компьютерная колеровка База под колеровку A Тип базы под колеровку Для пастельных цветов (белая) Вес нетто (кг) 11.7 Объем (л) 9 Расход (м²/л или м²/кг) 10 - 12 Расход (в л / м²) 0,08-0,1 Тип продукта Краска для внутренних покрытий Вид помещения Офис, Гостиная, Спальня, Гардеробная, Кухня Цвет Белый Место использования Внутренний Тип ЛКМ На водной основе Тип полимера Акрил Готов к использованию Да Время высыхания до нанесения следующего слоя (ч) 2 Время высыхания "на отлип" (в ч) 2 Время полного высыхания (ч) 24 Термостойкий Нет Моющийся Да Запах Без запаха Преимущества Моющийся Класс износостойкости по ISO 11998 Класс 1: Стирать абразивной губкой с водой и нейтральным чистящим средством. Средство для очистки инструментов Вода |
| Малярная лента 48 мм, 20 м | шт | Ширина 48 мм Длина 20 м Толщина 0.125 мм Вес нетто 0.1 кг Цвет бело-желтый Материал основы бумага Клеящий слой синтетический каучук Внутренний диаметр 76 мм Min температура эксплуатации 5 °С Max температура эксплуатации +30 °С |
| Отвес строительный (0,1кг) | шт | Длина 67 мм Материал шнура капрон Форма цилиндрический Противоударный есть Цифровой индикатор нет Фрезерованный нет |
| Карандаши строительные 180мм (упаковка 12 шт.) | упак. | Тип карандаш Длина 180 мм Материал дерево/графит Количество в упаковке 12 шт Автоматический нет Цвет серый По стеклу нет По дереву да По бетону да Сменный грифель нет |
| Уровень 400мм 3 глазка | шт | Количество глазков 3 шт Длина 400 мм Количество рукояток нет шт Вид уровня брусковый Тип корпуса коробчатый Материал корпуса алюминий Подвесной да Возможность регулировки уровня колб нет Наличие паза для труб нет С разметкой да С подсветкой нет Цифровой индикатор нет |
| Перчатки акриловые утепленные с рельефным латексным покрытием | пара | Назначение садово-строительные С подогревом нет Сезонность осень/зима Откидные варежки нет Способ фиксации манжета на резинке Материал акрил, латекс Класс вязки 10 Размер (цифровая система маркировки) 10.5 Размер (буквенная система маркировки) 4XL, Россия |
| Керамическая кран-букса M18x1 квадрат 7x7 | шт | Вид кран-букса Тип смесителя двухрычажный Материал керамика Резьба для подключения воды М18x1 Форма штока квадрат Размер штока 7х7 мм Угол поворота 180 град Количество шлицев 4 Маховик нет Приводной механизм полуоборотные Общая длина 50 мм Вес нетто 0.02 кг |
| Мебельный уголок 30х30х30х1,5 мм | шт | Длина 30 мм Ширина 30 мм Толщина металла 1.5 мм Плоский нет Материал сталь Цвет цинк |
| Мебельный уголок 40х40х40х1,5 мм | шт | Длина 40 мм Ширина 40 мм Толщина металла 1.5 мм Плоский нет Материал сталь Цвет цинк |
| Наушники защитные | шт | Регулировка длины есть Снижение уровня шума 22 дБ Крепление на каску нет Встроенные динамики и FM-радио нет Bluetooth нет Цвет желтый/черный Материал пластик Тип шумоподавления пассивное |
| Очки защитные | шт | Тип закрытые Тип вентиляции прямая Антизапотевающее покрытие да Стекло, стойкое к царапинам да Покрытие защитного стекла против царапин и запотевания Герметичные нет Панорамное стекло да Вид носоупора литой Подсветка нет Материал линзы поликарбонат Материал оправы/корпуса ПВХ УФ-защита да Защита от летящих частиц да Защита от паров и брызг да Защита от лазера нет Возможно ношение корригирующих очков нет Цвет линзы прозрачный, Россия |
| Краска ВД БЕЛОСНЕЖНАЯ долговечная, матовая (15кг) | шт | Вес нетто 15 кг Вид тары ведро Палитра белый Оттенок белый Возможность колеровки да Время высыхания между слоями 2 ч Покрытие на 1 кг 4-6 м² Расход краски 0.16-0.25 кг/м² Без запаха нет Марка ВД-АК Серия нет Цвет белый Базис база 1 (B1/A/AA/BW/KA/VVA/AP/LAP/MRA/PR) Система колеровки RAL, акриловые колеры Степень блеска матовый Металлик нет Разбавитель вода, Россия |
| Фильтр сменный для респиратора РПГ-67 | шт | Защитные свойства от органических газов и паров Количество в упаковке 2 шт Тип противоаэрозольный Марка Hg (красная) нет Марка Reaktor (оранжевая) нет Марка Sx (фиолетовая) нет Марка А (коричневая) класс защиты 1 Марка Ах (коричневая) нет Марка В (серая) класс защиты 1, Россия |
| Крестики (200 шт; 1.5 мм) для кладки плитки | пачек | Тип крестики Размер 1.5 мм Количество 200 шт |
| Заглушка PP-H сер б/н Дн50 | шт | Тип изделия Заглушка Диаметр, мм 50 Материал изделия PP (полипропилен) Цвет Серый Тип соединения Раструбное |
| Заглушка PP-H сер б/н Дн40 | шт | Тип изделия Заглушка Диаметр, мм 40 Материал изделия PP (полипропилен) Цвет Серый Тип соединения Раструбное Длина, мм 31 |
| Набор сверл по дереву витых 4-10мм (набор 5шт) | уп | Тип спиральный Количество предметов 5 шт Min диаметр 4 мм Max диаметр сверла 10 мм Материал обработки дерево Тип хвостовика цилиндрический |
| Сверло-коронка алмазная по керамограниту 8х65мм, 2шт | шт | Тип трубчатое алмазное Диаметр 8 мм Длина 65 мм Количество граней нет Тип хвостовика цилиндрический с лыской Материал обработки керамогранит Количество в упаковке 2 шт |
| Пила кольцевая (коронка) 38мм | шт | Диаметр 38 мм Центрирующее сверло в комплекте нет Держатель в комплекте нет Количество коронок 1 шт Тип хвостовика коронки нет |
| Зубило плоское (лопатка) 25х400мм | шт | Форма наконечника плоское Ширина 25 мм Длина 400 мм Тип хвостовика SDS-max Назначение бетон, кирпич, камень |
| Диск алмазный 125 x 1.1 x 22.23. | шт | Тип Алмазный, Сплошной Применение для гранита, кафеля, керамогранита, мрамора Производитель Украина Толщина, мм 1,1 Высота сегмента, мм 8,0 Диаметр посадочный, мм 22,23 Диаметр, мм 125 |
| Отвод PP-H сер б/н Дн50х45гр в/к | шт | Тип изделия Отвод Диаметр, мм 50 Материал изделия PP (полипропилен) Цвет Серый Тип соединения Раструбное Угол, град 45 |
| Отвод PP-H сер б/н Дн50х87гр в/к | шт | Тип изделия Отвод Диаметр, мм 50 Материал изделия PP (полипропилен) Цвет Серый Тип соединения Раструбное Угол, град 87 |
| Бур SDS+12х200/260мм | шт | Тип хвостовика SDS-plus Диаметр 12 мм Общая длина 260 мм Рабочая длина 200 мм Количество 1 шт Материал обработки слабоармированный бетон, гранит, кирпичная кладка, камень Количество граней 4 |
| Адаптер магнитный цельнометаллический для бит 60мм | шт | Тип оснастки держатель бит Материал сталь Диаметр хвостовика 1/4 дюйма Диаметр хвостовика (мм) 6.35 Вид держателя бит прямой Форма наконечника внутренний шестигранник Размер наконечника1/4 дюйма Размер посадки на инструмент 1/4 дюйма Male HEX Размер посадки под оснастку 1/4 дюйма Female HEX Длина 60 мм Магнитные да Угловые нет, Китай |
| Биты PZ-1 25мм (блистер уп.3шт) | уп | Тип бит односторонние Наконечник PZ1 Длина 25 мм Количество бит 3 шт Хвостовик бит 1/4 (тип С) Ударные (торсионные) биты нет Ограничитель глубины нет Материал бит S2 Torx (TT) нет Форма наконечника бит PZ Магнитный наконечник биты есть Цветная маркировка шлица нет, Китай |
| Круг абразивный с перфорацией на ворсовой основе (уп.5шт) 125мм Р400 | уп | Тип товара Круг абразивный Диаметр, мм 125 Зернистость, Р Р400 Фасовка, шт 5, Китай |
| Сифон умыв бут 1 1/4"x40 гофр 40х40/50 нерж/сетка | шт | Диаметр, мм 40/50 Материал изделия Пластик Распродажа Трубопроводные системы Резьба 1 1/4' Тип изделия Сифон Цвет Белый Вид гофрированный Диаметр выпуска (отверстия для слива) 65 Диаметр выхода в канализацию 50 Материал полипропилен/нержавеющая сталь Назначение для умывальника Цвет сливной решетки хром Вес, г 340 |
| Выпуск для мойки, чаша D90 мм из нержавеющей стали | шт | Материал пластик Внешний диаметр 82 мм Диаметр 1 1/2M Цвет хром Тип товара выпуск |
| Чашка алмазная турбо диам.125мм | шт | Тип товара Чашка алмазная Тип диска Турбо Диаметр, мм 125 Посадочный диаметр, мм 22,2 Назначение Бетон Камень Керамика Кирпич, Китай |
| Щетка 5-рядная стальная с пластиковой ручкой | шт | Материал рукояти пластик Материал щетины сталь Вид щетины прямая Рядность 5, Китай |
| Блок для шлифования Р120 | шт | Вид блок шлифовальный Длина подошвы 98 мм Ширина подошвы 69 мм Материал подошвы алюминий Материал губка Крепление шлифлиста нет Возможность подключения к пылесосу нет,Бельгия |
| Скобы прямоугольные для степлера закаленные тип 53 (уп. 1000шт) 6мм | шт | Фасовка 1000 шт Длина 6 мм Тип (классификация производителя) 53 Тип скоб 53/A Форма тонкая Ширина 11.2-11.4 (7/16 дюйма) мм Ножка стандартная Толщина 0.7-0.75 мм Материал закаленная сталь Назначение ткань/картон/тонкие деревянные планки, Китай |
| Пилка по металлу (2 шт; T118G) для лобзиков | шт | Тип по металлу Назначение чистый рез Тип хвостовика хвостовик Т Количество 2 шт Материал HSS Рабочая длина 50 мм Общая длина 75 мм Шаг зубьев постоянный 0.8 мм Шаг 0.8 |
| Пилки для лобзика T101BR, 74мм, 5 шт. | шт | Тип по дереву Назначение чистый рез Количество 5 шт Рабочая длина 74 мм Материал HСS Шаг зубьев постоянный 2.5 мм Шаг 2.5 Тип хвостовика хвостовик Т |
| Набор для врезки дверных защелок 24\50мм | шт | Назначение По дереву Набор Да Наружный диаметр, мм 24-50 Количество в наборе 3, Китай |
| Стержни для термоклеящего пистолета белые 11х200мм уп.6шт | уп | Цвет белый Длина 200 мм Применение универсальный Количество 6 шт Диаметр 11 мм Флуоресцентные нет, Китай |
| Скребок по кафелю с напылением для расшивки швов, 250мм | шт | Применение для кафеля Тип лезвия сменное (трапециевидное), Китай |
| Нож строительный усиленный обрезиненный корпус с доп. кр. фикс. + 3 з/лезв. 18мм | шт | Ширина лезвия 18 мм Материал рукояти пластик Материал лезвия сталь Цвет корпуса желтый/черный Выдвижное лезвие есть Обрезиненная рукоять да Конструкция выдвижной Складной нет Металлические направляющие да Форма лезвия сегментированное Отделение для запасных лезвий нет Фиксатор лезвий защелка, Китай |
| Рулон абразивный (115x2500 мм; P120) | рулон | Зернистость 120 Длина 2500 мм Ширина 115 мм Форма рулонная Крепление зажим Мах зернистость 120 Назначение универсальная Основа бумажная |
| Абразивный рулон 115x2500 мм р220 | рулон | Зернистость 220 Длина 2500 мм Ширина 115 мм Форма рулонная Крепление зажим Мах зернистость 220 Назначение универсальная Основа бумажная |
| Сетка стеклотканевая малярная 2х2мм (1х20м) | шт | Тип товара Сетка Ширина, мм 1000 Длина, м 20, Китай |
| Лента кромочная "демпферная" для плавающего пола 8х100мм 40м | шт | Тип товара Лента Ширина, мм 100 Длина, м 40, Россия |
| Линолеум полукоммерческий 2 (3 м), пр-во ТАРКЕТТ | м2 | Тип линолеума Полукоммерческий Класс применения для жилых помещений 23 Класс применения для общественных помещений 32 Ширина, м 3 Толщина покрытия общая, мм 2 Толщина защитного слоя, мм 0,4 Тип дизайна Абстракция Дополнительное защитное покрытие R.MAX Бренд Polystyl Страна-производитель Россия Состав Гетерогенный Основа Компактная пена Использование для теплых полов Да Класс пожарной опасности КМ 2 |
| Герметик акриловый белый 280 мл | шт | Тип герметика акриловый Объем 0.28 л Вес нетто 0.553 кг Назначение для швов Свойства универсальный Вид тары картридж Цвет белый Max температура нанесения +5 °С Min температура нанесения +40 °С Условия отверждения влажность воздуха Количество компонентов 1 Консистенция герметик Основа клея акрил Морозостойкий нет |
| Пистолет для монтажной пены | шт | Тип для монтажной пены Питание механический Материал рукояти металл Материал ствола нержавеющая сталь Тефлоновое покрытие да Игольчатый клапан да Вес нетто 0.82 кг |
| Пена монтажная 750мл | шт | Вид тары баллон Объем вещества в баллоне 750 мл Время полного застывания 24 ч Вид баллона под пистолет Огнестойкость нет Повышенная звукоизоляция да Сезонность всесезонная Максимальная температура использования +20 °С Минимальная температура использования -10 °С Коэффициент расширения 30-40% Объем пены в баллоне (выход) 45 л Цвет пены бежевый DIN 4102 Вес нетто0.75 кг Время на отлип 15 мин Время резки 60 мин Класс горючести В2, |
| Соединение 55 мм. 1 шт. дуб европейский | шт | Тип соединитель Коллекция Классик Длина 22 мм Высота 55 мм Ширина 10 мм Цвет Дуб Европейский Палитра бежевый Материал основания ПВХ Материал верхнего слоя ПВХ Поверхность с текстурой, Россия |
| Заглушка 55 мм. 1 пара дуб европейский | уп | Тип заглушка левая/правая Коллекция Классик Длина 22 мм Высота 55 мм Ширина 10 мм Цвет Дуб Европейский Палитра бежевый Количество 2 шт Материал основания ПВХ Материал верхнего слоя ПВХ Поверхность с текстурой, Россия |
| Наружный угол 55 мм. 1 шт. дуб европейский | шт | Тип внешний угол Коллекция Классик Длина 22 мм Высота 55 мм Ширина 22 мм Цвет Дуб Европейский Палитра бежевый Материал основания ПВХ Материал верхнего слоя ПВХ Поверхность с текстурой, Россия |
| Внутренний угол 55 мм. 1 шт. дуб европейский | шт | Тип внутренний угол Коллекция Классик Длина 22 мм Высота 55 мм Ширина 22 мм Цвет Дуб Европейский Палитра бежевый Материал основания ПВХ Материал верхнего слоя ПВХ Поверхность с текстурой, Россия |
| Армированная клейкая лента 48 мм х 40 м серая | шт | Ширина 48 мм Длина 40 м Толщина 0.19 мм Цвет серый Армированный да Расположение армирующих волокон продольно-поперечное Материал основы ткань Клеящий слой синтетический каучук Min температура эксплуатации -10 °С Max температура эксплуатации +75 °С Морозостойкий да Термостойкий да Для пароизоляциинет Водос тойкий да Двустороннийнет Бесшумный нет Вес нетто 0.34 кг |
| Скотч двухсторонний 20 мм*5 м 3М | шт | Ширина 20 мм Длина 5 м Вес нетто 0.08 кг Толщина 0.8 мм Цвет серый Армированный нет Тип лента Материал основы вспененный акрил Внутренний диаметр 25 мм Max температура эксплуатации +190 °С Морозостойкий да Термостойкий да Двусторонний есть Вспененный да |
| Скотч двухсторонний 30 мм*5 м 3М | шт | Ширина 30 мм Длина 5 м Толщина 0.8 мм Цвет серый Армированный нет Тип лента Материал основы вспененный акрил Внутренний диаметр 25 мм Max температура эксплуатации +190 °С Морозостойкий да Термостойкий да Двусторонний есть Вспененный да |
| Подложка из вспененного полиэтилена 2мм (1п.м.) | м. п | Тип товара Подложка Материал Вспененный полиэтилен Длина, м 1 Толщина, мм 2, Россия |
| Плитка настенная 200х300х7мм бежевая матовая | м3 | Тип товара Плитка настенная Цвет Бежевый Страна производства Россия Размеры, мм 200х300х7 Толщина, мм 7 Ширина, мм 200 Высота, мм 300 Назначение Плитка для стен Морозостойкость Нет Ректификат Нет |
| Краска фасадная Профи NEW белая основа А (9л) | шт | Тип акрилатная Объем 9 л Вес нетто 13.5 кг Вид тары ведро Палитра белый Оттенок белый Возможность колеровки да Время высыхания между слоями 1 ч Без запаха нет Марка нет Серия Профи Цвет белый Система колеровки есть Степень блеска матовый Основания бетон/кирпич/камень Плотность 1.5 кг/л Расход 0.14-0.25 л/м² Способ нанесения кисть/валик/краскораспылитель Рекомендуемое количество слоев 2 Разбавитель вода, Россия |
| Паста колеровочная универсальная зеленая (0,1л) | шт | Тип колер Цвет зеленый Оттенок зеленый Использование в чистом виде нет Варианты разбелов 1:10, 1:20, 1:50, 1:100 Для внутренних работ да Для наружных работ да Светостойкость, баллы 7-8 Морозостойкость да Вид тары флакон Объем 0.1 л, Россия |
| Ручка в комплекте белый никель сантехнический замок | комплек т | Цвет белый никель Тип запирания фиксатор Форма накладки квадрат Материал цам Форма ручки прямая Декор нет Дизайн современный Цветовая гамма хром, никель, серебро Тип двери межкомнатная Применение для деревянной двери Наличие защелки да |
| Цилиндр 100 ZM 70 35х35 мм ключ/вертушка хром | комплек т | Цвет Хром Тип цилиндрового механизма Ключ/вертушка Типоразмер цилиндра, мм 70 (35х35) Тип ключа Английский Диаметр, мм 17 Материал Цинковый сплав Длина, мм 70 Высота, мм 33 Количество пинов, шт 6 Секретность 5000 комбинаций Класс безопасности 2 Количество ключей в комплекте, шт 5 Цвет производителя Хром Вес, кг 0,234 |
| Цилиндр 60 30х30 мм ключ/вертушка античная бронза | комплек т | Цвет Бронза Тип цилиндрового механизма Ключ/вертушка Типоразмер цилиндра, мм 60 (30х30) Тип ключа Английский Диаметр, мм 17 Материал Алюминий Длина, мм 60 Высота, мм 33 Количество ключей в комплекте, шт 3 Цвет производителя Античная бронза Вес, кг 0,125 |
| Колер для краски Текс универсальный синий (0,1 л) | шт | Тип колер-паста Цвет синий Оттенок синий Использование в чистом виде нет Варианты разбелов 1:10, 1:20, 1:100 Для внутренних работ да Для наружных работ да Морозостойкость да Вид тары флакон Объем 0.1 л, Россия |
| Краска для бордюрного камня, износостойкая, 7 кг, белая | шт | Тип алкидная Вес нетто 7 кг Вид тары ведро Палитра белый Оттенок белый Возможность колеровки да Расход краски 0.25-0.3 кг/м² Покрытие на 1 кг 3-4 м² Без запаха нет Марка нет Серия нет Цвет белый Степень блеска полуматовый Разбавитель Р-4/645/646/647 Основания бетон/камень/асфальтовое полотно Температура основания От +5 до +40 °С Время полного высыхания 1 ч Влагостойкость да Способ нанесения кисть/валик/краскораспылитель По ржавчине нет Быстросохнущая да Износостойкая да Для бетона да Для металла нет Для камня да, Россия |
| Трикотажные перчатки. ПВХ-покрытие. Точка | пара | Назначение садово-строительные Сезонность весна/осень/лето Способ фиксации манжета на резинке Рисунок точка Материал хлопок, полиэстер Класс вязки 10 Количество нитей 6 Размер (цифровая система маркировки) 6 Размер (буквенная система маркировки) 2XS Количество пар в упаковке 1, Россия |
| Ровнитель (наливной пол) универсальный Горизонт самовыравнивающийся быстротвердеющий армированный, 20 кг | шт | Min толщина слоя 3 мм Max толщина слоя 100 мм Расход 17 кг/м² Температура основания 5 °С Расход воды на 1 кг сухой смеси 0.22 л Жизнеспособность раствора 0.67 ч Время высыхания 2 ч Вид тары бумажный мешок Цвет серый Прочность на сжатие 20 МПа Адгезия 0.7 МПа Быстротвердеющий да Основа цемент Совместим с теплыми полами да Материал основания бетон Тип помещения влажное Размер фракции 0.63 мм Тип наливной пол Вид напольного покрытия керамическая плитка/керамогранит/ламинат/паркет/кварцвиниловая плитка/ковровые покрытия Способ нанесения ручной/машинный, Россия |
| Герметик силиконовый санитарный уксусный, цвет белый, 280 мл | шт | Объем (мл) 280 Цвет Белый Назначение Санитарный, Ванная комната, Кухня Материал поверхности применения Водостойкий Да Морозостойкость Да Термостойкий Да Время высыхания (ч) 2 Место использования Внутренний / наружный Необходим пистолет Да Тип ЛКМ Уксусный силикон Анти-плесень Да Под покраску Нет Максимальная температура применения (°C) 35 Минимальная температура применения (°C) 5 Состав Уксусный силикон Тип упаковки Картридж |
| Дверная петля универсальная врезная 100х75х2,5 мм античная бронза | шт | Назначение для межкомнатных дверей Цвет петли бронза Тип товара петля Тип петли врезная Исполнение петли универсальная Максимальная допустимая нагрузка, кг 40 Длина, мм. 100 Ширина, мм. 75 Материал сталь Тип конструкции неразборная Петля дверная Толщина теплоизоляции, мм 2 Конструкция универсальная Угол открывания 180 |
| Штукатурка фасадная 5 кг цементная | шт | Место применения внутри и снаружи помещения Тип помещения сухое и влажное Поверхность применения бетон, железобетон, ячеистый бетон (пено- и газобетон), кирпич, цементная штукатурка Тип работ ручной и машинный Основание цемент Max толщина слоя 60 мм Цвет серый Min температура использования +5 °С Max температура использования +30 °С Прочность на сжатие 5 МПа Марка по морозостойкости F 25 Декоративная нет Адгезия не менее 0.4 МПа Вес нетто 5 кг |
| Затирка для плиточных швов 1 кг кирпичная №026 | шт | Форма выпуска сухая смесь Применение для наружных и внутренних работ Основа цементная Количество компонентов однокомпонентная Палитра коричневый Время высыхания 48 ч Ширина шва 1-10 мм Температура нанесения от +5 до +30 °С Температура эксплуатации от -50 до +70 °С Жизнеспособность раствора 1 ч Расход 0.1-1 кг/м² Влагостойкость да Морозостойкость да Вид тары мешок Вес нетто 1 кг Цвет кирпичный, Россия |
| Эластичная полимерная гидроизоляция, 5 кг | шт | Тип продукта мастика Применение для внутренних работ Основа полимерная Толщина слоя 0.5-1 мм Вид тары ведро Состав модифицированная водная дисперсия полимеров 5 кг Назначение для гидроизоляции Цвет желтый Материал основания бетон/кирпич/штукатурка/гипсокартон Способ нанесения кисть/валик/гладкий шпатель Россия |
| Раствор для расшивки швов (20 кг) №020 | шт | Тип продукта Затирка цементная Тип полимера Отсутствует Место использования Внутренний / наружный Цвет Серый Основной материал Цемент Страна производства Россия Вес нетто (кг) 20 Россия |
| Европодвес до 0,5м D=3 мм (100шт) | шт | Диаметр (мм) 3 Длина (м) 0,5 Материал Сталь |
| Угловой профиль 19х24, белый сталь, L=3м | шт | Материал Оцинкованная сталь Тип профиля PL Длина, мм 3000 Ширина профиля, мм 24 Высота профиля, мм 19 Толщина металла, мм 0,35 Цвет производителя Белый Вид помещения Жилое, Коммерческое, Медицинское, Нежилое, Образовательное, Общественное, Офисное, Производственное, Техническое Вес, кг 0,5 |
| Сетка штукатурная (1*10 м) | шт | Тип сетка Применение внутри/снаружи помещения Материал стеклоткань Длина 10 м Ширина 1000 мм Толщина 2 мм Плотность 70 г/м² Цвет белый Размер ячейки 5х5 мм, Россия |
| Гранитный щебень 2-5 мм, 25кг | шт | Фракция: 2-5 мм Цвет: серый Морозостойкость: F300 Марка прочности: М1400 Влажность: не более 7%, естественная влажность Упаковка: полипропиленовый, зашивной мешок Производитель: Россия |
| Керамзит фр. 0-5 мм, 40л | шт | Фасовка В мешках Фракция 0-5 мм Марка прочности П50 Марка плотности M300-500 Объем 40 литров Теплопроводность 0,216 Вт/(м к) Россия |
| Вязальная оцинкованная проволока d2, 20м | шт | Диаметр 2 мм Длина 20 м Материал оцинкованная сталь Цвет стальной, Россия |
| Каркас ЕВРО Т24 белый L=1.2 (Албес), 60 шт./72 м.п. | шт | Материал Оцинкованная сталь Тип профиля Т-24 Длина, мм 1200 Ширина видимой части, мм 24 Высота профиля, мм 29 Толщина металла, мм 0,3 Несущая способность, кг/м2 Не более 13,5 Цвет производителя Белый Вид помещения Коммерческое, Медицинское, Образовательное, Общественное, Офисное, Производственное Вес, кг 0,3 |
| Каркас ЕВРО Т24 белый L=0.6 (Албес), 60 шт./36 м. п | шт | Материал Оцинкованная сталь Тип профиля Т-24 Длина, мм 600 Ширина видимой части, мм 24 Высота профиля, мм 29 Толщина металла, мм 0,3 Несущая способность, кг/м2 Не более 13,5 Цвет производителя Белый Вид помещения Коммерческое, Медицинское, Образовательное, Общественное, Офисное, Производственное Вес, кг 0,15 |
| Каркас ЕВРО Т24 белый L=3.7 (Албес), 20шт./74 м.п. | шт | Материал Оцинкованная сталь Тип профиля Т-24 Длина, мм 3700 Ширина видимой части, мм 24 Высота профиля, мм 38 Толщина металла, мм 0,3 Несущая способность, кг/м2 Не более 13,5 Цвет производителя Белый Вид помещения Коммерческое, Медицинское, Образовательное, Общественное, Офисное, Производственное Вес, кг 1,12 |
| Шинопровод накладной/подвесной в комплекте заглушки 2шт, крышка и соединит. планка, 2м IP20 | шт | Тип крепления накладной Высота 42 Ширина 30 Длина 2000 Цвет арматуры черный Материал плафона алюминий Материал арматуры алюминий Цвет плафона черный Пылевлагозащита IP IP20 Цвет изделия черный Назначение Трековая смарт-система VECTOR 220V Напряжение, В 220V |
| Шинопровод накладной/подвесной в комплекте заглушки 2шт, крышка и соединит. планка, 3м IP20 | шт | Тип крепления накладной Высота 42 Ширина 30 Длина 3000 Цвет арматуры черный Материал плафона алюминий Материал арматуры алюминий Цвет плафона черный Пылевлагозащита IP IP20 Цвет изделия черный Назначение Трековая смарт-система VECTOR 220V Напряжение, В 220V Класс электробезопасности |
| Соединитель "L" (в комплекте соединительная планка 2шт) IP20 | шт | Тип крепления накладной Высота 42 Ширина 80 Длина 80 Цвет арматуры черный Материал плафона алюминий Материал арматуры алюминий Цвет плафона черный Пылевлагозащита IP IP20 Цвет изделия черный |
| Соединитель "T" (в комплекте соединительная планка 3шт) IP20 | шт | Тип крепления накладной Высота 42 Ширина 80 Длина 130 Цвет арматуры черный Материал плафона алюминий Материал арматуры алюминий Цвет плафона черный Пылевлагозащита IP IP20 Цвет изделия черный |
| Кассета AP600A6/45°/Т-24 белый стальной 9003 (Албес), 1уп/22шт. | шт | Цветовая палитра Белый Длина (мм) 605 Ширина (мм) 605 Толщина (мм) 0,3 Основной материал Сталь Вес 1.043 Влагостойкость Да Тип продукта Кассетный потолок |
| Дюбель универсальный 6x52 мм, 50 шт. | шт | Тип дюбеля универсальный Диаметр (мм) 6 Длина (мм) 52 Диаметр отверстия (мм) 6 Основной материал полипропилен Покрытие Без покрытия Огнестойкий Нет Форма головки Потайной Тип гвоздя в дюбеле Отсутствует Цветовая палитра оранжевый/медный |
| Соединитель "X" (в комплекте соединительная планка 4шт) IP20 | шт | Тип крепления накладной Высота 42 Ширина 130 Длина 130 Цвет арматуры черный Материал плафона алюминий Материал арматуры алюминий Цвет плафона черный Пылевлагозащита IP IP20 Цвет изделия черный |
| Токопровод (подвод питания) IP20 | шт | Высота 17.5 Ширина 25.5 Длина 355 Цвет арматуры черный Материал плафона пластик Материал арматуры пластик Цвет плафона черный Пылевлагозащита IP IP20 Цвет изделия черный |
| Трековый св-к диммир. со сменой цв. температуры, пульт ДУ/Tuya Smart Life IP20 LED 20W 3000-6000K | шт | Количество ламп 1 Цоколь LED Тип крепления крепление к треку Высота 30 Ширина 220 Длина 242 Цвет арматуры черный Наличие ПДУ Да Цветовая температура, К 3000-6000 Материал плафона алюминий Материал арматуры алюминий Цвет плафона черный Пылевлагозащита IP IP20 Потребляемая мощность, Вт 20W Максимальная мощность лампы, Вт 20 Угол рассеивания 120 Источник света LED Цвет изделия черный Назначение Трековая смарт-система VECTOR 220V Напряжение, В 220V Световой поток, Лм 1200 Тип выключателя пульт ДУ Приложение Tuya Smart Цвет LED 2700-3700К (теплый); 3800-4600К (дневной белый); 4700-6500К (холодный); регулируемый Общая мощность, Вт 20 Класс электробезопасности I Индекс цветопередачи CRI≥90 |
| Трековый светильник с переключением цв. темпер. IP20 LED 3000К\4000К\6000К 10W | шт | Количество ламп 1 Цоколь LED Тип крепления крепление к треку Высота 60 Ширина 33 Длина 226 Цвет арматуры черный Цветовая температура, К 3000/4000/6000 Материал плафона алюминий Материал арматуры алюминий Цвет плафона черный Пылевлагозащита IP IP20 Потребляемая мощность, Вт 10W Максимальная мощность лампы, Вт 10 Угол рассеивания 24 Источник света LED Цвет изделия черный Назначение Трековая смарт-система VECTOR 220V Напряжение, В 220V Световой поток, Лм 650 2700-3700К (теплый); 3800-4600К (дневной белый); 4700-6500К (холодный); регулируемый Общая мощность, Вт 10 Класс электробезопасности I |
| Саморезы по дереву потайные острые оцинкованные 4.2x70 мм | кг | Материалоцинкованная сталь СтандартDIN 7982 Диаметр, мм4.2 Длина, мм70 Тип головкипотайная Наконечникострие Шлиц (PH) Размер шлицаPH2 Шаг резьбы, мм1.4 Длина кончика, мм3.7 Высота головки, мм2.5 Диаметр головки, мм8.1 Тип резьбыполная |
| Смесь ПЕСКОБЕТОН М-300 25 кг | шт | Марка прочности (российский стандарт) M300 Размер фракции (мм) 2.5 Прочность на сжатие (МПа) 30 Особенности продукта Водостойкий Основной материал Цемент Место использования Внутренний / наружный Материал поверхности применения Бетон Минимальная толщина слоя (мм) 10 Максимальная толщина слоя (мм) 100 Максимальная температура применения (°C) 30 Минимальная температура применения (°C) 5 Расход воды на кг смеси 0.15 Быстросхватывающийся Нет Время схватывания (мин) 120 Жизнеспособность раствора (ч) 2 Время полного высыхания (дней) 28 Огнеупорный продукт Да Расход кг / м2 Расход при толщине слоя 10 мм 18-20 кг/м² Расход кг/м² при толщине слоя 10 мм 20 Применение продукта Для штукатурных работ, Стяжка пола, Возведение внутренних и внешних стен |
| Клей для плитки и камня 25кг | шт | Основа Цементная Тип работ Внутренние работы, Наружные работы Тип помещения Влажное помещение, Сухое помещение Тип плитки Искусственный камень, Керамическая плитка, Керамогранит, Клинкерная плитка, Натуральный камень Поверхность Вертикальная поверхность, Горизонтальная поверхность Назначение Пол, Стена, Фасад, Цоколь Совместимость с теплым полом Да Основание Бетон, ГВЛ, ГКЛ, Гипсовая штукатурка, Железобетон, Камень, Кирпич, Цементная стяжка, Цементная штукатурка Класс клея по ГОСТ 56387 C1 TE Форма выпуска Сухая смесь Фракция, мм 0,315-0,63 Расход сухой смеси 1,25-1,3 кг/м2/мм Расход воды на упаковку сухой смеси 5-7,5 л Температура эксплуатации, °С От -40 до +70 Температура проведения работ, °С От +5 до +30 |
| Грунтовка глубокого проникновения 10 л | шт | Назначение Адгезионное, Укрепляющее Применение Для бетона, Для гипсокартона, Для минеральных поверхностей Вес/объем, кг/л 10 Тип финишного покрытия Краска, Обои, Плитка, Шпатлевка Вид Воднодисперсионный Тип работ Внутренние работы, Наружные работы Концентрация Готовый Цвет Желтый Под тип краски Водоэмульсионная Метод нанесения Валик, Кисть Расход 0,1-0,2л/м2 Быстросохнущая Да Глубокого проникновения Да Универсальная Да Температура применения От 0 до +35°C Полное высыхание 2 часа Вес, кг 10,47 |
| Керамогранит Соль-Перец 30x30 см 0.99 м² матовый цвет серый | м2 | Габариты (ШхД) 30×30 Толщина (мм) 12 Внешний вид поверхности Матовый Поверхность Гладкий Покрытие Без покрытия Края Ректифицированный Эффект Камень Рекомендуемая ширина шва (мм) 5 Количество различных рисунков 1 Область облицовки Стена, Пол Назначение Балкон, Гостиная, Ванная комната, Кухня, Терраса Износостойкость Нормальная проходимость (стандарт PEI 3 из 5) Морозостойкость Да Нескользящая поверхность Нет Цветовая палитра Серый / серебристый Место использования Внутренний / наружный Тип продукта Керамогранит Совместим с системой Теплый пол Да Тема Природный Цвет Серый Коллекция Соль-перец Форма Квадрат Формат Малый Степень противоскольжения (по стандарту DIN 51130) R9 Вес 25.74 |
| Дверная петля разъемная накладная 100х75х2,5 мм хром | шт | Цвет петли хром Тип товара петля Тип петли накладная Исполнение петли универсальная Максимальная допустимая нагрузка, кг 25 Длина, мм. 100 Ширина, мм. 75 Материал сталь Тип конструкции неразборная Коллекция/серия Петля дверная Толщина теплоизоляции, мм 2 Конструкция универсальная Угол открывания 180 |
| Труба PP-H сер б/н Дн50х1,8 L=1,5м в/к | шт | Рабочая среда сточные воды Строительная длина, мм 1500 Температура рабочей среды до +95 oC Исполнение в/к Диаметр, Ду 50 Масса нетто 0.411 кг Область применения Для внутренней системы канализации Комплект поставки В комплекте с уплотнительными кольцами Давление, Ру безнапорное |
| Труба flex 16х2,2 универсальная, 100 м бухта | м | Диаметр, мм 16 Материал изделия Сшитый полиэтилен (PEX-a) Рабочее давление, бар 10 Толщина стенки, мм 2.2 Цвет Серый Тип рабочей среды Вода Класс эксплуатации по ГОСТ 32415-2013 1, 2, 4, 5, ХВ Рабочая температура, C 95 |
| Труба flex 25х3,5 универсальная, 50 м бухта | м | Материал PE-Xa Диаметр, мм 25 Толщина стенки, мм 3,5 Температура воды Горячая вода, Холодная вода Особенности Покрытие EVOH Применение Для водоснабжения, для отопления Номинальное давление PN10 Рабочее давление, бар 10 Макс. рабочая температура, °С +95 Цвет Серый Вес, кг 12 |
| Муфта соединительная равнопроходная, 25 | шт | Тип товара Муфта соединительная Материал Латунь Совместимость Для полиэтиленовых труб Тип соединения Аксиальный Диаметр трубы, мм 25 Рабочее давление, бар 10 Рабочая температура, °С 95 Вес, кг 0,113 |
| Муфта соединительная равнопроходная, 16 | шт | Материал Латунь Совместимость Для полиэтиленовых труб Тип соединения Аксиальный Диаметр трубы, мм 16 Рабочее давление, бар 10 Рабочая температура, °С 95 Вес, кг 0,039 |

Главный инженер отдела эксплуатации							Д.В. Краснов