Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: Выключатели автоматические.
2. Описание объекта закупки:

	№ п.п.
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед. изм
	Кол-во
	ОКПД2

	1
	Выключатель автоматический 
ВА47-29 25А С 3Р.
	ГОСТ IEC 60898-1-2020 Аппаратура малогабаритная электрическая. 

Общие технические условия

Номинальное напряжение: 400В

Номинальный ток: 25А

Ном. откл. способность: 4,5 кА

Хар-ка электромагнитного расцепителя: С
Тип изделия: автоматический выключатель модульный
Степень защиты: IP 20

Климатическое исполнение: УХЛ4
Количество силовых полюсов: 3Р
Способ монтажа: din-рейка
Род тока: переменный (AC)
	шт
	2
	27.12.22.000 - Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ

	2
	Выключатель автоматический АП-50Б 50А.
	ГОСТ Р 50030.2-2010 Аппаратура распределения и управления низковольтная. 

Общие технические условия

Номинальное напряжение: 400В

Номинальный ток: 50А

Ном. откл. способность: 3 кА

Хар-ка электромагнитного расцепителя: 10 In

Тип изделия: автоматический выключатель в литом корпусе

Степень защиты: IP 00

Климатическое исполнение: У3

Количество силовых полюсов: 3Р

Способ монтажа: монтажная плата

Род тока: переменный
	шт
	2
	27.12.22.000 - Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ

	3
	Выключатель автоматический АЕ2053М-100-100А.
	ГОСТ Р 50030.2-2010 Аппаратура распределения и управления низковольтная. 

Общие технические условия

Номинальное напряжение: 400В

Номинальный ток: 100А

Ном. откл. способность: 6 кА

Хар-ка электромагнитного расцепителя: 10 In

Тип изделия: автоматический выключатель в литом корпусе

Степень защиты: IP 00

Климатическое исполнение: У3

Количество силовых полюсов: 3Р

Способ монтажа: монтажная плата

Род тока: переменный (АС)

Максимальное сечение подключаемого кабеля: 35 мм²
	шт
	1
	27.12.22.000 - Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ


3. Требования к качеству поставки:

Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Качество, характеристики, показатели, комплектность и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать действующим государственным стандартам, обязательным требованиям технических регламентов, техническим условиям, требованиям ТР ТС и ГОСТ для поставляемого товара, иной нормативно-технической документации, требованиям других документов, регламентирующих вопросы оборота поставляемого товара.

3.1. Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке и хранении.

3.2. Качество товара при поставке должно подтверждаться необходимыми документами, удостоверяющими качество передаваемого товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства).

3.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов.

3.4. Срок, в течении которого поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.

3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

4. Место доставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,2

5. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 10-ти рабочих дней со дня подачи заявки Заказчиком. В рабочие дни с 8-00 до 16-00.

6. Срок оплаты: Расчеты по настоящему Договору Заказчик производит в следующем порядке: оплата после получения товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.

7. Условия поставки: Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик либо уполномоченное им лицо  при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы: Счет на оплату,  Товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ.

                                                                 Главный энергетик   ________________ Пушкарев В.В.
